| 序号 | 名称 | 产品要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双目间接检眼镜（充电式） | 可满足临床需求 | 1台 | 2019年2月22日 17：00点前需把相关资料（详见附件1）提交到蛇口医院设备科，逾期不接收 |
| 2 | 冷光单孔手术灯 | 可满足临床需求 | 1台 |  |
| 3 | 心电图吸球 | 可与理邦SE-300B心电图机配套使用 | 6个 |  |
| 4 | 鳄鱼夹 | 可与理邦SE-300B心电图机配套使用 | 6对 |  |
| 5 | 输液加压袋 | 可满足临床需求 | 2个 |  |
| 6 | 避光输液袋 | 可满足临床需求 | 10个 |  |
| 7 | 铝合金湿化器（德式吊塔用） | 可满足临床需求 | 1个 |  |
| 8 | 广口湿化瓶（小） | 可满足临床需求 | 20个 |  |
| 9 | 呼吸湿化器 | 可满足临床需求 | 1个 |  |
| 10 | 抗血栓压力带（膝长型） | 可满足临床需求 | 2套 |  |
| 11 | 抗血栓压力带（腿长型） | 可满足临床需求 | 2套 |  |
| 12 | 气垫床 | 可满足临床需求 | 1套 |  |
| 13 | 气囊测压仪 | 可满足临床需求 | 1个 |  |
| 14 | 止血钳 | 12.5mm蚊式弯全齿 | 8把 |  |
| 15 | 手术刀柄 | 3# | 2把 |  |
| 16 | 细针持针钳 | 140mm | 2把 |  |
| 17 | 直无齿无钩眼用镊 | 100mm | 2把 |  |
| 18 | 直尖眼用镊 | 100mm | 2把 |  |
| 19 | 组织镊 | 125mm | 2把 |  |
| 20 | 弯圆柄簧式组织剪 | 140mm | 2把 |  |
| 21 | 直型叠鳃簧式持针钳 | 140*0.8mm | 2把 |  |
| 22 | 结合式阻血夹 | 40mm | 6个 |  |
| 23 | 眼睑拉钩 | MRS243-2 | 2把 |  |
| 24 | 显微系线镊 | 直平台 | 2把 |  |
| 25 | 显微止血钳 | 弯型，12.5cm | 2把 |  |
| 26 | 氩气刀软电极 | 可与西塞尔治疗仪配套使用 | 2根 |  |
| 27 | 脉搏血氧饱和度仪 | 可满足临床需求 | 1个 |  |
| 28 | 吸引头 | 可满足临床需求 | 10支 |  |
| 29 | 身高体重测量仪 | 可满足临床需求 | 1个 |  |
| 30 | 治疗推车 | 可满足临床需求 | 5个 |  |
| 31 | 出诊箱 | 可满足临床需求 | 1个 |  |
| 32 | 氧气流量表 | 可满足临床需求 | 1个 |  |
| 33 | 医用电子血压计 | 袖带式 | 14台 |  |
| 34 | 医用电子血压计 | 表头式 | 1台 |  |
| 35 | 手推式抢救车 | 可满足临床需求 | 1台 |  |
| 36 | 呼吸球囊（儿童） | 可满足临床需求 | 2个 |  |
| 37 | 呼吸球囊（成人） | 可满足临床需求 | 3个 |  |
| 38 | 医用电子血压计 | 台式 | 1台 |  |
| 39 | 氧气枕 | 可满足临床需求 | 1个 |  |
| 40 | 耳温计 | 可满足临床需求 | 1台 |  |
| 41 | 红外耳温计 | 可满足临床需求 | 1台 |  |
| 42 | 医用袖带式儿童血压计 | 可满足临床需求 | 1台 |  |
| 43 | 医用耳温计 | 可满足临床需求 | 1台 |  |
| 44 | 铅眼镜 | 0.5铅当量，可定制度数 | 7个 |  |
| 45 | 医用手术器械手喷油 | 可满足临床需求 | 4瓶 |  |
| 46 | 超灵敏检测拭子 | 可满足临床需求 | 100个 |  |
| 47 | 牙科成型片及配套工具 | 可满足临床需求 | 1盒 |  |
| 48 | 宫颈刮匙 | 可满足临床需求 | 5个 |  |
| 49 | 紫外线灯管 | 可满足临床需求 | 2根 |  |
| 50 | 狄激光保护镜 | 可与科医人激光设备配套使用 | 2付 |  |
| 51 | 眼科剪 | 弯尖头10mm | 15把 |  |
| 52 |  | 直尖头10mm | 15把 |  |
| 53 | 止血钳 | 普通 直全齿18cm | 10把 |  |
| 54 |  | 普通 直全齿12cm | 15把 |  |
| 55 |  | 普通 弯全齿16cm | 10把 |  |
| 56 | 持针钳 | 细针 WD 12.5cm | 15把 |  |
| 57 |  | 粗针 WD 14cm | 5把 |  |
| 58 |  | 粗针 WD16cm | 10把 |  |
| 59 | 止血钳 | 直有钩24cm | 5把 |  |
| 60 | 组织镊 | 直形 有钩 1*2钩16cm | 10把 |  |
| 61 | 鼻用镊 | 枪形有齿 WD 16cm | 10把 |  |
| 62 | 手术剪 | 直尖16cm | 10把 |  |
| 63 |  | 弯尖16cm | 10把 |  |
| 64 |  | 直圆16cm | 10把 |  |
| 65 |  | 直圆18cm | 15把 |  |
| 66 |  | 弯园18cm | 10把 |  |
| 67 | 综合组织剪 | 弯18cm | 15把 |  |
| 68 |  | 弯20cm | 10把 |  |
| 69 | 会阴剪 | 弯18cm | 5把 |  |
| 70 | 子宫探针 | 直Φ3 28cm | 20个 |  |
| 71 | 节育环取放器 | 放置叉28cm | 10个 |  |
| 72 |  | 取出钩28cm | 20个 |  |
| 73 | 人流吸引管 | 无镀层 单腔Φ 5 | 15根 |  |
| 74 |  | 无镀层 单腔Φ 7 | 20根 |  |
| 75 |  | 无镀层 单腔Φ 8 | 20根 |  |
| 76 | 子宫扩张器 | 无镀层 圆头 5 | 20个 |  |
| 77 |  | 无镀层 圆头 6 | 10个 |  |
| 78 |  | 无镀层 圆头 7.5 | 20个 |  |
| 79 | 开口器 | 丁字式 | 3个 |  |
| 80 | 舌钳 | 直16.5cm | 3把 |  |
| 81 | 帕巾钳 | 尖头16cm | 25把 |  |
| 82 | 洗耳球 | 大 | 30个 |  |
| 83 | 刀柄 | 7# | 10个 |  |
| 84 | 组织拉钩 | 板式无孔 直角/直角 2*1 12cm | 5个 |  |
| 85 | 眼用镊 | 直有钩10cm | 5把 |  |
| 86 | 双翼阴道扩张器 | 妇科手术用可调节85*32 | 10个 |  |
| 87 | 电子诊疗仪 | 可满足临床需求 | 6台 |  |
| 88 | 低频电子脉冲治疗仪 | 可满足临床需求 | 4台 |  |
| 89 | 不锈钢治疗车（B04、B06) | 400*450*800mm两个抽屉、400*450*800mm一个抽屉 | 2台 |  |

附件1

需提供的资料：

| 供应商 | 厂家 |
| --- | --- |
| 营业执照 | 营业执照 |
| 税务登记证 | 税务登记证 |
| 组织机构代码 | 组织机构代码 |
| 经营许可证 | 生产许可证 |
| 公司授权 | 注册证 |
| 个人授权 | 注册登记表 |
| 报关单（进口设备） |  |
| 检验报告（检测中心出具的） |  |
| 产品说明书 |  |
| 报价单 |  |
| 三家医院供货发票或三家医院中标通知书 |  |
| 售后服务承诺书 |  |