## 第二批
干细胞实验室仪器申购清单（第二批）
项目编号 | 仪器名称 | 配置包括 | 数量 | 单位
1 | 倒置荧光显微镜 | ① 电动显微镜主机1套 ② LED 落射明场照明系统1套 ③ 荧光相差物镜 2X、4X、10X、20X、40X 1套，长寿命荧光照明系统1套 ④ 显微数码成像系统1套 ⑤ 高配工作站电脑1套。 | 1 | 台
2 | 倒置显微镜 | ① 显微镜主机1套； ② 多功能物镜4X、10X、20X、40X 1套； ③ 大视野10X目镜1对； ④ 相机1台； ⑤ 电脑1台 | 2 | 台
3 | 程控降温仪 | ① 主机1台； ② 2ml冻存管样品温度探头1个； ③ 1.2/2.0ml冻存管架及冻存管架托架1套。 | 1 | 台
4 | 细胞计数仪 | ① 全自动细胞分析仪 1台； ② 一次性细胞计数板，1包（50片） | 1 | 台
5 | 8道排枪（电动） | 10，100，300μL（3量程各一支） | 1 | 套
6 | 8道排枪（手动） | 10，100，300μL（3量程各一支） | 2 | 套
7 | 单道移液器 | 2,10,100,200,1000μL（5量程各一支） | 5 | 套