深圳市南山区蛇口人民医院

机房精密空调改造项目建设调研公示

医院机房建设至今10年左右，基础设施设备严重老化，特别是机房精密空调系统设备及动环监控系统设备，近两年故障频发，对业务造成了重大影响，急需针对机房精密空调系统设备进行整改，同时更换机房破损防静电地板及修缮外机室破损墙壁，以达到数据中心机房使用要求，特征集机房精密空调改造项目建设方案。

机房精密空调改造项目技术要求如下：

- 项目地点：1号楼四楼

- 空调改造要求： 新增35KW精密空调2台，拆装要求：需将原旧精密空调3与精密空调4拆除，并将室外机拆除，并搬运至指定地点存放，将新空调室内机及室外机搬运至机房内并就位安装；对室外机导风箱进行改造，加固导风箱框架，内部贴保温棉，加高导风箱出风口；室外机房外墙及天花石膏板进行拆除，重新安装彩钢板及铝合金天花；对4台空调室外机加装水喷淋系统；机房内空调排水管重新制作，更换损坏的防静电地板。

- 室外机房装修：室外机房内石膏板天花及石膏板外墙拆除；安装彩钢板及铝合金天花；

- 室内防静电通风板更换：对机房内破损防静电地板进行更换，预计共有20块需更换；

本着“公平、公开、公正”的原则，欢迎国内厂商带齐产品解决方案及相关介绍材料到深圳市南山区蛇口人民医院科技厦3楼信息科室现场报名，填写产品调研参数表，并将相关电子材料发送至13688804596@163.com。

产品调研参数表

| 产品名称、品牌型号 |  |
| --- | --- |
| 厂家/代理商 联系人和联系方式 |  |
| 国内销售案例 （包括单位名称、联系人和联系电话。一般不少于3个） 请提供中标通知书或合同 |  |
| 主要技术指标 |  |
| 报价 （全包价） |  |
| 后续运行维护及费用情况 |  |
| 售后服务及支持方 |  |
| 驻场要求 |  |

报名截止时间：2021年06月18日。项目调研会初步定于25日下午2点半，如有变更另行通知。

地 点：深圳市南山区蛇口人民医院。
联系人：陈良森  电话：18033057806