## Sheet1
科室 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 配置需求 | 功能需求
手术室 | 手术室器械台（层叠式）+升降器械台+麻醉治疗车 | 11 | 套 | 1、手术室器械台层叠式，分为大号、中号、小号。大号单层（进口工艺为模压一次成型），台面三面弯管式围栏，台面高度为850mm，符合无菌手术器械操作要求。中号为单层（进口工艺为模压一次成型）。小号为双层（进口工艺为模压一次成型），高度800mm； 2、升降器械台不锈钢材质、双杆升降、插入式； 3、麻醉治疗车为不锈钢、双层、带双抽屉、带围栏带设计 | 1、材质：国标SUS304不锈钢（镍含量8%以上）； 2、台面双层复合卫生学工艺设计，能够根据临床需求进行定制； 3、万向轮：φ100全ABS外罩双轴承，轮面 pu材质，防锈防卷发静音； 3.1.机械安全测试，（根据欧盟检测标准EN12527、EN12528要求执行）； 3.2.环保塑材； 3.3.适用于PVC胶地板； 4、大、中、小号可层叠套放，升降器械台不锈钢材质，可双杆升降，双杆升降（高度900～1250mm）、插入式设计，底部支架插入“手术床”底部使用，适用于任何型号“手术床”；
麻醉科 | 三通道靶控注射泵 | 5 | 台 | 1、三通道靶控注射泵主机 2、使用说明书 3、简易操作卡 | 1、具有血浆靶控模式（可选择阶梯诱导），效应室靶控模式，同时还能提供，恒速注射，诱导维持，简易时量推注模式，间断给药功能。 2、采用以下药代动力学模型：丙泊酚采用Marsh、Schnider、kataria(儿童)和peadefuse(儿童)模型，瑞芬太尼采用Minto模型，舒芬太尼采用Gepts和Bovill模型。靶控模式内置十种以上可靶控注射的药物：丙泊酚、瑞芬太尼、舒芬太尼、芬太尼、阿芬太尼、咪唑安定、依托米脂、氯胺酮、维库溴铵，阿曲库铵，罗库溴铵及其对应的靶控模型。 3、具有速度异常（快、慢）、功能，推座异常报警功能。防止注射过程中出现过流、欠流。 4、注射管路压力动态监测系统（DPS），实时监测注射管路内的压力， 5、可升级为闭环镇静，闭环肌松的智能化全凭静脉麻醉工作站。可与麻醉信息系统连接，实现用药数据保存自动化、电子化。
院感科（各科室） | 空气消毒机 | 49 | 台 | 1、壁挂式空气消毒机10台 2、移动式空气消毒机25台 3、吸顶式空气消毒机12台 4、立式空气消毒机2台 | 空气过滤消毒杀菌，对人与物品无损害，对环境无二次污染，一次通过率灭菌率高，短时间内杀菌消毒可达到院感消毒规范要求。
重症医学科 | 自动输注泵 | 3套（1拖6） | 套 | 1.床旁输液工作站（六槽）3套； 2.输液泵6台； 3.注射泵12台； 4.固定夹21套； 5.操作卡、合格证、保修卡各21本。 | 用于床旁输液管理，监控患者给药，以及输液给药相关信息的分析和储存，支持条码管理注射药物，实现智能化作业