深圳市前海蛇口自贸区医院洁净系统改造增加过滤器购买询价公告

我院现对以下项目询价采购供应商，欢迎具有资质的供应商前来参与报价。

- 询价编号：XJ-ZWK-2021-8-1

- 项目名称：洁净系统改造增加过滤器购买

- 资质需求：三证合一营业执照

- 清单：（见附件1）

- 报名流程：扫描二维码添加QQ，投递电子文件及电子报价。

（注：验证消息需备注写明项目（可缩写）及报名公司名称，若不按要求者无法验证通过）

- 报名提交报价表（需签字盖公章）及需求文件（复印件盖公章）时间(节假日除外)：2021年8月26日至2021年8月30日上班时间段（8:00-12:00及14:00-17:00）。

- 资金控制金额：19500元。

- 招标采购办联系电话：0755-26866193。

- 报价表模板：（见附表1）。

深圳市前海蛇口自贸区医院招标采购办公室

2021年8月25日

附表1

报价表

深圳市前海蛇口自贸区医院：

报价如下（人民币报价、单位：元）

| 科室：DSA 36个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称规格 | 尺寸 | 单价 |  | 数量 |  | 合计 |  |
| 1 | 初效过滤器（G4） | 210*855*46 |  |  | 1*4 |  | 4 |  |
| 2 | 初效过滤器（G4） | 594*594*46 |  |  | 4*4 |  | 16 |  |
| 3 | 中效过滤器（F8) | 594*594*600 |  |  | 4*2 |  | 8 |  |
| 4 | 高效过滤器（H13) | 484*484*90 |  |  | 5 |  | 5 |  |
| 5 | 高效过滤器（H13) | 484*484*220 |  |  | 3 |  | 3 |  |
| 五楼负压手术室11间 44个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称规格 | 尺寸 | 单价 |  | 数量 |  | 合计 |  |
| 1 | 初效过滤器（G4） | 592*592*360 |  |  | 4*4 |  | 16 |  |
| 2 | 中效过滤器（F8) | 287*592*600 |  |  | 4*2 |  | 8 |  |
| 3* | 高效过滤器（H10) | 287*592*290 |  |  | 4*2 |  | 8 |  |
| 4* | 高效过滤器（H11) | 495*318*50（排风） |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 5* | 高效过滤器（H11) | 800*318*50（排风） |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 6* | 高效过滤器（H11) | 700*290*50（排风） |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 7 | 高效过滤器（H13) | 380*380*90 |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 8 | 中效过滤器（F5) | 800*318*46 |  |  | 2 |  | 2 |  |
| ICU负压病房 25个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称规格 | 尺寸 | 单价 |  | 数量(个） |  | 合计 |  |
| 1 | 初效过滤器（G4） | 594*594*46 |  |  | 1*4 |  | 4 |  |
| 2 | 中效过滤器（F8) | 592*490*360 |  |  | 1*4 |  | 4 |  |
| 3* | 高效过滤器（H10) | 592*490*292 |  |  | 1*3 |  | 3 |  |
| 4 | 中效过滤器（F5) | 365*315*46 |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 5* | 高效过滤器（H11) | 797*320*90（排风） |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 6* | 高效过滤器（H11) | 497*320*90（排风） |  |  | 5 |  | 2 |  |
| 7* | 高效过滤器（H11) | 297*320*90（排风） |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 8 | 高效过滤器（H13) | 380*380*90 |  |  | 4 |  | 4 |  |
| 9 | 高效过滤器（H13) | 484*726*90 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 10 | 中效过滤器（F5) | 497*320*96 |  |  | 2 |  | 1 |  |
| 急诊科EICU 35个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高效过滤器（H13) | 320*320*220(出风） |  | 3*2 |  | 6 |  | 半年/次 |
| 2* | 高效过滤器（H11) | 550*450*250（排风） |  | 8 |  | 8 |  |  |
| 3* | 高效过滤器（H11) | 550*300*250（排风） |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 4 | 初效过滤器（G4） | 287*592*46 |  | 3*4 |  | 12 |  |  |
| 5 | 中效过滤器（F8) | 287*592*380 |  | 3*2 |  | 6 |  |  |
| 粗效网 6个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 粗效网 | 580*580*20 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 2 | 粗效网 | 480*580*20 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 3 | 粗效网 | 690*1400*20 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 4 | 粗效网 | 500*500*20 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 5 | 粗效网 | 310*790*20 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 6 | 粗效网 | 485*485*20 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| I 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 144 |

公司盖章：

法人或法人授权人签名：

联系人电话：

年     月     日