## Sheet1
医用耗材市场调研需求目录
项目序号 | 项目类别 | 项目名称 | 相关需求
1 | 肝胆胰腺外科 | α-氰基丙烯酸异丁酯医用胶 | 主材质：α-氰基丙烯酸异丁酯 规格：0.3ml/支、0.4ml/支（配硅胶扁口涂抹器） 适用范围：用于手术切口接近皮肤表面边缘的闭合，包括微创介入手术穿刺口的封闭、完全清创后创口的封闭，不可用于皮肤亚表层的闭合。 预期用途：异丁酯成分医用胶相对于其他成分医用胶化学反应柔和，对皮肤无刺激。
2 | 肝胆胰腺外科 | 冲吸式消融电极 | 规格：各规格 适用范围：与高频手术设备和吸引装置配合使用，在高频手术中对目标组织实施电切、电凝、刮扒、冲吸用。全部功能高度集成于手柄，通过单手予以切割、凝血、吸烟、吸水、冲洗、剥离、刮扒操作以及刀头可旋转，动作流畅，效率高。术中可自由切换冲洗与抽吸，最大限度保障术野清晰。
3 | 医学影像科 | 胆道引流导管 | 主材质：尼龙导管，金属编织导管 规格：各规格 适用范围：各种引流应用（例如肾造瘘术、胆道和脓肿）中的经皮引流，采用直接粘连或Seldinger通路技术
4 | 肝胆胰腺外科 | 胆道支架 | 适用范围：用于扩张因良恶性肿瘤引起的胆道狭窄。
5 | 医学影像科 | 胆道支架 | 主材质：镍钛合金 规格：各规格 适用范围：用于胆道系统的恶性肿瘤的姑息性治疗
6 | 医学影像科 | 弹簧圈 | 规格：各规格 适用范围：该产品适用于外周血管的动静脉畸形，动静脉瘘，动脉瘤和其它外周血管系统病变的填塞。包含游离圈、可控圈。
7 | 神经外科 | 弹簧圈分离控制盒 | 规格：各规格 适用范围：用于分离栓塞弹簧圈。
8 | 神经外科 | 弹簧圈系统 | 规格：各规格 适用范围：用于栓塞颅内动脉瘤。
9 | 医学影像科 | 弹力绷带 | 弹力粘贴绷带，为100%的白色棉织物、表面涂有皮肤高耐受性粘性物质，用于介入及术后血管穿刺口的加压包扎。规格：6cm*2.5m
10 | 肝胆胰腺外科 | 导丝 | 该产品用于包括血管在内的官腔器官的诊断和治疗中将导管等引导到某个特定部位。
11 | 医学影像科 | 导丝 | 主材质：不锈钢 规格：各规格 适用范围：介入手术穿刺后建立通路，配合导管到达治疗区域，起引导作用
12 | 肝胆胰腺外科 | 导引导管 | 该产品用于将介入器械或诊断器械引入冠状动脉或外周血管系统
13 | 神经外科 | 导引导管系统 | 规格：各规格 适用范围：用于输送各类导管、导丝、支架建立通道。
14 | 心血管内科 | 导引导丝 | 导丝长度330cm,为旋磨手术专用导丝，配套磨头头导管使用。
15 | 肝胆胰腺外科 | 多功能手术解剖器 | 适用范围：多功能手术解剖器与高频手术设备配合使用，在开放性外科手术中用于对常规软组织进行切割和凝血。
16 | 肝胆胰腺外科 | 非吸收高分子结扎夹 | 主材质：聚甲醛（POM) 规格：0301-10ML04、0301-10L04、0301-10XL04 适用范围：用于外科手术中结扎血管。
17 | 肝胆胰腺外科 | 非血管腔道导丝 | 适用范围：供内镜下向胆道/胰管插入，支撑引导用。防扭结镍钛合金内芯材料，0.025/0.035直径，长度2600-4500mm
18 | 神经外科 | 非粘附性液体栓塞剂 | 规格：各规格 适用范围：用于栓塞颅内血管畸形、漏等。
19 | 神经外科 | 封堵球囊导管 | 规格：各规格 适用范围：为导管建立通路。
20 | 肝胆胰腺外科 | 封堵止血系统 | 该系统适用于股动脉穿刺部位闭合，它使用工作长度长达12 厘米的标准5Fr、6Fr或7Fr的血管鞘引导器，可使接受诊断性或介入性导管插入术的患者尽快止血和离床活动。此外，对于术前和/或手术中接受糖蛋白（GP）IIb/IIIa抑制剂治疗的患者，该系统通过使用工作长度长达12厘米的标准6Fr血管鞘引导器，可使接受介入性导管插入术的患者尽快止血和离床活动
21 | 神经外科 | 封堵止血系统 | 规格：各规格 适用范围：封堵止血系统主要封血塞。
22 | 医学影像科 | 肝素涂层血管内覆膜支架系统 | 主材质：血管内覆膜支架由膨体聚四氟乙烯内衬和沿其整个长度延伸的外部镍钛合金支架组成。 规格：各规格 适用范围：适用于症状性外周动脉疾病患者，以改善和恢复其相关血管血流。
23 | 肝胆胰腺外科 | 经鼻肠营养导管 | 适用范围：单腔/独立三腔，胃端减压，肠端营养，气液两用球囊，硅胶材质。
24 | 医学影像科 | 静脉腔内射频闭合导管 | 规格：各规格 适用范围：静脉曲张专用射频导管
25 | 肝胆胰腺外科 | 具有ICE亲水涂层的导丝 | 该产品适用于常规血管内使用，包括周围血管系统。导丝可以扭转，以便于选择性地放置诊断导管或治疗导管。
26 | 肝胆胰腺外科 | 聚乙烯醇颗粒栓塞剂 | 该产品为永久性血管栓塞剂，适用于各种富血管性实质脏器肿瘤和动脉性出血性病变的栓塞治疗，但不可用于侧枝循环不能建立和可能引起正常组织坏死的器官。在没有条件进行超选择性栓塞治疗时不宜使用。
27 | 肝胆胰腺外科 | 可回收腔静脉滤器 | OptEase可回收腔静脉滤器用于经皮放置肺栓塞高危群下腔静脉中，可预防肺栓塞。在向腔静脉提供不透X线的造影剂的同时，联合应用造影血管扩张器，可以为血管系统提供血管造影剂成像和线型测量。
28 | 肝胆胰腺外科 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统适用于栓塞手术中阻塞或减缓外周血管系统中的血流流速。此器械不适用于神经血管。
29 | 肝胆胰腺外科 | 可控导丝 | 该产品适用于外周脉管系统中的一般血管内应用。他们可用于将导管及其他介入器械选择性地插入外周脉管系统并进行定位。
30 | 肝胆胰腺外科 | 可扭转微导管 | 该产品适用于外周血管。预装的Fathom-16和Transend-14、Transend-18导丝可用于选择性地将微导管引入并定位到外周血管中。微导管可以有选择、有控制地将诊断、栓塞和治疗物质输注到血管。
31 | 神经外科 | 颅颌面固定系统（连接片） | 主材质:钛合金 规格：各规格 适用范围：该产品适用于口-颌-颅-面矫形手术。
32 | 神经外科 | 颅颌面固定系统(螺钉) | 主材质：钛合金 规格：各规格 适用范围：该产品适用于口-颌-颅-面矫形手术
33 | 神经外科 | 颅颌面固定系统（钛网板） | 主材质：钛合金 规格：各规格 适用范围：该产品适用于口-颌-颅-面矫形手术
34 | 神经外科 | 颅内动脉支架系统 | 规格：各规格 适用范围：颅内动脉狭窄的球扩支架
35 | 神经外科 | 颅内覆膜支架系统 | 规格：各规格 适用范围：治疗大型动脉瘤和畸形瘘口，血泡样动脉瘤
36 | 医学影像科 | 颅内球囊扩张导管 | 规格：各规格 适用范围：该产品用于非急性期症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄病人的介入治疗，通过球囊扩张，使血运恢复，改善颅内动脉血管的血流灌注。
37 | 神经外科 | 颅内取栓支架 | 规格：各规格 适用范围：用于急性脑梗塞动脉取栓用途。
38 | 医学影像科 | 颅内取栓支架 | 规格：各规格 适用范围：该产品预期用于在症状发作8 小时内移除缺血性脑卒中患者颅内大血管中的血栓，从而恢复血流，包括颈内动脉、大脑中动脉的M l 和M2段。对千不适千使用静脉组织型纤溶酶原激活剂(IVt-PA) 进行治疗或使用IVt-PA治疗失败的患者可考虑使用取栓装置的治疗方法。
39 | 神经外科 | 颅内压测量及引流针 | 主材质：硅胶球囊 规格：各规格 适用范围：用于测定颅内压
40 | 肝胆胰腺外科 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 该产品为血管栓塞剂，适用于各种富血管性实质脏器肿瘤和动脉性出血性病变的栓塞治疗。
41 | 神经外科 | 脑动脉瘤夹 | 主材质：钛合金 规格：各规格 适用范围：开颅手术动脉瘤夹闭。
42 | 神经外科 | 脑脊液分流管及附件 | 主材质：硅胶 规格：各规格 适用范围：适用于将脑脊液从脑室中引入右心房或腹膜腔中,其中储液囊(化疗囊)可用于注射化疗药物和/或放射性同位素。
43 | 肝胆胰腺外科 | 内窥镜用施夹钳及钛夹 | 腹腔镜复杂手术时止血结扎使用
44 | 肝胆胰腺外科 | 镍钛支架系统 | 主要用于治疗外周动脉粥样硬化性疾病，主要包括骼动脉、股浅动脉，同时用于治疗TIPSS（经颈静脉肝内门腔静脉分流术）手术和胆道恶性肿瘤的姑息治疗。
45 | 神经外科 | 漂浮微导管 | 规格：各规格 适用范围：用于治疗脑动脉畸形和瘘。
46 | 肝胆胰腺外科 | 腔静脉过滤器 | 预期在以下情况下经皮放置于下腔静脉用于防止复发性肺栓塞：1）当抗凝剂治疗禁忌使用时的肺血栓栓塞；2）血栓栓塞疾病抗凝剂治疗失败；3）大量肺栓塞在常规治疗疗效下降时的紧急处理；4）当抗凝剂治疗失败或禁忌使用的慢性、复发性肺栓塞。
47 | 医学影像科 | 腔静脉滤器 | 主材质：顺磁性钴铬合金 规格：各规格 适用范围：该产品预期用于成人经股静脉或颈静脉经皮置入。经股静脉和经颈静脉放送器在手柄处有明确标记。
48 | 肝胆胰腺外科 | 腔静脉滤器抓捕器 | 适用于回收腔静脉滤器
49 | 肝胆胰腺外科 | 亲水涂层导丝 | 该产品适用于引导导管插入外周血管并定位。
50 | 医学影像科 | 亲水涂层导丝 | 主材质：合金 规格：各规格 适用范围：介入手术穿刺后建立通路，配合导管到达治疗区域，起引导作用
51 | 神经外科 | 亲水涂层脑室导管 | 主材质：硅胶 规格：各规格 适用范围：侧脑室引流和/或监测脑脊液( CSF) 。。
52 | 肝胆胰腺外科 | 球囊扩张导管 | 用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、腘下动脉和肾动脉的狭窄部分，同时用于治疗先天或者人工的动静脉瘘的阻塞性病灶。本器械还可用于外周脉管系统的球囊可扩张支架和自膨式支架术后扩张。
53 | 肝胆胰腺外科 | 球囊扩张导管 | 适用范围：供消化道、呼吸道狭窄扩张用。非顺应性，柱状气/水囊40mm，高压囊体6-16mm，精准扩张,工作压力5atm.
54 | 神经外科 | 球囊扩张导管 | 规格：各规格 适用范围：用来扩张狭窄段，可以更好的打开血管。
55 | 医学影像科 | 球囊扩张导管 | 主材质：尼龙材质 规格：各规格 适用范围：用于外周动脉（包括髂动脉、肾脏动脉、腘窝动脉、腘动脉、腘动脉、股动脉和髂股动脉等）病变的经皮腔内血管成形术 （PTA），以及天然或合成动静脉透析瘘管的阻塞性病变。ATB 还用于球囊扩张外周血管支架的扩张后
56 | 肝胆胰腺外科 | 取石球囊导管 | 适用范围：供胆管内取石用。三腔导管设计（导丝腔、注液腔、注气腔），7.5Fr导管直径，2000mm长度。
57 | 肝胆胰腺外科 | 取石网篮 | 适用范围：供取出胆管或消化道内导物用。有4种头型供选择。5/7F直径，网篮开幅15-35mm。工作长度700/2000mm
58 | 神经外科 | 神经外科微血管减压垫片 | 规格：各规格 适用范围：微血管减压术。
59 | 神经外科 | 生物型硬脑脊膜补片 | 主材质：树脂 规格：各规格 适用范围：适用于各种开颅手术后的硬脑膜修补
60 | 医学影像科 | 栓塞弹簧圈 | 主材质：镍铬铁合金，铂金 规格：各规格 适用范围：小血管栓塞，如消化道出血、短锥形血管段的理想栓子，最适合用于结束治疗的封堵栓子；
61 | 医学影像科 | 栓塞微粒球 | 规格：各规格 适用范围：用于各类外周血管、肿瘤及非肿瘤性、瘘口栓塞或者血管堵塞。各类栓塞微球及载药微球。
62 | 肝胆胰腺外科 | 栓塞微球 | 该产品用于富血管恶性肿瘤供血血管的栓塞。
63 | 神经外科 | 体外引流及监测系统 | 规格：各规格 适用范围：用于将脑脊液从侧脑室导入体外引流及监测系统。
64 | 肝胆胰腺外科 | 外周球囊扩张导管 | 该产品用于对患有外周动脉血管阻塞或狭窄疾病的患者实施经皮腔内血管成形术（PTA）。
65 | 医学影像科 | 外周自膨式支架系统 | 主材质：支架由柔性自膨式镍钛合金组成 规格：各规格 适用范围：用于治疗自体股浅动脉或近端腘动脉内的症状性原发性或再狭窄病变时，改善管腔直径。
66 | 医学影像科 | 微穿刺血管鞘 | 主材质：金属 规格：各规格 适用范围：介入手术穿刺使用，降低穿刺难度，降低并发症风险，尤其适用于预期需要反复穿刺的患者
67 | 肝胆胰腺外科 | 微导管 | 该产品用于外周血管。在一个可控导丝上，可以同轴追踪微导管，以便进入远端扭曲的脉管系统。在已经进入亚选择区之后，可以使用微导管，可控而选择性地将诊断、栓塞或治疗制剂输注到血管内。
68 | 肝胆胰腺外科 | 微导管 | 适用于输送对照介质、液态、栓塞材料或适当的器械，神经血管应用除外。
69 | 神经外科 | 微导管 | 主材质：硅胶 规格：各规格 适用范围：输送支架、弹簧圈、栓塞用途。
70 | 医学影像科 | 微导管 | 主材质：金属 规格：各规格 适用范围：通体耐酒精、DMSO、碘油，适用于较小血管开通通路使用，亦可通过微导管进行栓塞治疗
71 | 神经外科 | 微导丝 | 规格：各规格 适用范围：输送微导管用途。
72 | 医学影像科 | 微导丝 | 主材质：不锈钢 规格：各规格 适用范围：介入手术穿刺后建立通路，配合导管到达治疗区域，起引导作用
73 | 神经外科 | 消融电极 | 规格：各规格 适用范围：用于开颅手术止血用途。
74 | 医学影像科 | 心电电极 | 适应于3.0T磁共振检查
75 | 医学影像科 | 血管内异物取出装置 | 主材质：由抓捕器和导管组成 规格：各规格 适用范围：用于经导管捕捉和取出血管内介入器械。
76 | 肝胆胰腺外科 | 血管内造影导管 | 本产品使用目的是对血管进行造影检查时，用于将造影剂或各种药剂注入。此外，还可作为将导丝及其它导管导入到目的部位的器具使用。
77 | 医学影像科 | 血管鞘 | 主材质：不透X线特氟龙材质 规格：各规格 适用范围：介入手术穿刺后建立通路，配合导管到达治疗区域，起支撑作用，亦可作为管内交换通道
78 | 肝胆胰腺外科 | 血管鞘组 | 该产品用于在介入手术中，辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入。
79 | 医学影像科 | 血管造影导管 | 主材质：尼龙导管，金属编织导管，不锈钢金属网编织 规格：各规格 适用范围：介入手术穿刺后建立通路，起支撑作用，通常用于造影
80 | 医学影像科 | 血管支架 | 主材质：镍钛合金 规格：各规格 适用范围：适合髂动脉、股浅动脉，腘动脉（膝上）支架植入
81 | 神经外科 | 血流导向密网支架 | 规格：各规格 适用范围：治疗大型动脉瘤，血泡样动脉瘤，夹层动脉瘤，不规则动脉瘤，
82 | 神经外科 | 血栓保护系统 | 规格：各规格 适用范围：用于颈动脉狭窄时的保护伞，用来兜住板块。脱落的血栓和斑块。
83 | 医学影像科 | 血栓抽吸导管 | 规格：各规格 适用范围：用于抽吸血管内的血栓（神经血管除外），抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和PENUMBRA负压吸引泵。
84 | 神经外科 | 腰椎外引流及监测系统 | 主材质：硅胶 规格：各规格 适用范围：用于测定颅内压及引流脑脊液。
85 | 肝胆胰腺外科 | 药物洗脱PTA球囊扩张导管 | 该产品适用于对患有股动脉和胭动脉（膝下动脉除外）狭窄或闭塞病变的患者进行经皮腔内血管成形术。
86 | 心血管内科 | 药物洗脱球囊导管 | 该产品用于PTCA（经皮冠状动脉腔内成形术）中对于血管狭窄病变进行扩张治疗。
87 | 肝胆胰腺外科 | 一次性括约肌切开刀 | 适用范围：用于十二指肠乳头括约肌的切开，弓型绝缘涂层三腔设计/针型三腔
88 | 肝胆胰腺外科 | 一次性内镜用注射针 | 适用范围：与内窥镜配套使用，适用于消化道内的黏膜下注射.
89 | 肝胆胰腺外科 | 一次性内窥镜取石网篮 | 适用范围：用于取出胆管内小于1.5cm的结石或上下消化道的异物。斜孔快速交换导丝，有3种头型供选择。
90 | 肝胆胰腺外科 | 一次性内窥镜抓取器 | 规格：各规格 适用范围： 用于隐疤痕胆囊LC手术。
91 | 肝胆胰腺外科 | 一次性使用胆道引流导管 | 适用范围：适用于胆总管，左右肝管的引流，且有圣诞树型。
92 | 肝胆胰腺外科 | 一次性使用电动式腔镜直线型切割吻合器及钉仓 | 主材质：纯钛 规格：各规格 适用范围：该器械在复杂肝肿瘤，胰十二指肠复杂术式下具备55°大转角，方便操作；具备一次性刀片钉匣可以有效防止肿瘤种植。
93 | 医学影像科 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 适用于MEDRAD Spectris Solaris EP MR injection system，配置115ml生理盐水针筒和65ml对比剂针筒（配备吸药器），配置96英才长带“T”阀门螺旋连接管。
94 | 医学影像科 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 适用于友沃Bliztwing CT造影注射装置，配置200ml生理盐水针筒和200ml对比剂针筒（配备吸药器），配置多通道连接管，连接管≥250cm。
95 | 医学影像科 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 适用于MEDRAD Mark7高压造影注射系统，用于血管造影。一次性使用造影剂针筒150ml(配备吸药器)
96 | 医学影像科 | 一次性使用高压造影注射器及附件（一次性使用压力连接管） | 一次性使用压力连接管：长度：150cm；耐压：1200PSI
97 | 医学影像科 | 一次性使用高压造影注射器及附件（针筒） | 1、适用于MEDRAD Mark V ProVis高压造影注射系统，用于血管造影。 2、一次性使用造影剂针筒150ml（配备吸药器）
98 | 医学影像科 | 一次性使用活检针 | 主材质：不锈钢 规格：各规格 适用范围：一次性使用活检针用于经皮穿刺进行实质性脏器或肿瘤的细胞学活检
99 | 肝胆胰腺外科 | 一次性使用活体取样钳 | 适用范围：供消化道、呼吸道等内窥镜下活组织取样或钳取和清除异物用
100 | 神经外科 | 一次性使用颅脑外引流器 | 规格：各规格 适用范围：适用于脑室外引流用途。
101 | 肝胆胰腺外科 | 一次性使用螺旋负压引流管路 | 主材质： pvc 、橡胶、硅胶 规格：各规格 适用范围：用于各种外科术后引流液的收集。 预期用途：防止术后感染，促进伤口愈合，并有显影线，方便术后观察。
102 | 神经外科 | 一次性使用脑部牵开导引导管 | 规格：各规格 适用范围：用于需要脑组织牵开的神外手术，建立管状通道，保护正常颅内神经和血管
103 | 肝胆胰腺外科 | 一次性使用内镜下取石网篮 | 适用范围：通过9F、11F、一次性胰胆成像导管钳道进行直下取石。
104 | 肝胆胰腺外科 | 一次性使用内窥镜取石网篮 | 主材质：镍钛合金 规格：各规格 适用范围：用于取出胆管内结石或上、下消化道中的异物
105 | 肝胆胰腺外科 | 一次性使用黏膜切开刀 | 适用范围：与内窥镜配套使用，用于在消化道内利用高频电流电凝和切开组织
106 | 肝胆胰腺外科 | 一次性使用热活检钳 | 适用范围：与内窥镜及高频设备配套使用，用于消化道组织标本钳取.
107 | 医学影像科 | 一次性使用输注导管包 | 规格：各规格 适用范围：用于治疗药液注入患者的外周血管中。
108 | 肝胆胰腺外科 | 一次性使用无菌施夹钳及钛夹 | 开腹手术止血结扎使用
109 | 医学影像科 | 一次性使用无菌手术包 | 1、介入洞巾为三孔设计，能适用股动脉，桡动脉等不同位置的介入手术。产品须符合国家药监局YY/T 0506.8-2019要求；通过生物相容性测试（ISO 10993-10:2010或GB/T 16886.10-17）；满足阻燃测试（16 CFR 1610）Class l要求；满足镭射测试（ISO11810-2015）高级别要求。 2、介入主单材料为三层复合材料，关键区域克重大于130g；表层为高吸水材料，能够充分且快速吸收术中产生的液体; 中间层为透明PE膜，能够起到有效的阻菌作用，可以在术中清晰地观察PE膜覆盖的设备上的参数；底层为PP无纺布，不易滑动。 3、表层高吸水材料： 1)吸液能力：≥6.0；吸液量大 2)吸液速率：≤0.2g；吸液速度快，可瞬间吸收术中的液体 3)表面吸水性好，能降低液体扩散速度。 4、治疗巾和中单为二层复合材料，总克重大于55g；表层是可吸水的亲水材质，底层是具有阻隔功能材料，符合感控要求。 5、配置清单： 1)桌布(两复合材料)：≧110*190cm 1张 2)洞巾（三层复合材料）：关键区域克重大于130g ，≧305*220cm三层，开三个孔 1张 3)手术洞巾(亲水复合材料，有吸液和阻菌双层作用)：≧45*65cm，粘2.5cm宽胶条 4条 4)手术洞巾(亲水复合材料，有吸液和阻菌双层作用)：45*65cm 1条 5)一次性手术器械罩 直径100cm 1个 6)一次性手术器械罩 90*90cm 2个 7)一次性使用塑料钳 ≧19cm长 2把 8)药杯 ，60ml（分三种颜色） 4个 9)圆碗 500ml 2个 10)圆碗 1000ml 1个 11)导丝盆 ≧2500ml 1个 12)一次性使用手术衣（抗血液、抗酒精、抗油脂、抗静电） L码 2件 13)纱布块 ≧10块 14)海绵刷 4个 15)有孔单面胶 ≧15.2*11cm，孔6*4cm 1张
110 | 肝胆胰腺外科 | 一次性使用无菌引流导管套装 | 适用范围：经皮插入胆道，肾㿻或肝脓肿进行引流，猪尾巴导管，规格 从5F-14F，长度150-350mm，满足临床的内外引流
111 | 肝胆胰腺外科 | 一次性使用细胞刷 | 适用范围：供临床刷取细胞样本用
112 | 肝胆胰腺外科 | 一次性使用引流导管包及配件 | 引流导管系一种经皮引流导管，用于对脓肿和液体聚积部位进行引流处理。
113 | 医学影像科 | 一次性微波消融导管 | 规格：各规格 适用范围：用于静脉曲张的微波消融
114 | 医学影像科 | 一次性无菌微波消融针 | 规格：各规格 适用范围：用于各类肺部、肝脏、甲状腺、乳腺微波消融
115 | 肝胆胰腺外科 | 一次性无菌胰胆组织取样钳 | 适用范围：可通过9F、11F、一次性胰胆成像导管钳道进行直视下取活检。
116 | 肝胆胰腺外科 | 一次性胰胆成像导管 | 适用范围：用于经内镜逆 行胰胆管造影术(ERCP)直视取石、取活检等,9F、11F两个规格。
117 | 医学影像科 | 医用红外激光胶片 | 规格：各规格 适用范围：激光打印机配套胶片 要求：（1）产品由保护层、感光乳剂层、支持体层、背涂层组成(注：含银盐材料)。 （2）胶片包装要求≥100张/盒或150张/盒。 （3）胶片尺寸：各规格。 （4）胶片存储时间≥10年 （5）耗材有全水溶性材质涂敷，在成像过程中不产生有毒害气体（贡气体）
118 | 医学影像科 | 引流导管 | 主材质：尼龙导管，金属编织导管 规格：各规格 适用范围：适用较深部、大直径病变的引流治疗，特别适用于超声引导或放射介入下的PTCD外引流，各病变的引流。
119 | 神经外科 | 预装血管支架系统 | 规格：各规格 适用范围：椎动脉脉狭窄时的球扩支架。
120 | 神经外科 | 远端通路导管 | 规格：各规格 适用范围：颅内动脉狭窄、颅内动脉瘤用途。
121 | 医学影像科 | 远端通路导管 | 规格：各规格 适用范围：该产品适用于将介入器械或诊断器械引入外周或神经血管系统。
122 | 肝胆胰腺外科 | 造影导管 | 该产品用于对血管系统的选定部位输送不透X线的造影剂。
123 | 肝胆胰腺外科 | 造影导管 | 本产品用于注射或输入对照介质和/或液体，适用于外周或心血管造影检查。
124 | 医学影像科 | 支持导管 | 主材质：不锈钢编网 规格：各规格 适用范围：更为先进的导管，有着良好的血管顺应性与支撑力，适用于较难通过的病变段或钙化严重的血管组织
125 | 神经外科 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 规格：各规格 适用范围：用于椎动脉狭窄的载药球扩支架。