关于深圳市前海蛇口自贸区医院医用耗材（第二批）遴选合格供应商采购澄清更正公告

各供应商：

我院于2023年4月7日发布的“深圳市前海蛇口自贸区医院医用耗材（第二批）遴选合格供应商采购项目（项目编号：SKYYCG20230301242）”的采购公告及采购文件现对以下内容澄清更正：

一、变更事项及内容

原采购公告：

| 包号 | 序号 | 产品名称 | 最小单位 | *招标上限金额（单位：元） | 是否专机专用 | 是否接受进口产品 | 相关需求 | 招标需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1包（超声诊断科）） | 1 | 医用超声耦合剂250g | 支 | 7 | 是 | 否 | 用于常规超声检查 | 1家中标供应商 |
|  | 2 | 医用消毒超声耦合剂12g | 支 | 7.5 | 是 | 否 | 一支耦合剂搭配一个隔离膜，用于皮肤、黏膜或经食道、阴道、直肠等体腔进行超声检查 |  |
|  | 3 | 速溶胃肠超声助显剂 | 袋 | 89 | 是 | 否 | 口服，助显剂为五谷杂粮等制作而成，用于充盈胃肠腔实施超声检查，使胃肠壁结构及其病变更加清晰显影，适用人群广泛，尤其适合不想或不能进行胃镜检查的老年人、儿童等。 |  |
| 2包（内分泌科） | 1 | 胰岛素笔试数显示注射器 | 支 | 198.00 | 是 | 接受 | 1.糖尿病患者2.门冬胰岛素胰岛素使用 | 1家中标供应商 |
|  | 2 | 笔式胰岛素注射器(优伴Ⅱ) | 支 | 210.00 | 是 | 接受 | 赖脯胰岛素用 |  |
| 3包（神经内科） | 1 | 针电极 | 根 | 70 | 否 | 是 | 肌电图检查必备材料，规格型号37*0.45mm，防滑设计，针尖指示。 | 1家中标供应商 |
|  | 2 | 脑电（肌电）导联线 | 条 | 40 | 否 | 否 | 由仪器插头、信号线（屏蔽与非屏蔽）、金属电极件（金属插针、盘、扣、夹）组成。 |  |
|  | 3 | 电极片 | 片 | 2 | 否 | 否 | 诱发电位检查必备材料。规格型号。LT-30-F |  |
|  | 4 | 一次性使用无菌肌电针 | 对 | 5 | 否 | 否 | 诱发电位专用耗材。0.25*12 |  |
|  | 5 | 肌电导联线 | 条 | 500 | 否 | 否 | 针电极转接线，ATN-1250 |  |
|  | 6 | 头皮诱发脑电/肌电电极（盘状电极） | 条 | 150 | 是 | 是 | 肌电脑电诱发电位专用。NE-132B |  |
|  | 7 | 肌电图电极联接延长线（双头鳄鱼夹） | 条 | 1500 | 否 | 是 | 肌电诱发电位专用耗材， |  |
|  | 8 | 医用导电膏 | 瓶 | 500 | 否 | 否 | 脑电、肌电检查专用耗材。日本光电ZV-401E |  |
|  | 9 | 医用一次性螺口针筒注射器（20ml） | 支 | 1.5 | 否 | 否 | 发泡试验必备耗材 |  |
| 4包（药剂科） | 1 | 纸塑药袋 | 个 | 0.09 | 否 | 否 | 规格：约88.9*117mm。 用途：包装拆零外用药品。 | 1家中标供应商 |
|  | 2 | 分包袋 | 个 | 0.31 | 是 | 是 | 规格：LD-57(250m)，品牌：TOSHO。 用途：用于分包机分包药品。 |  |
|  | 3 | 药房分装用纸塑药袋 | 个 | 1.1 | 是 | 否 | 规格：单孔空白机打袋（88.9*117mm）。 用途：包装拆零口服药品，与条码打印机得实DL-218配套使用。 |  |

更正为：

| 包号 | 序号 | 产品名称 | 最小单位 | *招标上限金额（单位：元） | 是否专机专用 | 是否接受进口产品 | 相关需求 | 招标需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1包（超声诊断科） | 1 | 医用超声耦合剂250g | 支 | 7 | 否 | 否 | 用于常规超声检查 | 1家中标供应商 |
|  | 2 | 医用消毒超声耦合剂12g | 支 | 7.5 | 否 | 否 | 一支耦合剂搭配一个隔离膜，用于皮肤、黏膜或经食道、阴道、直肠等体腔进行超声检查 | 1家中标供应商 |
|  | 3 | 速溶胃肠超声助显剂 | 袋 | 89 | 否 | 否 | 口服，助显剂为五谷杂粮等制作而成，用于充盈胃肠腔实施超声检查，使胃肠壁结构及其病变更加清晰显影，适用人群广泛，尤其适合不想或不能进行胃镜检查的老年人、儿童等。 | 1家中标供应商 |
| 2包（内分泌科） | 1 | 胰岛素笔试数显示注射器 | 支 | 198.00 | 是 | 接受 | 适用于诺和锐门冬胰岛素胰岛素使用 | 1家中标供应商 |
|  | 2 | 笔式胰岛素注射器(优伴Ⅱ) | 支 | 210.00 | 是 | 接受 | 适用于礼来赖脯胰岛素用 |  |
| 3包（神经内科） | 1 | 针电极 | 根 | 70 | 否 | 是 | 肌电图检查必备材料，规格型号37*0.45mm，防滑设计，针尖指示。 | 1家中标供应商 |
|  | 2 | 脑电（肌电）导联线 | 条 | 40 | 否 | 否 | 由仪器插头、信号线（屏蔽与非屏蔽）、金属电极件（金属插针、盘、扣、夹）组成。 |  |
|  | 3 | 电极片 | 片 | 2 | 否 | 否 | 诱发电位检查必备材料。规格型号。LT-30-F |  |
|  | 4 | 一次性使用无菌肌电针 | 对 | 5 | 否 | 否 | 诱发电位专用耗材。0.25*12 |  |
|  | 5 | 肌电导联线 | 条 | 500 | 否 | 否 | 针电极转接线，ATN-1250 |  |
|  | 6 | 头皮诱发脑电/肌电电极（盘状电极） | 条 | 150 | 是 | 是 | 肌电脑电诱发电位专用。NE-132B |  |
|  | 7 | 肌电图电极联接延长线（双头鳄鱼夹） | 条 | 1500 | 否 | 是 | 肌电诱发电位专用耗材， |  |
|  | 8 | 医用导电膏 | 瓶 | 500 | 否 | 否 | 脑电、肌电检查专用耗材。日本光电ZV-401E |  |
|  | 9 | 医用一次性螺口针筒注射器（20ml） | 支 | 1.5 | 否 | 否 | 发泡试验必备耗材 |  |
| 4包（药剂科） | 1 | 纸塑药袋 | 个 | 0.09 | 否 | 否 | 规格：约88.9*117mm。 用途：包装拆零外用药品。 | 1家中标供应商 |
|  | 2 | 分包袋 | 个 | 0.31 | 是 | 是 | 规格：LD-57(250m)，品牌：TOSHO。 用途：用于分包机分包药品。 |  |
|  | 3 | 药房分装用纸塑药袋 | 个 | 1.1 | 是 | 否 | 规格：单孔空白机打袋（88.9*117mm）。 用途：包装拆零口服药品，与条码打印机得实DL-218配套使用。 |  |

二、其他补充事宜

1、其余内容不变。

2、供应商有义务在采购活动期间浏览相关网站，在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各供应商。

深圳市前海蛇口自贸区医院

2023年4月10日