深圳市前海蛇口自贸区医院

3号楼床旁呼叫系统建设方案征集

应医院信息化建设需要，提升病房数字化水平，特征集3号楼病房床旁呼叫建设方案。

- 建设内容：床头智能屏及呼叫、洗手间呼叫设备、病房门口屏、护士站交互屏及床旁呼叫系统软件。

- 建设范围：3号楼16个病区，317间病房，800张病床

- 功能要求：

- 床旁呼叫系统需基于TCP/IP网络技术、物联网技术平台，整合护士站交互屏、病房门口屏、洗手间呼设备等，可实现多个场景下的信息实时交互。

- 系统可无缝对接HIS系统，各种终端自动更新并显示患者信息、护理标签、饮食情况、高危监控预警等信息。

- 患者可以通过床旁交互终端随时呼叫护士站，方便获取包括检验检查报告、费用明细、健康宣教等医疗相关信息。

- 技术要求：

1）床头屏:   ≥10.1 英寸IPS屏，分辨率≥1280 x 800，电容触控

2）门口屏: ≥15.6 英寸 ，分辨率≥1080×1920 , 电容触控

3) 护士站交互屏:显示屏≥21寸,分辨率≥1920×1080,电容触控。

本着“公平、公开、公正”的原则，欢迎国内厂商填写好《产品调研参数表》并与产品或服务相关材料一起（全部资料一式五份）送达（寄达）深圳市南山区蛇口科技大厦3楼372室信息科，同时将相关电子材料发至Email：21545995@qq.com。

产品调研参数表

| 产品名称、品牌型号 |  |
| --- | --- |
| 厂家/代理商 联系人和联系方式 |  |
| 国内销售案例 （包括单位名称、联系人和联系电话。一般不少于3个） (另页提供中标通知书或合同) |  |
| 主要技术指标 |  |
| 服务器配置需求（如需医院提供服务器填写） |  |
| 报价 （全包价） |  |
| 后续运行维护及费用情况 |  |
| 售后服务及支持方 |  |
| 驻场要求 |  |

报名截止时间：2023年5月5日17点。

项目调研会初步定于2023年5月15日下午2点半，地点深圳市前海蛇口自贸区医院，如有变更另行通知。报名厂商需准备8分钟左右的PPT进行项目方案的介绍。

报名联系人：高文浩，电话：15986644935

项目技术需求及沟通联系人：徐成卫，电话：18948780535