关于自助发药机市场调研的公告

医院位于科技大厦的皮肤科、口腔科将于近期开业，为满足患者用药需求，将于近期采购自助发药机一台。

自助发药机是基于信息数据平台，通过多个智能化设备实现药品的存储、取用、调配、发放等过程的智能化管理，实现24小时无人值守自助取药，方便患者，改善患者就医体验。

目前涉及发药药品种类为150种左右，其中针剂为20种左右，药品储量为3000左右，平均每日发放处方量为600-800张。

对于自助发药机功能需求如下：

1.需具备同时发针剂，盒装药，协定包装药品等多种类型的药品功能。

2.可对接医院HIS系统，实时接收已审核合格的处方信息，患者缴费确认后，设备自动分发药品。

3.具备视觉动态核对功能，针对发放的药品可以根据处方信息核对药品的正确性，错误的药品自动回收，对发药药品进行图像留存，可溯源。

4.实时监控库存，反馈设备管理药品的数量、效期和批号等基本信息，具备库存报警、效期报警和故障报警等功能，实时监控管理设备内部药品的状态和处方调剂状态。

5.摄像头拍摄，处方调剂全过程实时追溯。

6、具有自动贴签功能。

主要技术要求：

1.占地面积：符合实际可利用面积。

2.药品储量：储存150种药品，至少存放3000盒药品、200支针剂。

3.加药时需具备动力传输功能，进药速度大于1000盒/小时。

4.发药方式：全处方一次性发出方式，并自动核对，每小时至少完成100张处方的药品发放。

本着“公平、公开、公正”的原则，欢迎国内厂商填写好《产品调研参数表》并与产品或服务相关材料一起（全部资料一式五份）送达（寄达）深圳市南山区蛇口科技大厦3楼372室信息科，同时将相关电子材料发至Email：21545995@qq.com。

产品调研参数表

| 产品名称、品牌型号 |  |
| --- | --- |
| 厂家/代理商 联系人和联系方式 |  |
| 国内销售案例 （包括单位名称、联系人和联系电话。一般不少于3个） (另页提供中标通知书或合同) |  |
| 主要技术指标 |  |
| 服务器配置需求（如需医院提供服务器填写） |  |
| 报价 （全包价） |  |
| 后续运行维护及费用情况 |  |
| 售后服务及支持方案 |  |
| 驻场要求 |  |

注：需提供公司营业执照复印件，调研材料盖公司章，代理需提供相关证明。

报名截止时间：2023年8月4日17点。

项目介绍及现场勘察定于2023年8月1日下午14点半进行。

项目专家论证会的时间、地点另行通知，报名厂商需准备8分钟左右的PPT进行项目方案的介绍。

报名联系人：高文浩，电话：15986644935