# 手术行为管理系统建设方案征集

# 一、建设背景

深圳市前海蛇口自贸区医院(深圳市南山区蛇口人民医院)位于中国改革的前沿城市，延续着敢为人先的文化底蕴，天然拥有“大湾区、自贸区、示范区(先行示范区)”为一体的三区叠加优势。医院的发展定位是：一些学科在深圳领先、在 国内外形成具有一定影响的临床、科研、教学、管理、国际交流与成果转化为一体的国际医疗卫生与健康服务共享平台，国家三级综合医院、临床研究型医院、 粤港澳大湾区高水平医院与国际化区域医疗中心。目前医院1号楼手术室已有 10 间手术间，新大楼在建 13 间手术间，科技大厦在建5间手术间。以医院新大楼建设为契机，基于以往的全院和手术室信息化建设成果，逐步建立智慧手术管理平台。

- 建设目标

以高质量发展为引领， 以提升全院性手术运营水平为出发点， 在全院精细化管理的框架下， 按照“整体规划、继承发展、创新应用、平台支撑”的理念，第一期先完成人员行为管理模块和围术期手术进程管理模块。后期完成高值耗材管理模块和毒麻药管理模块、围手术期全过程管理模块，逐步建立智慧手术管理平台， 形成集智慧手术业务、智慧手术服务、智慧手术管理于一体的智慧手术室整体方案。促进手术安全、质量、效率、效益、人文水平提升进一步推动手术信息化由业务数字化向运营数智化转型升级。

# 三、建设需求

在1号楼4楼-5楼手术室进行环境改造，完成人员行为管理模块上线，采用智能化行为规范管理， 基于无线射频识别(RFID)技术， 对每套洗手衣安装“身份”识别标签，建设符合医院管理的手术室进出人员管理流程， 提供满足运营要求的物资分发和更衣室资源管理系统，从而实现人员身份识别及审核， 人员与术衣的绑定匹配， 共享资源的自动分配，以及手术室门岗无人化值守。

- 通过人员与手术鞋、手术衣、裤绑定， 实时进行追溯， 及时发现违规行为。共享更衣柜、存鞋柜，提高资源利用率， 减少“空占”情况发生。

- 监督人员行为管理，避免人员未按规定穿着洗手衣、鞋进出手术室区域。

- 并可根据收集的数据，为手术室进一步优化管理效率提供方案。 规范手术室人员行为， 促进手术安全；降低术衣、术鞋使用成本；提高手术室更衣以及流程的效率。

- 通过和围术期工作流管理模块互通， 通过和术衣绑定的人员数据， 自动协同通知手术进程信息，记录手术室出入信息， 促进提高手术的准点开台效率。

5、具体内容和要求利用条码、RFD标签等物联网技术，实现手术人员及着装的手术室智能化洁净管理。

①具备人员出入管理、手术智能发衣、发鞋柜管理、智能更衣、更鞋柜管理等3项功能。

②支持不少于接触式卡、非接触式卡、人脸识别、指纹、密码、二维码、掌纹+掌静脉识别等大于等于4种手术室出入身份识别方式。

③支持不少于手术衣、鞋自动发放、手术衣、鞋自动回收、智能分配手术更衣、更鞋柜等大于等于3种智能控制。

④单次操作发放速度≦5秒

6、具体配置需求和参数需求

| 软硬件系统应用场景 |  |  | 软硬件系统使用人数130-150人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类别 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 考勤 | 门禁系统 | 1 | 台 |
| 2 | 综合发放柜 手术鞋 | 智能综合发放鞋柜-主柜 | 1 | 台 |
| 3 |  | 智能综合发放鞋柜-副柜 | 1 | 台 |
| 4 | 存鞋 | 智能存鞋柜-主柜 | 2 | 台 |
| 5 |  | 智能存鞋柜-副柜 | 10 | 台 |
| 6 | 综合发放柜 手术衣 | 智能综合发放衣柜-主柜 | 2 | 台 |
| 7 |  | 智能综合发放衣柜-副柜 | 0-1（根据现场空间环境订制） | 台 |
| 8 | 存衣 | 智能存衣柜-主柜 | 4 | 台 |
| 9 |  | 智能存衣柜-副柜 | 20 | 台 |
| 10 | 回收柜 | 智能回收柜 回收鞋/衣服 | 4 | 台 |
| 11 | 手持识别终端 | RFID手持终端（定制版） | 1 | 台 |
| 12 | 被服标识 | 智能手术鞋 | 300 | 双 |
| 13 |  | RFID被服标签 | 2000 | 个 |
| 14 | 数据信息展示 | 前台工作站 | 1 | 台 |
| 15 |  | 信息显示大屏 | 1 | 台 |
| 16 | 软件系统 | 被服管理系统 | 1 | 套 |

4、本着“公平、公开、公正”的原则，欢迎国内厂商填写好《产品调研参数表》并与产品或服务相关材料一起（全部资料一式五份）送达（寄达）深圳市南山区蛇口科技大厦3楼372室信息科，同时将相关电子材料发至Email：21545995@qq.com。

产品调研参数表

| 产品名称、品牌型号 |  |
| --- | --- |
| 厂家/代理商 联系人和联系方式 |  |
| 国内销售案例 （包括单位名称、联系人和联系电话。一般不少于3个） (另页提供中标通知书或合同) |  |
| 主要技术指标 |  |
| 服务器配置需求（如需医院提供服务器填写） |  |
| 报价 （全包价） |  |
| 后续运行维护及费用情况 |  |
| 售后服务及支持方案 |  |
| 驻场要求 |  |

注：需提供公司营业执照复印件，调研材料盖公司章，代理需提供相关证明。

报名截止时间：2023年8月16日17点。

项目专家论证会的时间、地点另行通知，报名厂商需准备8分钟左右的PPT进行项目方案的介绍。

报名联系人：高文浩，电话：15986644935