- 项目基本情况

- 项目名称：门诊部智能采血系统维保服务

- 项目预算：13.5万元

- 项目报价类型：总价

- 资金来源：单位资金

- 采购类别：服务

- 项目采购需求：

- （一）采购项目需实现的功能和目标：门诊部智能采血系统维保服务，以保障设备正常运行。

（二）项目属性：

- 是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购

- ☑是         □是否仅面向小微企业

- □否，原因说明                                        。

- 是否接受联合体投标：  □是    □否

（四）采购标的汇总表：

| 项目名称 | 品目 （政府采购品目分类目录） | 计量单位 | 数量 | 总预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊部智能采血系统维保服务 | C23120500 | 项 | 1 | 13.5万元 |

- （五）按照规定及项目情况设置投标供应商资格要求：

- 1、具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织， “三证合一”的《营业执照》（提供营业执照扫描件，原件备查）。

（六）技术、服务要求与商务要求：

- 一、技术要求：

- 1、设备明细：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动选管贴标装置 | SeaStar AL One+2 | 6 | 海星 |
| 2 | 多功能采血桌 | 定制 | 6 | 海星 |
| 3 | 标本回收系统 | 定制 | 1 | 海星 |
| 4 | 排队叫号系统 | SeaStar SR | 2 | 海星 |
| 5 | 综合信息显示屏 | LED55G30UE | 2 | 康佳 |
| 6 | 采血智能管理软件 | V1.0 | 2 | 海星 |

2、服务要求：智能采血系统保修服务，包含人工、设备所有配件。在保修期内，投标人必须保证设备的开机率≥95%，按全年365天计算；若不能达到此开机率，将作以下处理：

①开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；

②开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；

③开机率低于85%，采购人有权终止本服务项目，并且投标人赔偿相应的经济损失

3、保养服务要求：每年定期 2 次的预防性维护巡检，并提供书面报告，预防性维护时产生的耗材和配件更换，无需额外收费，所更换的零配件为全新且渠道正规。

4、服务响应时间:服务期限内，投标人在接到采购人电话后2小时响应，48 小时内到达现场处理问题。

- 商务要求：

- 1.投标人的投标总报价高于项目预算为无效投标。

- 2.以人民币为结算单位，投标报价包含完成项目所需的一切费用。即：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、配件费等。

- 3.服务期限：长期服务，维保一年，年度服务结束后经甲方同意可进行续签，最多不超过3年。

- 4.地点：采购人指定地点。

- 5.付款进度和方式：合同签订生效后，投标人开具合同金额50%的合格足额发票至采购人，采购人收到发票后10日内付款；合同服务期满后投标人开具合同金额50%的合格足额发票至采购人，采购人收到发票后10日内付款。

- 6.由于设备更新等原因停用，采购人有权终止本服务项目，终止时间以采购人给投标人出具书面通知书的时间为准，保修费按比例按天数结算，投标人无权提出任何形式的赔偿。

- （七）评审规则：最低价中标法