- 项目基本情况

- 项目名称：内镜中心电子胃肠镜维保服务

- 项目预算：40万元

- 项目报价类型：总价

- 资金来源：单位资金

- 采购类别：服务

- 项目采购需求：

- （一）采购项目需实现的功能和目标：内镜中心电子胃肠镜维保服务，以保障设备正常运行。

（二）项目属性：

- 是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购

- ☑是         □是否仅面向小微企业

- □否，原因说明                                       。

- 是否接受联合体投标：  □是    ☑否

（四）采购标的汇总表：

| 项目名称 | 品目 （政府采购品目分类目录） | 计量单位 | 数量 | 总预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内镜中心电子胃肠镜维保服务 | C23120500 | 项 | 1 | 40万元 |

- （五）按照规定及项目情况设置投标供应商资格要求：

- 1、具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织， “三证合一”的《营业执照》（提供营业执照扫描件，原件备查）。

（六）技术、服务要求与商务要求：

- 一、技术要求：

- 1、设备明细：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 序列号 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2054836 | 1 | 奥林巴斯 |
| 2 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2513611 | 1 | 奥林巴斯 |
| 3 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2513956 | 1 | 奥林巴斯 |
| 4 | 电子胃镜 | GIF TYPE Q260J | 2514793 | 1 | 奥林巴斯 |
| 5 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2849520 | 1 | 奥林巴斯 |
| 6 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2858313 | 1 | 奥林巴斯 |
| 7 | 电子肠镜 | CF-H290I | 2046269 | 1 | 奥林巴斯 |
| 8 | 电子肠镜 | CF-H290I | 2046275 | 1 | 奥林巴斯 |
| 9 | 电子肠镜 | CF-H290I | 2501117 | 1 | 奥林巴斯 |
| 10 | 电子肠镜 | CF-HQ290I | 2512444 | 1 | 奥林巴斯 |

- 2、服务内容：内镜中心电子胃肠镜维保服务（其它与维保设备相关的周边仪器和消耗品不属于维修范围，不列入本项目的服务范围内）。

- 3、维修服务：所保设备发生故障时，投标单位完全实施免费维修，维修更换配件费、人工费、技术检测费及其它不可预测的费用均已包含于合同总价之中。

- 4、提供原厂配件：投标单位维修所需的零配件必须是合法合规的原厂配件，如维修的零配件无法出示合法证明，采购单位有权要求服务商将设备交予奥林巴斯原厂维修，零配件费用由投标单位负责。

- 5、定期保养：投标单位提供每年4次预防性保养，并提供设备的点检报告单及维护记录；根据采购单位设备现状或科室需求，有针对性地对使用人员培训相关设备的操作技术。

- 6、响应速度：工作日投标单位应急维修8小时内响应，24小时内到达现场维护，如不能解决问题，投标单位将提供相应备品。

- 7、备品供应：投标单位承诺7个工作日内提供相应备品，且备品必须是维修品同品牌同一系列的备品(如 CF-HQ290I、GIF-HQ290等，必须提供该型号内镜)。

- 商务要求：

- 1.投标人的投标总报价高于项目预算为无效投标。

- 2.以人民币为结算单位，投标报价包含完成项目所需的一切费用。即：软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、配件费等。

- 3.服务期限：长期服务，维保一年，年度服务结束后经甲方同意可进行续签，最多不超过3年。

- 4.地点：采购人指定地点。

- 5.付款进度和方式：合同签订生效后，投标人开具合同金额50%的合格足额发票至采购人，采购人收到发票后10日内付款；合同服务期满后投标人开具合同金额50%的合格足额发票至采购人，采购人收到发票后10日内付款。

- （七）评审规则：综合评标法