- 项目基本情况

- 项目名称：电梯维保服务

- 项目预算：45万元

- 项目报价类型：总价

- 资金来源：单位资金

- 采购类别：服务

- 项目采购需求：

- （一）采购项目需实现的功能和目标：医院电梯设备根据相关法律要求需要向有资质的第三方电梯维保公司购买维保服务，以保障医院正常运行。

（二）项目属性：

- 是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购

- ☑是         □是否仅面向小微企业

- □否，原因说明                                        。

- 是否接受联合体投标：  □是    ☑否

（四）采购标的汇总表：

| 项目名称 | 品目 （政府采购品目分类目录） | 计量单位 | 数量 | 总预算（万元） | 是否进口 （货物类提供） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯维保服务 | C23120500 | 项 | 1 | 45万元 |  |

- （五）按照规定及项目情况设置投标供应商资格要求：

- 1、具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织， “三证合一”的《营业执照》（提供营业执照扫描件，原件备查）。2、具备特种设备安装改造维修许可证（电梯）资格证。

（六）技术、服务要求与商务要求：

- 一、技术要求：

- 1、电梯设备清单：

- 直梯及杂物梯（位置：院本部1号楼）

| 产品型号 | 启用时间 | 载重kg | 速度m/s | 层站 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TE-HP.61 | 2009年 | 1600 | 1.75 | 17/17 | 4台 |
| TE-HP.61 | 2009年 | 1600 | 1.75 | 18/18 | 4台 |
| TE-HP.61 | 2009年 | 1000 | 1.75 | 18/18 | 2台 |
| TWJ500-1-M | 2012年 | 500 | 0.40 | 2/2 | 2台 |
| 设备编号 直梯：31704403002009007014、31704403002009007015、31704403002009007032、31704403002009007026、31704403002009007016、31704403002009007017、31704403002009007018、31704403002009007019、31704403002009007022、31704403002009007021 杂物梯：34004403002012003004、34004403002012003005 |  |  |  |  |  |

- 扶梯（位置：院本部1号楼）

| 产口型号 | 启用时间 | 速度m/s | 提升高度 | 倾斜角度 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒂森FT823 | 2009年 | 0.5m/s | 6000mm | 35度 | 2台 |
| 蒂森FT823 | 2009年 | 0.5m/s | 4650mm | 35度 | 6台 |
| 设备编号 扶梯：35004403002009007024、35004403002009007027、35004403002009007028、35004403002009007025、35004403002009007029、35004403002009007030、35004403002009007031、35004403002009007013 |  |  |  |  |  |

直梯（2号楼）

| 产品型号 | 启用时间 | 载重kg | 速度m/s | 层站 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCA-B（日立） | 2024年 | 1600 | 1.75 | 3/3/6 | 1台 |
| 设备编号：31104403002023023336 |  |  |  |  |  |

人才港社康直梯（梦海大道5073号前海国际人才港社康中心）

| 产口型号 | 启用时间 | 载重kg | 速度m/s | 层站 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schinlder 5500AP | 2021年 | 1600 | 1.0m/s | 2/2 | 1 |
| 设备编号：31104403002021043086 |  |  |  |  |  |

- 服务要求：

- 2.1、投标人应参照《特种设备安全监察条例》、《深圳市电梯定期保养项目表》及其安全设施进行预防性维修保养，保证其维修保养的电梯安全技术性能符合国家规定的标准。保证至少每15日对电梯进行一次预防性维修保养，每年进行一次全面检修调整，确保电梯处于良好的运行状态。

- 2.2、每次保养工作完成，投标人保养人员应将“电梯维修保养报告书”交医院电梯安全管理员签字确认。

- 2.3、投标人对上述电梯提供24小时全天候的紧急故障处理服务和电梯意外事故的技术性服务处理，并落实维修保养过程中的现场安全防护措施，保证施工人员与第三方人员的安全。

- 2.4、投标人接到本单位发生困人通知后，须30分钟内赶到现场并完成救援，导致与被困群众发生纠纷造成的后果由投标人承担。

- 2.5、投标人需提供1人驻现场服务（维修及保养必须2人或2人以上同时进行操作），投标人需安排驻点人员在医院方圆2公里范围内安排住宿点，如驻点人员因事外出或休假投标人应派遣其他有资质的人员到场顶岗，上述人员必须具有电梯维修维保作业资质。

- 2.6、一般故障要求当天及隔天修好并恢复运行，较大故障要求一周内恢复正常运行，重大故障及大修要求两周内完成正常运行，如需要延期修复的，需书面告知原因。

3、维保要求：

3.1、直梯及杂物梯：投标人提供一年内直梯及杂物梯设备（除主机、曳引钢丝绳外的正常使用下损坏的配件均由维保方承担）维护保养费用的报价，报价应包括服务内容所需的器材、零部件、消耗物料、税费、人工费、交通费等费用。

3.2、扶梯：投标人提供一年内扶梯设备（除主机装置外的所有正常使用下损坏的配件均由维保方承担）维护保养费用的报价，报价应包括服务内容所需的器材、零部件、消耗物料、税费、人工费、交通费等费用。

3.3、其他费用：电梯年检费用、电梯保险费用、电梯按政府规定开展其他相关项目检测费用均由投标人承担。

4、其他要求：

4.1、投标人须配合当地技术监督局对电梯设备进行安全年检，协助采购人向技术监督局办理电梯安全年检手续，保证取得电梯年检报告。

4.2、投标人须每年进行一次综合性的运行安全和运行质量的检查，并在检测结束时向采购人提交检测报告。

4.3、投标人在维保合同执行期间，应充分保障标的电梯设备的安全性，若因电梯维保责任不到位发生电梯故障或其它严重事故造成的直接经济损失由投标人负责。

- 商务要求：

- 1.投标人的投标总报价高于项目预算为无效投标。

- 2.以人民币为结算单位，投标报价包含完成项目所需的一切费用。即：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、配件费等。

- 3.服务期限：长期服务，维保一年，年度服务结束后经甲方同意可进行续签，最多不超过3年。

- 4.地点：采购人指定地点。

- 5.付款进度和方式：维保费用为按季度支付，投标人完成当前季度维保工作，采购人管理科室确认投标人按照合同服务要求完成维保，投标人提供当前季度维保费用足额合格的发票后采购人进行支付。

- 6.由于设备更新等原因停用，采购人有权终止本服务项目，终止时间以采购人给投标人出具书面通知书的时间为准，保修费按比例按天数结算，投标人无权提出任何形式的赔偿。

- （七）评审规则：综合评标法

| 序号 | 评分项 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  | 15 |
|  |  |  |  | 在满足招标文件要求下，有效最低投标报价定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算。即：评标基准价 = 有效最低报价 =满分 其他投标报价得分 =（评标基准价÷投标人有效投标报价）× 权重。 |
| 2 | 技术 |  |  | 20 |
|  | 行号 | 内容 | 分值 | 评分准则 |
|  | 1 | 整体服务方案 | 8 | （一）评分内容： 根据投标人提供的整体服务方案包括但不限于： 1.前期电梯运行检测； 2.电梯维修方案； 3.电梯保养方案； 4.应急预案。 二）评分依据 1.投标人提供上述任意一项内容的得1分，最高4分，未提供不得分。 2.在第一项基础上，根据以下标准对投标人具体响应内容进行评价评分： （1）方案详细、合理、清晰，响应时间及时，能充分满足客户的应用需求，得 4 分。 （2）方案较为完整、合理，响应时间比较满足客户的应用需求，得 2分。 （3）方案基本完整，相对满足客户的应用需求，得1 分。 （4）方案内容简单，不满足客户的应用需求，评价为差得 0分。 |
|  | 2 | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 6 | （一）评分内容： 考察投标人对本项目工作的重点、难点，并根据分析的结果制定相应的工作规划和应对措施，制定的规划、措施能够对后续开展本项目工作进行有针对性的指导，内容包括但不限于： （1）对项目重点难点分析全面、清晰到位； （2）能针对项目重点难点逐项提出应对措施及相关的合理化建议； （3）应对措施针对性强、可操作性强； （4）相关的合理化建议可实施性强。 （二）评分标准： 1.投标人提供上述任意一项内容的得0.5分，最高得2分，未提供不得分。 2.在第一项基础上，根据以下标准对投标人具体响应内容进行评价评分： （1）分析的结果制定相应的工作规划和应对措施，制定的规划、措施，能充分满足客户的应用需求，得4分。 （2）分析的结果制定相应的工作规划和应对措施，制定的规划、措施比较满足客户的应用需求，得2分。 （3）分析的结果制定相应的工作规划和应对措施，制定的规划、措施满足客户的应用需求，得1分。 （4）分析的结果制定相应的工作规划和应对措施，制定的规划、措施，不满足客户的应用需求，评价为差得 0分。 |
|  | 3 | 质量保障措施及方案 | 6 | （一）评分内容： 阐述项目质量管理制度措施；阐述项目资料、保证服务人员的稳定、保证服务的质量、成果安全性保障措施。，内容包括但不限于： （1）投标人具备保障项目质量的相关管理制度； （2）服务质量检查、整改方案详细，且能有效把控项目成果； （3）项目实施过程中服务人员的稳定性强； （4）项目成果安全性保障措施可靠。 （二）评分标准： 1.投标人提供上述任意一项内容的得0.5分，最高2分，未提供不得分。 2.在第一项基础上，根据以下标准对投标人具体响应内容进行评价评分： （1）具备质量管理制度措施；阐述项目资料、保证服务人员的稳定、保证服务的质量、成果安全性保障措施，能充分满足客户的应用需求，得4分。 （2）具备质量管理制度措施；阐述项目资料、保证服务人员的稳定、保证服务的质量、成果安全性保障措施，比较满足客户的应用需求，得2分。 （3）具备质量管理制度措施；阐述项目资料、保证服务人员的稳定、保证服务的质量、成果安全性保障措施，满足客户的应用需求，1分。 （4）具备质量管理制度措施；阐述项目资料、保证服务人员的稳定、保证服务的质量、成果安全性保障措施，不满足客户的应用需求，评价为差得 0分。 |
| 3 | 综合实力 |  |  | 60 |
|  | 行号 | 内容 | 分值 | 评分准则 |
|  | 1 | 投标人同类项目业绩情况 | 15 | 提供投标人近三年（投标截止日起向前推算）（以中标通知书上载明日期或合同签订时间为准）类似电梯维保服务项目成功案例，每提供1宗类似项目业绩的得3分，其它情况不得分，本项最高得15分； 证明材料：提供合同关键页、项目完成验收结果为合格（或同等评价）及以上的证明材料【项目验收评价方须与合同甲方（采购方）一致。若合同甲方（采购方）有名称变更的，投标人还需出具说明函并加盖投标人公章】扫描件。如未按要求提供证明材料，或所提供的证明材料未能体现上述评分内容的，视为该证明材料无效。 |
|  | 2 | 拟安排的团队成员（含项目负责人） | 25 | （一）评分内容 一）评分内容： 投标人拟安排的项目主要团队成员为： - 项目负责人1人，项目负责人资质要求： - 持有电梯安装维修工职业资格证书；高级技能得10分， - 持有电梯安装维修工职业资格证书；中级技能得6分， - 持有电梯安装维修工职业资格证书；初级技能得2分。 （本项不叠加得分） 2.技术人员3人以上（不含项目负责人），每持有一个电梯安装维修工职业资格高级技能证书得5分，其他不得分，最高得15分。 3.以上二项累计得分，最高得25分。 （二）评分标准： 1、提供项目负责人电梯安装维修工职业资格证书。 2、提供3位技术人员电梯安装维修工职业资格高级技能证书。 3、要求提供通过投标人缴纳的近三个月的任意一个月的社保证明（有社保专用章）作为本单位员工的证明依据。若供应商成立不足三个月的，需提供成立情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分。证明材料均提供扫描件，原件备查。 3、以上资料均要求提供扫描件，原件备查，未提供或无法判断不得分。 |
|  | 3 | 项目现场拟安排人员 | 10 | - 评分内容： - 投标人安排本项目现场服务工程师2名（注：驻场人员1名），现场服务工程师具备电梯维修（项目代号T）作业证（有效期内）。 - 完全满足得10分，否则不得分。 提供证件扫描件或电子证件，证件需由市场监督管理局颁发的特种设备安全管理与作业人员证。 |
|  | 4 | 投标人维保电梯数量 | 10 | 提供最新的电梯维保数量证明，数量在600台以下的得4分600)，数量在600台以上1100台以下的得7分，数量1100台以上的得10分(含1100)，最高得10分。 提供投标人使用的无纸化软件截图，因各公司使用软件不一致，不作统一要求，但要求能体现公司名称，电梯维保数量。不能体现的，视为该证明文件无效。 |
| 4 | 投标人社会责任 |  |  | 5 |
|  | 行号 | 内容 | 分值 | 评分准则 |
|  | 1 | 诚信得分 | 5 | 根据《深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法》相关规定，投标人在参与政府采购活动中出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内的本项不得分，否则得满分。（投标人须提供 “信用中国官网www.creditchina.gov.cn”查询截图，未提供不得分。）。 |