项目需求

- 项目基本情况

- 项目名称：眼科激光扫描检眼镜整机维保服务

- 项目预算（单位：万元）：14.3万元

- 项目报价类型：总价

- 资金来源：单位资金

- 采购类别：服务

- 项目采购需求：

（一）采购项目需实现的功能和目标：眼科激光扫描检眼镜整机全保维保服务，保证设备正常使用。

（二）项目属性：

- 是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购

- ☑是         □是否仅面向小微企业

- □否，原因说明                                        。

- 是否接受联合体投标：  □是    ☑否

- 采购标的汇总表：

| 项目名称 | 品目 （政府采购品目分类目录） | 计量单位 | 数量 | 总预算（元） | 是否进口 （货物类提供） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 眼科激光扫描检眼镜整机维保服务 | C23120500 | 项 | 1 | 143000 | - |

- 按照规定及项目情况设置投标供应商资格要求：

- 具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织， “三证合一”的《营业执照》（提供营业执照扫描件，原件备查）；

（六）技术、服务要求与商务要求：

- 技术要求：

- 设备名称：激光扫描检眼镜。

- 品牌：欧堡 。

- 型号：Daylona。

- 数量：1台

- 服务期限：整机维保一年，首年服务结束后经甲方同意可进行续签，最多不超过3年。

- 现机器故障，合同签订需维修后保证设备正常使用。

- 服务内容：整机保修服务，包含人工、设备所有配件，不含第三方附属设备。在保修期内，投标人必须保证设备的开机率≥95%，按全年365天计算；若不能达到此开机率，将作以下处理：

- ①开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；

- ②开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；

- ③开机率低于85%，采购人有权终止本服务项目，并且投标人赔偿相应的经济损失。

- 配件要求：投标人更换的配件需为同一型号配件，必须需是符合国家有关质量安全标准的合格配件。

- 保养服务要求：每年定期 2 次的设备巡检和预防性维护，并提供详细书面保养报告，预防性保养时产生的耗材和配件更换，无需额外收费，所更换的耗材为原厂全新耗材。

- 服务响应时间:服务期限内，投标人在接到采购人电话后2小时响应，48 小时内到达现场处理问题。

- 商务要求：

- 投标人的投标总报价高于项目预算为无效投标。

- 以人民币为结算单位，投标报价包含完成项目所需的一切费用。即：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、配件费等。

- 地点：采购人指定地点。

- 付款进度和方式：合同签订生效后，投标人开具合同金额50%的合格足额发票至采购人，采购人收到发票后付款；合同服务期满后投标人开具合同金额50%的合格足额发票至采购人，采购人收到发票后付款。

- 由于设备更新等原因停用，采购人有权终止本服务项目，终止时间以采购人给投标人出具书面通知书的时间为准，保修费按比例按天数结算，投标人无权提出任何形式的赔偿。

- （七）评审规则：方法：最低评标价法