- 项目基本情况

- 项目名称：利器盒

- 项目预算（单位：万元）：10万元

- 项目报价类型：总价

- 资金来源：单位资金

- 采购类别：服务

- 项目采购需求：

（一）采购项目需实现的功能和目标：满足医院医疗废物暂存、转运、安全管理需求。

（二）项目属性：

- 是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购

- ☑是         □是否仅面向小微企业

- □否，原因说明                                        。

- 是否接受联合体投标：  □是    ☑否

（四）采购标的汇总表：

| 项目名称 | 品目 （政府采购品目分类目录） | 计量单位 | 数量 | 总预算（元） | 是否进口 （货物类提供） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 利器盒 | C99000000其他服务 | 项 | 1 | 100000 | 否 |

- 按照规定及项目情况设置投标供应商资格要求：

1.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书或其他证明材料扫描件，原件备查）；

2.本项目不接受联合体投标，不接受进口产品参与投标（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

3.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

4.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

5.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

6.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息，如发现不同投标供应商的相关信息存在上述“不得”的情形，作投标无效处理）；

7.不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3 号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

8.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标。（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

9.本项目是否专门面向中小微企业采购：是。

（六）技术、服务要求与商务要求：

- 商务要求：

- ★服务期限：合同采取一年一签方式。

- （2）交货地点：深圳市前海蛇口自贸区医院指定地点。

- （3）交货质量：需严格按院方要求进行生产，保证不低于国家和行业的有关标准要求；按院方需求质量标准验收货物。

- （4）★交货期：一般情况下，收到采购单位送货通知后，在24小时以内送达；紧急情况下，收到采购单位送货通知后，在1小时以内送达。做到分批分次不定时送货。

（5）★质保期：在无人为破坏下，质保期1年；如发现质量问题，中标人保证在接到通知30分钟响应，1小时内派人到用户产品使用现场进行免费修理和更换。

- （6）★中标方需按科室需求免费提供不锈钢利器盒托架。

- （7）付款方式：货物验收合格入库后，提供发票按月结算。实际费用按列表清单投标报价计算。

- （8）合同期限：自合同签订之日起或自合同约定之日起1年。本项目为长期服务项目，合同期满可以续签， 但合同履行期限最长不得超过三十六个月

注：有“★”的条款为实质性条款，投标人必须满足，若负偏离将做无效投标处理。

- 技术要求

| 序号 | 品名 | 规格/型号 | 技术参数 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1L圆型利器盒 | φ11.5*12.5cm | 1、利器盒整体为硬质材料制成，不含聚氯乙烯材料。封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。 |  |
|  |  |  | 2、利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181 中Y06 的要求。利器盒侧面明显处应印制下图所示的警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”。 |  |
|  |  |  | 3、满盛装量的利器盒从 1.2m 高处自由跌落至水泥地面，连续 3 次，不会出现破裂、被刺穿等情况。 |  |
|  |  |  | 4、盖子为凸起的旋转盖,密封性好，左右旋转顶盖上的红色旋转盘，可开启或闭合利器盒。红色旋转盘关闭锁定后，无法再次打开。 |  |
|  |  |  | 5、重量≥63g |  |
|  |  |  | ▲6、产品符合HJ 421-2008 《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》，提供第三方检测机构在2024年1月1日之后出具的检测报告（带CMA标志）。1-3项内容需在检测报告中体现。 |  |
| 2 | 2L圆型利器盒 | φ13.5*14.5cm | 1、利器盒整体为硬质材料制成，不含聚氯乙烯材料。封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。 |  |
|  |  |  | - 利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181 中Y06 的要求。利器盒侧面明显处应印制下图所示的警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”。 |  |
|  |  |  | 3、满盛装量的利器盒从 1.2m 高处自由跌落至水泥地面，连续 3 次，不会出现破裂、被刺穿等情况。 |  |
|  |  |  | 4、旋转盖设计，旋转部位平滑无披锋，卡扣紧实，确保安全。 |  |
|  |  |  | 5、克重≥78g |  |
|  |  |  | ▲6、产品符合HJ 421-2008 《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》，提供第三方检测机构在2024年1月1日之后出具的检测报告（带CMA标志）。1-3项内容需在检测报告中体现。 |  |
| 3 | 3L圆形利器盒 | φ16.5*17cm | 1、利器盒整体为硬质材料制成，不含聚氯乙烯材料。封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。 |  |
|  |  |  | 2、利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181 中Y06 的要求。利器盒侧面明显处应印制下图所示的警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”。 |  |
|  |  |  | 3、满盛装量的利器盒从 1.2m 高处自由跌落至水泥地面，连续 3 次，不会出现破裂、被刺穿等情况。 |  |
|  |  |  | 4、旋转盖设计，旋转部位平滑无披锋，卡扣紧实，密封性好，确保安全。左右旋转顶盖上的红色旋转盘，可开启或闭合利器盒。红色旋转盘关闭锁定后，无法再次打开。 |  |
|  |  |  | 5、克重≥121g |  |
|  |  |  | ▲6、产品符合HJ 421-2008 《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》，提供第三方检测机构在2024年1月1日之后出具的检测报告（带CMA标志）。1-3项内容需在检测报告中体现。 |  |
| 4 | 4L圆型利器盒 | φ17.5*18.5cm | 1、利器盒整体为硬质材料制成，不含聚氯乙烯材料。封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。 |  |
|  |  |  | - 利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181 中Y06 的要求。利器盒侧面明显处应印制下图所示的警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”。 |  |
|  |  |  | 3、满盛装量的利器盒从 1.2m 高处自由跌落至水泥地面，连续 3 次，不会出现破裂、被刺穿等情况。 |  |
|  |  |  | 4、旋转盖设计，旋转部位平滑无披锋，卡扣紧实，密封性好，确保安全。左右旋转顶盖上的红色旋转盘，可开启或闭合利器盒。红色旋转盘关闭锁定后，无法再次打开。 |  |
|  |  |  | 5、克重≥135g |  |
|  |  |  | ▲6、产品符合HJ 421-2008 《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》，提供第三方检测机构在2024年1月1日之后出具的检测报告（带CMA标志）。1-3项内容需在检测报告中体现。 |  |
| 5 | 5L圆型利器盒 | φ19.5*20cm | 1、利器盒整体为硬质材料制成，不含聚氯乙烯材料。封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。 |  |
|  |  |  | 2、利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181 中Y06 的要求。利器盒侧面明显处应印制下图所示的警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”。 |  |
|  |  |  | 3、满盛装量的利器盒从 1.2m 高处自由跌落至水泥地面，连续 3 次，不会出现破裂、被刺穿等情况。 |  |
|  |  |  | 4、旋转盖设计，旋转部位平滑无披锋，卡扣紧实，密封性好，确保安全。左右旋转顶盖上的红色旋转盘，可开启或闭合利器盒。红色旋转盘关闭锁定后，无法再次打开。 |  |
|  |  |  | 5、克重≥143g |  |
|  |  |  | ▲6、产品符合HJ 421-2008 《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》，提供第三方检测机构在2024年1月1日之后出具的检测报告（带CMA标志）。1-3项内容需在检测报告中体现。 |  |
| 6 | 6L圆型利器盒 | φ21*21cm | 1、利器盒整体为硬质材料制成，不含聚氯乙烯材料。封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。 |  |
|  |  |  | - 利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181 中Y06 的要求。利器盒侧面明显处应印制下图所示的警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”。 |  |
|  |  |  | 3、满盛装量的利器盒从 1.2m 高处自由跌落至水泥地面，连续 3 次，不会出现破裂、被刺穿等情况。 |  |
|  |  |  | 4、旋转盖设计，旋转部位平滑无披锋，卡扣紧实，确保安全。 |  |
|  |  |  | 5、克重≥208g |  |
|  |  |  | ▲6、产品符合HJ 421-2008 《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》，提供第三方检测机构在2024年1月1日之后出具的检测报告（带CMA标志）。1-3项内容需在检测报告中体现。 |  |
| 7 | 10L圆型利器盒 | φ22.5*24cm | 1、利器盒整体为硬质材料制成，不含聚氯乙烯材料。封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。 |  |
|  |  |  | - 利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181 中Y06 的要求。利器盒侧面明显处应印制下图所示的警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”。 |  |
|  |  |  | 3、满盛装量的利器盒从 1.2m 高处自由跌落至水泥地面，连续 3 次，不会出现破裂、被刺穿等情况。 |  |
|  |  |  | 4、旋转盖设计，旋转部位平滑无披锋，卡扣紧实，密封性好，确保安全。左右旋转顶盖上的红色旋转盘，可开启或闭合利器盒。红色旋转盘关闭锁定后，无法再次打开。 |  |
|  |  |  | 5、克重≥268g |  |
|  |  |  | ▲6、产品符合HJ 421-2008 《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》，提供第三方检测机构在2024年1月1日之后出具的检测报告（带CMA标志）。1-3项内容需在检测报告中体现。 |  |
| 8 | 15L圆型利器盒 | φ23*29cm | 1、利器盒整体为硬质材料制成，不含聚氯乙烯材料。封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。 |  |
|  |  |  | 2、利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181 中Y06 的要求。利器盒侧面明显处应印制下图所示的警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”。 |  |
|  |  |  | 3、满盛装量的利器盒从 1.2m 高处自由跌落至水泥地面，连续 3 次，不会出现破裂、被刺穿等情况。 |  |
|  |  |  | 4、旋转盖设计，旋转部位平滑无披锋，卡扣紧实，密封性好，确保安全。左右旋转顶盖上的红色旋转盘，可开启或闭合利器盒。红色旋转盘关闭锁定后，无法再次打开。 |  |
|  |  |  | 5、克重≥305g |  |
|  |  |  | ▲6、产品符合HJ 421-2008 《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》，提供第三方检测机构在2024年1月1日之后出具的检测报告（带CMA标志）。1-3项内容需在检测报告中体现。 |  |
| 9 | 18L圆型利器盒 | φ29*30cm | 1、利器盒整体为硬质材料制成，不含聚氯乙烯材料。封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。 |  |
|  |  |  | - 利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181 中Y06 的要求。利器盒侧面明显处应印制下图所示的警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”。 |  |
|  |  |  | 3、满盛装量的利器盒从 1.2m 高处自由跌落至水泥地面，连续 3 次，不会出现破裂、被刺穿等情况。 |  |
|  |  |  | 4、旋转盖设计，旋转部位平滑无披锋，卡扣紧实，密封性好，确保安全。左右旋转顶盖上的红色旋转盘，可开启或闭合利器盒。红色旋转盘关闭锁定后，无法再次打开。 |  |
|  |  |  | 5、克重≥416g |  |
|  |  |  | ▲6、产品符合HJ 421-2008 《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》，提供第三方检测机构在2024年1月1日之后出具的检测报告（带CMA标志）。1-3项内容需在检测报告中体现。 |  |
| 10 | 3L方型利器盒 | 20*16*12cm | 1、利器盒整体为硬质材料制成，不含聚氯乙烯材料。封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。 |  |
|  |  |  | - 2、利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181 中Y06 的要求。利器盒侧面明显处应印制下图所示的警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”。 |  |
|  |  |  | 3、满盛装量的利器盒从 1.2m 高处自由跌落至水泥地面，连续 3 次，不会出现破裂、被刺穿等情况。 |  |
|  |  |  | 4、推拉盖设计，推拉部位平滑无披锋，易于操作，使用完后将推拉板推进卡位锁定后无法再次打开。 |  |
|  |  |  | 5、克重≥130g |  |
|  |  |  | ▲6、产品符合HJ 421-2008 《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》，提供第三方检测机构在2024年1月1日之后出具的检测报告（带CMA标志）。1-3项内容需在检测报告中体现。 |  |
| 11 | 5L方型利器盒 | 24.5*20*15cm | 1、利器盒整体为硬质材料制成，不含聚氯乙烯材料。封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。 |  |
|  |  |  | - 利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181 中Y06 的要求。利器盒侧面明显处应印制下图所示的警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”。 |  |
|  |  |  | 3、满盛装量的利器盒从 1.2m 高处自由跌落至水泥地面，连续 3 次，不会出现破裂、被刺穿等情况。 |  |
|  |  |  | 4、推拉盖设计，推拉部位平滑无披锋，易于操作，使用完后将推拉板推进卡位锁定后无法再次打开。 |  |
|  |  |  | 5、克重≥210g |  |
|  |  |  | ▲6、产品符合HJ 421-2008 《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》，提供第三方检测机构在2024年1月1日之后出具的检测报告（带CMA标志）。1-3项内容需在检测报告中体现。 |  |
| 12 | 8L方型利器盒 | 30*21*16cm | 1、利器盒整体为硬质材料制成，不含聚氯乙烯材料。封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。 |  |
|  |  |  | 2、利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181 中Y06 的要求。利器盒侧面明显处应印制下图所示的警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”。 |  |
|  |  |  | 3、满盛装量的利器盒从 1.2m 高处自由跌落至水泥地面，连续 3 次，不会出现破裂、被刺穿等情况。 |  |
|  |  |  | ▲4、可选翻盖或推拉盖设计，翻转或推拉部位平滑无披锋，易于操作，推拉盖使用完后将推拉板推进卡位锁定后无法再次打开，翻盖使用后将翻板卡入卡槽后无法再次打开。盖子内侧带提手并且设计凹槽给予隐藏，方便使用。盒体正面刻印有“损伤性废物”标识，盒体背面刻印有警戒线，并配英文提示盛装量不得超此线。 |  |
|  |  |  | 5、克重≥375g |  |
|  |  |  | ▲6、产品符合HJ 421-2008 《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》，提供第三方检测机构在2024年1月1日之后出具的检测报告（带CMA标志）。1-3项内容需在检测报告中体现。 |  |
| 13 | 15L方型塑料利器盒 | 30*21*30cm | 1、利器盒整体为硬质材料制成，不含聚氯乙烯材料。封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。 |  |
|  |  |  | - 利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181 中Y06 的要求。利器盒侧面明显处应印制下图所示的警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”。 |  |
|  |  |  | 3、满盛装量的利器盒从 1.2m 高处自由跌落至水泥地面，连续 3 次，不会出现破裂、被刺穿等情况。 |  |
|  |  |  | ▲4、可选翻盖或推拉盖设计，翻转或推拉部位平滑无披锋，易于操作，推拉盖使用完后将推拉板推进卡位锁定后无法再次打开，翻盖使用后将翻板卡入卡槽后无法再次打开。盖子内侧带提手并且设计凹槽给予隐藏，方便使用。盒体正面刻印有“损伤性废物”标识，盒体背面刻印有警戒线，并配英文提示盛装量不得超此线。 |  |
|  |  |  | 5、克重≥555g |  |
|  |  |  | ▲6、产品符合HJ 421-2008 《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》，提供第三方检测机构在2024年1月1日之后出具的检测报告（带CMA标志）。1-3项内容需在检测报告中体现。 |  |
| 14 | 25L方型塑料利器盒 | 34*25*42cm | 1、利器盒整体为硬质材料制成，不含聚氯乙烯材料。封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。 |  |
|  |  |  | 2、利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181 中Y06 的要求。利器盒侧面明显处应印制下图所示的警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”。 |  |
|  |  |  | 3、满盛装量的利器盒从 1.2m 高处自由跌落至水泥地面，连续 3 次，不会出现破裂、被刺穿等情况。 |  |
|  |  |  | 4、翻盖设计，翻盖部位平滑无披锋，易于操作，翻盖使用后将翻板卡入卡槽后无法再次打开。 |  |
|  |  |  | 5、克重≥775g |  |
|  |  |  | ▲6、产品符合HJ 421-2008 《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》，提供第三方检测机构在2024年1月1日之后出具的检测报告（带CMA标志）。1-3项内容需在检测报告中体现。 |  |
| 15 | 35L方型塑料利器盒 | 35*35*30cm | 1、利器盒整体为硬质材料制成，不含聚氯乙烯材料。封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。 |  |
|  |  |  | - 利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181 中Y06 的要求。利器盒侧面明显处应印制下图所示的警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”。 |  |
|  |  |  | 3、满盛装量的利器盒从 1.2m 高处自由跌落至水泥地面，连续 3 次，不会出现破裂、被刺穿等情况。 |  |
|  |  |  | 4、整体加厚设计，透明推拉盖，推拉部位平滑无披锋，卡扣紧实，确保安全。 |  |
|  |  |  | ▲5、克重≥1260g |  |
|  |  |  | ▲6、产品符合HJ 421-2008 《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》，提供第三方检测机构在2024年1月1日之后出具的检测报告（带CMA标志）。 |  |
| 16 | 抢救车利器盒 | 口径Φ8cm 尺寸：10*20cm | - 抢救车利器盒整体为硬质材料制成，不含聚氯乙烯材料。封闭且防刺穿，保证在正常情况下，筒内盛装物不撒漏。 |  |
|  |  |  | - 封口为瓶盖设计，顺时针旋转闭合，逆时针旋转开启，瓶口一侧设有滴水口用于分离针头。 |  |
|  |  |  | ▲3、盒体身为上大下小的方体设计，可匹配本院抢救车固定卡位使用。 |  |
|  |  |  | 4、克重≥98g |  |
| 17 | 自动断针利器盒 | φ21*22cm | 1、利器盒整体为硬质材料制成，不含聚氯乙烯材料。封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。 |  |
|  |  |  | 2、利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181 中Y06 的要求。利器盒侧面明显处应印制下图所示的警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”。 |  |
|  |  |  | 3、满盛装量的利器盒从 1.2m 高处自由跌落至水泥地面，连续 3 次，不会出现破裂、被刺穿等情况。 |  |
|  |  |  | 4、旋转盖设计，旋转部位平滑无披锋，卡扣紧实，确保安全。 |  |
|  |  |  | 5、克重≥183g |  |
|  |  |  | 6、断针滴水口带三角形刀片，可实现自动切断输液管的功能。 |  |

（七）评审规则：

1.评标方法：综合评分法

- （八）样品清单

| 序号 | 品名 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 6L圆形利器盒 | φ21*21cm | - 个 | - 1 |
| - 2 | 35L方形塑料利器盒 | 35*35*30cm | - 个 | - 1 |
| - 3 | 抢救车利器盒 | 口径Φ8cm 尺寸：10*20cm | - 个 | - 1 |
| - 4 | 自动断针利器盒 | φ21*22cm | - 个 | - 1 |