## Sheet1
序号 | 物料名称 | 型号、规格 | 单位 | 最高控制价\单价（元） | 采购需求（用途等） | 是否专机专用 | 适用设备品牌（专机专用才需填写） | 适用设备型号（专机专用才需填写） | 是否有医疗器械注册证（注册证号） | 名称中是否含有品牌型号等指向性文字（如含有，请提供建议名称） | 分组 | 备注
1 | PEEK线材 | 医用PEEK | Kg | 5000 | PEEK3D打印 | 是 | NIIAM | ZCY-MAGIC-HT-PRO
2 | 光敏树脂 | SPR600 | Kg | 800 | 光固化3D打印 | 是 | NIIAM | sps600
3 | 墨盒-类ABS光固化墨水 | D-RGD200系列 | 支 | 3200 | 彩色3D打印 | 是 | NIIAM | ZCY-D451
4 | 医用钛合金粉末 | Ti-6A1-4V | Kg | 5000 | 金属3D打印 | 是 | NIIAM | RC300-N2
5 | 爱护净清洁吸附巾 | 40cm*40cm，1片/包 | 片 | 25 | 吸附污染物 | 否 | / | /
6 | 2%洗必泰醇消毒液 | 60ml | 瓶 | 5 | 消毒 | 否 | / | /
7 | 复合碘皮肤粘膜消毒液 | 60ml/瓶 | 瓶 | 2.772 | 消毒 | 否 | / | /
8 | 尿沉渣试管 | 12ml 2000/箱 | 支 | 0.34 | 留取尿液标本 | 否 | / | /
9 | 全能强效多酶清洗剂(去生物膜专用) | 5L | 瓶 | 460 | 消毒 | 否 | / | /
10 | ERMA-R35埃尔玛刀片 | 宽刀0.31*14*75mm/50片/盒 | 盒 | 641 | / | 否 | / | /
11 | Film封片机胶带 | 24mm*60m/卷 | 卷 | 880 | / | 是 | 樱花染色机 | /
12 | ImmuTimer电子定时器 | 1个/盒 | 个 | 70 | / | 否 | / | /
13 | 标准级盖玻片 | 24*24mm，200片/盒，120盒/箱 | 片 | 0.07 | / | 否 | / | /
14 | 标准级盖玻片 | 24*50mm，100片/盒，10盒/中盒，120盒/箱 | 片 | 0.07 | / | 否 | / | /
15 | 标准级盖玻片 | 24*32mm，100片/盒，120盒/箱 | 片 | 0.07 | / | 否 | / | /
16 | 冰醋酸 | AR500ml 20瓶/箱 | 瓶 | 21 | / | 否 | / | /
17 | 病理级载玻片 | 单头单面白色涂装，50片/盒，50盒/箱 | 片 | 0.42 | / | 否 | / | /
18 | 病理级载玻片 | 单头单面蒙砂，50片/盒，50盒/箱 | 片 | 0.42 | / | 否 | / | /
19 | 玻璃染色缸 | 10片装 | 只 | 50 | / | 否 | / | /
20 | 玻璃染色缸 | 30片装 | 只 | 60 | / | 否 | / | /
21 | 玻璃染色缸 | 9片装 | 只 | 50 | / | 否 | / | /
22 | 玻璃染色缸 | 5片装 | 只 | 40 | / | 否 | / | /
23 | 玻片标记组合 | 500个/卷X6卷/盒 | 盒 | 5260 | / | 是 | DAKO免疫组织化学自动染色机 | /
24 | 二甲苯 | AR2.5L/棕玻 | 瓶 | 80 | / | 否 | / | /
25 | 徕卡818刀片 | 50片/盒 | 盒 | 680 | / | 否 | / | /
26 | 免疫组化防脱载玻片 | 100片/包×5包/盒 | 盒 | 2430 | / | 是 | DAKO免疫组织化学自动染色机 | /
27 | 切片石蜡 | 1kg/包，8包/箱 | kg | 46 | / | 否 | / | /
28 | 石蜡56-58℃ | 8KG/箱 | KG | 52 | / | 否 | / | /
29 | 石蜡58-60℃ | 8KG/箱 | KG | 52 | / | 否 | / | /
30 | 试剂瓶 | 12ml/瓶，25瓶/盒 | 盒 | 1280 | / | 是 | DAKO免疫组织化学自动染色机 | /
31 | 试剂瓶 | 2.5ml/瓶，25瓶/盒 | 盒 | 710 | / | 是 | DAKO免疫组织化学自动染色机 | /
32 | 塑料免疫组化抗原染色缸（整套） | 配12个长方形盒 | 套 | 280 | / | 否 | / | /
33 | 乙醇（无水） | AR2.5L/棕玻 | 瓶 | 55 | / | 否 | / | /
34 | 樱花包埋剂(OCT) | 12瓶/箱 | 瓶 | 162 | / | 否 | / | /
35 | 载玻片储存盒 | 50片装1只\塑料袋120只\箱 | 盒 | 24 | / | 否 | / | /
36 | 载玻片晾片板 | 塑料白色，20片装，50只/箱 | 只 | 25 | / | 否 | / | /
37 | 载玻片晾片板 | 塑料粉色，20片装，50只/箱 | 只 | 25 | / | 否 | / | /
38 | 载玻片晾片板 | 塑料蓝色，20片装，50只/箱 | 只 | 25 | / | 否 | / | /
39 | 载玻片晾片板 | 塑料绿色，20片装，50只/箱 | 只 | 25 | / | 否 | / | /
40 | 醋酸抑菌液 | 120ml | 瓶 | 24 | 阴道镜必用耗材 | 否 | / | /
41 | 卢戈式碘抑菌液 | 120ml | 瓶 | 44 | 阴道镜必用耗材 | 否 | / | /
42 | 戊二醛消毒液 | 规格：2.5KG， | 瓶 | 28.5 | 用于内镜消毒 | 否 | / | /
43 | 牙科手机注油剂 | 26005，规格：500L/瓶；2.5L/瓶 | 瓶 | 260 | 用于新华牌手机注油机 | 是 | 新华 | 型号：XZY-02
44 | 一次性孔巾 | 1、AI型 50cm*60cm 2、BI型 60cm*60cm 3、BI型 80cm*120cm | 张 | 1.6 | 无菌、单包、各规格，无纺布材质，，用于门诊缝合包，孔洞符合治疗需要 | 否 | / | /
45 | 一次性无纺布 防水袖套 | 25cm*40cm，33g防水无纺布，10对/包，1000对/箱箱 | 只 | 0.75 | 用于去污区，主要保护衣物免受污渍和液体污染，降低去污区人员感风险，规格25*40cm | 否 | / | /
46 | 一次性无纺布 防水围裙 | 96cm*120cm，白色薄膜，0.024mm*96cm*120cm，100条/包，600条/箱 | 条 | 1.5 | 用于去污区，主要保护衣物免受污渍和液体污染，降低去污区人员感风险。 | 否 | / | /
47 | 一次性医用灭菌吸水垫 | 医用吸水纸-500张/箱 300mm*500mm 300mm*600mm 200mm*450mm 400mm*450mm | 张 | 1.5 | 各规格，包装手术器械，可用于高压蒸汽，不粘连器械，1.用于压力蒸汽灭菌包内，吸收冷凝水，预防湿包。 2.经权威实验室检测，无细胞毒性。 3.100%纯木纸浆生产。 4.吸水率200%以上。 5.柔软易用，平整度好。 6.无重金属和有害物质污染。 | 否 | / | /
48 | 医疗器械除油剂 | 新华牌医疗器械除油剂-51025 2.5L/桶-6桶/箱 | 瓶 | 360 | 主要用于去除手术刀、手术剪、血管钳、组织钳等新医疗器械表面油脂，也可用于清洗被油脂污染的器械。1、强效脂肪酶，高效分解油污；2、超强渗透性，快速剥离、乳化油污；3、低泡、易漂洗，对医疗器械无腐蚀。产品规格：1L/瓶 | 否 | / | /
49 | 医用除胶剂 | 医用除胶剂-33002 250ml/瓶-12瓶/箱 | 瓶 | 360 | 主要用于去除物体表面残胶（透明胶、不干胶、双面胶、标签等），也可用于擦拭油性笔墨迹。1、专为医疗物品表面残胶设计，除胶效果好，干燥速度快；2、含独特胶质活化物，具有快速溶解黏胶的功效；3、天然提取物成分，安全环保、无腐蚀，对人体无害。产品规格：1L/瓶 | 否 | / | /
50 | 医用除锈剂 | 医疗器械除锈剂-31025 2.5L/桶-6桶/箱 | 瓶 | 360 | 主要用于去除各类不锈钢手术器械上的锈斑、锈蚀和色斑。1、 高效温和的酸性体系配方，不产生酸雾，保护医务人员安全；2、 适用范围广，可以去除各类手术器械上的锈蚀；3、 除锈速度快，无腐蚀性，不会损伤不锈钢器械；4、 含缓蚀组份延长器械使用寿命。 | 否 | / | /
51 | 医用器械除锈保养剂 | 220克/盒 | 盒 | 2800 | 产品功能：可强效去除器械表面的锈渍、水垢、矿物质沉淀物、以及各种色斑和碘斑，并形成钝化保护膜。可安全用于所有外科金属器械、医疗器具、操作台面以及瓷砖表面。可使器械表面、台面、管腔内部、器械托盘和托架光亮如新。产品特点：安全无毒，无腐蚀性；非研磨性，粉末配方性能稳定；强效对抗各种锈渍，行成钝化膜不易返锈产品规格：220克/盒 | 否 | / | /
52 | 医用润滑剂（透明型） | 5L/桶 | 瓶 | 1100 | 主要用于各类手术器械的日常保养，润滑器械预防着色和生锈。1、不含硅油、不含石蜡油、不分层、无粘性、不油腻、无毒害；2、完全水溶性，不影响各种消毒因子、灭菌因子的穿透；3、能有效防止锈蚀、水垢的产生，延长器械使用寿命。用于去污区手洗上油。 | 否 | / | /
53 | 纸塑包装袋 | 灭菌包装材料 50mm*100m（S/E）平面 55mm*100m（S/E）平面 75mm*100m（S/E）平面 100mm*100m（S/E）平面 150mm*100m（S/E）平面 200mm*100m（S/E）平面 250mm*100m（S/E）平面 | 卷 | 260 | 各规格，包装手术器械，可用于高压蒸汽及环氧乙烷包装灭菌，一、根据WS628，应提供卫生安全评价报告，评价内容如下 1.包装材料的无菌有效期鉴定应为180天，（需提供180天自然老化证明）。 2.透气材料和非透气材料的质量测定，其中透气材料部分质量不低于70g/m2。 3.压力蒸汽（121℃，134℃），环氧乙烷灭菌因子穿透性能应合格。 4.具有压力蒸汽，环氧乙烷指示物，指示物符合GB18282对一类指示物的要求。 5.压力蒸汽（121℃，134℃），环氧乙烷灭菌过程对灭菌标识无影响。 6.透气性包装材料的微生物屏障试验，湿性条件下，干性条件下的微生物屏障实验验证结果合格。 7.不透气性包装材料的渗透试验，吸收纸上不沾染颜料。 8.根据GB/T16886.7方法，环氧乙烷灭菌因子残留量平均值应＜0.4ug/g。 9.包装材料的有效期应不低于32个月。 二、根据GB/T 19633，应满足以下要求： 1.生产企业应具有ISO9001，ISO13485质量体系认证。 2.包装材料应无皮肤刺激、致敏，应无潜在细胞毒性，并提供第三方验证报告。 3.透气材料的物理和化学特性应符合YY/T0698.3的要求，并提供第三方验证报告。 4.在包装材料有效期内的不透气材料性能，包装材料结构与设计，指示物面积，灭菌前后的密封强度，标志要求应符合YY/T0698.5的要求，并提供第三方验证报告。 三、其他 1.包装材料的生产环境应为十万级净化车间。 2.卷袋管芯采用塑料材质，减少落絮产生。 3.进口透析纸，可提供进口报关单。 | 否 | / | /
54 | 纸塑包装袋 | 灭菌包装材料 200个/盒-8盒/箱 55mm*（150/170/200/220/250/280） 75mm*（160/200/230/250/270/300） 100mm*（170/210/230/250/270/300/350） 150mm*（160/210/260/280/320） 200mm*（250/310/330/370/480） 250mm*（330/350/400/430） 300mm*（310/400） | 卷 | 260 | 各规格，一端封口，用于高压蒸汽灭及环氧乙烷灭菌 | 否 | / | /
55 | 134℃压力蒸汽灭菌化学指示卡（带防水膜） | 500片/包， | 片 | 0.4 | 用于高压灭菌化学监测，带防水膜 | 否 | / | /
56 | 3M PCD综合挑战测试包41382 | 型号：41382，一箱4盒，一盒16包 | 包 | 145 | 用于高压蒸汽灭菌监测，包括第五类指示卡和3小时生物指示剂 | 是 | 美国3M | 8XL
57 | 3M TM STERI-GAS TM环氧乙烷气罐(8-170)(3M),8-170 | 12瓶/箱；8-170 | 瓶 | 215 | 遵守危化品管理要求，用于环氧乙烷气体灭菌，一箱12瓶 | 是 | 美国3M | 8XL
58 | 3M 蒸汽灭菌化学测试包(3M) | 型号：41360，16包/盒，4盒/箱 | 包 | 40 | 用于高压蒸汽灭菌 化学测试包（包含5类指示卡） | 是 | 美国3M | 8XL
59 | 3M™ 00135BD测试包-LF(3M) | 型号：00135LF，6包/袋（5袋/箱） | 包 | 30 | 用于高压蒸汽灭菌BD测试， | 是 | 美国3M | 8XL
60 | 3M™ 1355一次性包装材料专用灭菌指示胶带（压力蒸汽） | 型号：1355，24mm*55mm，20卷/箱 | 卷 | 60 | 用于高压蒸汽灭菌化学监测 | 是 | 美国3M | 8XL
61 | 3M™ 环氧乙烷快速生物测试包(3M) | 25包/盒，2盒/箱；1298 | 包 | 62.02 | 用于环氧乙烷生物监测，4小时出结果，25包/盒，2盒/箱；1298 | 是 | 美国3M | 8XL
62 | 3M™ 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡(3M) | 型号：1250，1.5cm*20cm，250片/袋,8袋/箱， | 条 | 0.928 | 用于高压蒸汽灭菌化学监测，250条/盒，8盒/箱 | 是 | 美国3M | 8XL
63 | 3M™ 41482V 极速生物综合挑战测试包(3M) | 型号：41482V，24包/箱 | 包 | 200 | 用于高压蒸汽灭菌监测，24分钟出结果，一箱24包 | 是 | 美国3M | 8XL
64 | 3M™ Attest 压力蒸汽灭菌标准生物测试包(快速) | 一箱25包，型号：1296 | 包 | 140 | 用于高压蒸汽灭菌监测，3小时出结果， | 是 | 美国3M | 8XL
65 | 3M™ 环氧乙烷灭菌包内化学指示卡(3M) | 240条/盒 | 条 | 1.425 | 用于环氧乙烷效果监测，表面覆盖防水膜 | 是 | 美国3M | 8XL
66 | 3M™ 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡(爬行式)(3M) | 型号：1243A，500片/包；2包/箱 | 条 | 1.6 | 用于高压蒸汽灭菌5类卡化学监测， | 是 | 美国3M | 8XL
67 | Sterr100s卡匣[10113] | 10113、5片/箱 | 片 | 708 | 用于过氧化氢灭菌效果监测；5片/箱 | 是 | 美国STERRAD | 100S |  |  |  | 一片能灭菌5次
68 | STERRAD Velocity过氧化氢低温等离子体灭菌用生物指示剂 | 43210、30支/盒 | 只 | 180 | 用于过氧化氢灭菌效果监测，强生0.5小时，43210；30支/盒 | 是 | 美国STERRAD | 100S
69 | Sterrad 化学指示卡 | 14100、250片/盒 | 片 | 1.248 | 用于过氧化氢灭菌效果监测；250片/盒 | 是 | 美国STERRAD | 100S
70 | Sterrad化学指示胶带[14202] | 14202、55m/卷 | 卷 | 203 | 用于过氧化氢灭菌效果监测 | 是 | 美国STERRAD | 100S
71 | 不锈钢保养剂 | 400ml/瓶 | 瓶 | 360 | 主要用于各类不锈钢的日常保养，润滑器械，预防着色和生锈。1、不含硅油、不含石蜡油、无毒、无粘性；2、完全水溶性，不影响各种消毒因子、灭菌因子的穿透；3、日常使用可防止锈蚀、水垢的产生，保持医疗器械关节灵活性；4、无需稀释，直接喷洒。产品规格：500mL/瓶 | 否 | / | /
72 | 不锈钢黄斑清洗剂 | 医疗器械黄斑清洗剂-41025 2.5L/桶-6桶/箱 | 瓶 | 360 | 主要用于去除各类不锈钢器械（手术推车、弯盘、自动清洗机、水槽等）在长期使用过程中，器械表面附着的黄斑、锈蚀和色斑。1、 高效弱酸缓冲体系，长效持久；2、 适用范围广，可以去除各类不锈钢器械表面黄斑；3、 含缓蚀组分，降低腐蚀风险。产品规格：1L/瓶 | 否 | / | /
73 | 超浓缩医用酶清洗剂 | 型号：BELIZYME 800C 规格：5L/桶 稀释比：1:1000 | 桶 | 1100 | 手术器械预处理用，具有双重酶效系统，稀释比1:1000，5L/桶 | 否 | / | /
74 | 超声效果测试物 | CDWU 30瓶/盒 | 瓶 | 68 | 产品功能：用于超声波空化作用性能测试产品特征：1、医疗器械的彻底清洗是后续消毒和/或灭菌合格的前提 ，超声波清洗器适用于去除关节、缝隙、管腔和 其 他难以清洗位置的污染物2、通过空化作用，含蒸发气泡溃陷产生高压冲击波，驱使污染物脱落表面。3、超声波清洗器的特殊换能器可产生空化作用的机械能/ 4、但如超声波换能器出现故障时，在超声波清洗器的清洗槽内，会出现不具有超声空化作用效果的清洗“盲区”5、“盲区”内未经历有效的超声清洗。6、超声空化作用受水槽内溶解氧、温度、水质硬度、清洗剂的选择等其他因素影响。7、因此，对超声波清洗器进行日常监测是不可或缺的产品规格：30瓶/盒 | 否 | / | /
75 | 带化学指示条的特卫强袋卷 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 75mm*100m 100mm*100m 150mm*100m 200mm*100m 250mm*100m 300mm*100m 400mm*100m | 卷 | 1325 | 各规格，用于过氧化氢灭菌物品包装，一、根据WS628，应提供卫生安全评价报告，评价内容如下 1.包装材料的无菌有效期鉴定应为180天。 2.透气材料和非透气材料的质量测定。 3过氧化氢灭菌因子穿透性能应合格。 4.具有过氧化氢指示物，包装材料指示物符合GB18282对一类指示物的要求。 5.过氧化氢灭菌过程对灭菌标识无影响。 6.透气性包装材料的微生物屏障试验，湿性条件下，干性条件下的微生物屏障实验验证结果合格。 7.不透气性包装材料的渗透试验，吸收纸上不沾染颜料。 8.过氧化氢灭菌因子残留量符合GB/T32309的要求。 9.包装材料的有效期应不低于24个月。 二、根据GB/T 19633，应满足以下要求： 1.生产企业应具有ISO9001和ISO13485质量体系认证。 2.包装材料应无皮肤刺激、致和潜在细胞毒性，并提供第三方验证报告。 3.透气材料的物理和化学特性应符合YY/T0698.9的要求，并提供第三方验证报告。 4.在包装材料有效期内的不透气材料性能，包装材料结构与设计，指示物面积，灭菌前后的密封强度应符合YY/T0698.5的要求，并提供第三方验证报告。 三、其他 1.包装材料的生产环境应为十万级净化车间。 2.重金属符合GB 4806.7的要求，并提供第三方检测报告。 3.提供溶剂残留检测报告。 4.卷袋管芯采用塑料材质，减少落絮产生。 | 否 | / | /
76 | 蛋白残留测试棒 | PRO1MICR0 20支/盒 | 支 | 70 | 手术器械清洗合格监测，1、应参照英国HTM 01-01/ HTM 01-05 和 ISO 15883-1标准要求中对蛋白残留测试检测的要求设计。 2、培养温度60℃，培养时间10分钟。 3、配套蛋白残留培养阅读器，可量化输出蛋白残留具体数值。 4、高分子强吸附性拭子，方便取样。 5、蛋白检测灵敏度0.3微克。 6、冷藏存储（4℃）有效期应≧24个月，室温下存储（25℃）有效期应≧6个月。 7、制造商应通过ISO 13485认证。 | 是 | 阿根廷特安洁蛋白残留培养阅读器 | 安易测，B086A21
77 | 低温等离子管腔生物PCD | 型号：628,1支/包 | 支 | 155 | 1.产品适用于过氧化氢低温等离子体灭菌效果生物监测； 2.产品应符合GB18281.1和GB/T33417标准中芽孢含量、D值以及存活-杀灭特性的相关要求； 3.产品应具有带CMA认证的第三方检测报告（检测项目包括生物指示物菌含量，D值，存活杀灭时间以及有效期）和卫生安全评价报告； 4.产品应在灭菌后10min内出具生物监测结果，阳性对照最快5 min出生物监测结果； 5.产品在说明书要求的储存环境下，有效期应≥18个月； 6.产品应为自含式； 7.产品应为密封式铝箔包装，可避免光照等环境因素对指示剂的不良环境影响； 8.产品指示瓶盖应带有变色标签，并且灭菌前后颜色有明显差异，可显示是否经过灭菌。 | 否 | / | /
78 | 低温等离子体管腔化学PCD | 型号：728,1支/包 | 支 | 135 | 1.符合ISO11140的四类指示物； 2.可以粘贴； 3.报告中与器械模拟代替物对比实验； 4.报告带有CMA章； 5.颜色由蓝色变为红色； 6.有效期不少于12个月； 7.不含铅(Pb)，镉(Cd)，汞(Hg)，六价铬(Cr (VI))，多 溴联苯(PBBs)，多溴二苯醚(PBDEs)，邻苯二甲酸酯(DBP, BBP, DEHP, DIBP)等化学物质； 8.生产企业通过ISO9001/13485认证。 | 否 | / | /
79 | 封口机测试纸（低温） | 封口测试纸（VH2O2) 100片/盒-低温覆膜 | 片 | 4 | 封口机专用；1.用于每日对过氧化氢，过氧乙酸包装袋的封口机进行温度、压力、时间验证。 2.封口温度110℃-130℃ 3.应采用塑料膜与测试纸集成的设计。 4.具有封口温度、封口速度、检测日期、压力等区域，用于信息填写 | 否 | / | /
80 | 封口机测试纸（高压） | 封口测试纸（STEAM) 100片/盒-高温覆膜 | 片 | 3 | 封口机专用；1.用于每日对封合压力蒸汽、环氧乙烷、甲醛纸塑包装袋的封口机进行温度、压力、时间验证。 2.封口温度180℃-200℃ 3.应采用塑料膜与测试纸集成的设计。 4.具有封口温度、封口速度、检测日期、压力等区域，用于信息填写 | 否 | / | /
81 | 罐装手机润滑油 | 330ml/瓶；XZY-03-Y | 瓶 | 340 | 牙科手机尾部管路注油（新华牙科手机注油机用），330ml/瓶1.卓越的润滑性能，有效延长手机使用寿命； 2.不影响任何灭菌因子的穿透； 3.主要用于口腔科高、低速手机的润滑保养； 4.配合清洗润滑灭菌一体机或注油养护机使用； 5.原料均为医用级别，无毒无刺激； 6. 有效期至少为24个月。 | 是 | 新华牙科手机注油机用 | XZY-03
82 | 过氧化氢低温等离子体灭菌0.5小时生物指示剂 | 新华牌B5003-50支/盒 | 支 | 90 | 1.产品适用于过氧化氢低温等离子体灭菌效果生物监测； 2.产品应符合GB18281.1和GB/T33417标准中芽孢含量、D值以及存活-杀灭特性的相关要求； 3.产品应具有带CMA认证的第三方检测报告（检测项目包括生物指示物菌含量，D值，存活杀灭时间以及有效期）和卫生安全评价报告； 4.产品应在灭菌后0.5h内出具生物监测结果，阳性对照最快5 min出生物监测结果； 5.产品在说明书要求的储存环境下，有效期应≥18个月； 6.产品应为自含式； 7.产品应为密封式铝箔包装，可避免光照等环境因素对指示剂的不良环境影响； 8.产品指示瓶盖应带有变色标签，并且灭菌前后颜色有明显差异，可显示是否经过灭菌。 | 是 | 山东新华新华 | PS-100GXP
83 | 过氧化氢低温等离子体灭菌10分钟极速生物指示剂 | 等离子10分钟极速生物指示剂B5006-30支/盒 | 支 | 105 | 10分钟极速生物指示剂。子体灭菌效果生物监测； 2.产品应符合GB18281.1和GB/T33417标准中芽孢含量、D值以及存活-杀灭特性的相关要求； 3.产品应具有带CMA认证的第三方检测报告（检测项目包括生物指示物菌含量，D值，存活杀灭时间以及有效期）和卫生安全评价报告； 4.产品应在灭菌后10min内出具生物监测结果，阳性对照最快5 min出生物监测结果； 5.产品在说明书要求的储存环境下，有效期应≥18个月； 6.产品应为自含式； 7.产品应为密封式铝箔包装，可避免光照等环境因素对指示剂的不良环境影响； 8.产品指示瓶盖应带有变色标签，并且灭菌前后颜色有明显差异，可显示是否经 | 是 | 山东新华新华 | PS-100GXP
84 | 过氧化氢低温等离子体灭菌1小时生物指示剂 | 新华牌B5002-50支/盒 | 支 | 43 | 1.产品适用于过氧化氢低温等离子体灭菌效果生物监测； 2.产品应符合GB18281.1和GB/T33417标准中芽孢含量、D值以及存活-杀灭特性的相关要求； 3.产品应具有带CMA认证的第三方检测报告（检测项目包括生物指示物菌含量，D值，存活杀灭时间以及有效期）和卫生安全评价报告； 4.产品应在灭菌后1h内出具生物监测结果，阳性对照最快15 min出生物监测结果； 5.产品在说明书要求的储存环境下，有效期应≥12个月； 6.产品应为自含式； 7.产品应为密封式铝箔包装，可避免光照等环境因素对指示剂的不良环境影响； 8.产品指示瓶盖应带有变色标签，并且灭菌前后颜色有明显差异，可显示是否经过灭菌。 | 是 | 山东新华新华 | PS-100GXP
85 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡 | IB0503-200片/盒 | 片 | 1.1 | 1.符合ISO11140-1的四类指示物； 2.可以粘贴； 3.与生物指示物做对比； 4.颜色由蓝色变为红色； 5.有效期不少于18个月； 6.不含铅(Pb)，镉(Cd)，汞(Hg)，六价铬(Cr (VI))，多 溴联苯(PBBs)，多溴二苯醚(PBDEs)，邻苯二甲酸酯(DBP, BBP, DEHP, DIBP)等化学物质； 7.生产企业通过ISO9001/13485认证。 | 是 | 山东新华新华 | PS-100GXP
86 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器100过氧化氢卡匣 HC1002 | 新华牌HC1002-5套/盒 | 套 | 240 | 1.产品有效杀菌因子及其强度应为：过氧化氢 56%-60% 2.产品pH值应为0.5-3.0 3.产品在54℃14天测试情况下浓度下降率应≤2% 4.产品有效期应≥12个月 5.产品应为卡匣式设计，胶囊数量≥12 6.产品内部单个胶囊净含量应为5.0ml 7.产品应自带与设备同品牌防伪LOGO,并且设有导入方向标识。 8.产品应标配RFID电子智能识别系统。 9.在卫生部门进行备案，具有产品卫生安全评价报告 | 是 | 山东新华新华 | PS-100GXP |  |  |  | 一套能灭菌6次
87 | 环氧乙烷指示胶带(3M) | 19mm*50m | 卷 | 248 | 用于环氧乙烷化学监测 | 是 | 美国3M | 8XL
88 | 机械清洗专用润滑油 | 型号：BELILUBE 300C 规格：5L/瓶 | 瓶 | 1150 | 用于机械上油，具备生物相容性，在灭菌过程中不影响蒸汽对物品的穿透，能提供第三方机构出具的蒸汽穿透性检测报告。 | 否 | / | /
89 | 即效泡沫多酶清洁剂 | 型号：BELIZYME 800C 规格：5L/桶 稀释比：1:1000 | 瓶 | 1100 | 高效分解器械表面的蛋白质、脂肪、血液等有机污染物，适用于手术器械和腔镜清洗流程前的保湿和预处理主要成分:碱性蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶等多种生物复合酶，表面活性剂及保湿因子使用方法:本品为独立的产品，直接喷洒于使用后的器械和器具上，产品规格：5L/瓶 | 否 | / | /
90 | 碱性多酶清洗剂[5L] | 5L/瓶 | 瓶 | 1150 | 用于手术器械清洗机清洗及手工清洗，适用于机械清洗及手工清洗手术器械、软式内镜、口腔诊疗器械、麻醉用具、硬质容器与其他医疗器械。 2. 中度碱性与医用活性蛋白酶配方，高效去除干涸和变性的血块、有机物残留及无机污物。 3. 制造商符合ISO 13485:2016、ISO9001和ISO14001标准要求，具有认证文件。 4. 生产厂家符合欧盟93/42/EEC指令，产品在欧洲归类于医疗器械监管，具有认证文件。 5. 黄棕色液体，不添加有色染料，需与说明文件一致。 6. 弱碱性配方，pH值为10.4-10.8之间（20℃去离子水）。 | 否 | / | /
91 | 碱性清洗剂（不含酶） | 型号：BELICHEM 180C 规格：5L/瓶 稀释比：1:1000 | 瓶 | 1100 | 主要用于不锈钢、黑色金属、镀铬材料、合成材料、橡胶、玻璃；部分适用于阳极氧化铝、有色金属；不适合铝、锌和锡。1、含强效碱性因子，有效去除朊病毒，快速分解器械上的血液、组织、分泌物等各种污物；2、添加器械保护剂，防止器械腐蚀、氧化，保持器械光亮；3、无泡、不含NTA（氨三乙酸），使用后无需中和；4、材料兼容性广，延长器械的使用寿命。用于眼科器械。5L/瓶 | 否 | / | /
92 | 开口器保护套 | 70*14*7mm 100个/盒 | 个 | 5 | 产品功能：可复用，对开口器器械前端进行保护，缓解盒固定牙齿再开口器上的滑动，避免对患者口腔黏膜、组织损伤产品特点：1、独特设计，完美贴合、使用方便、不易脱落2、内壁具有凸起纹路，可是灭菌介质有效通过3、能够耐受高温高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌方式产品规格：70*14*7mm,100个/盒 | 否 | / | /
93 | 开颅电钻专用清洗保养油 | 500ml/瓶 | 瓶 | 980 | 用于开颅电钻（WOLF）清洗保养。用于高速电动动力系统及外科器械清洗保养 | 否 | / | /
94 | 枯草杆菌黑色变种芽孢指示剂菌片ATCC 9372 | 50片/包 | 片 | 3.6 | 长用于灭菌器灭菌效果监测，50片/包 | 否 | / | /
95 | 灭菌包装专用无纺布 | 医用灭菌包装无纺布 60g蓝色 600mm*600mm-500张/箱 700mm*700mm-300张/箱 800mm*800mm-300张/箱 900mm*900mm-200张/箱 1000mm*1000mm-200张/箱 1200mm*1200mm-200张/箱 1500mm*1500mm-60张/箱 | 1平方米或1张 | 6 | 各规格，功能用途：适用压力蒸汽、H2O2、EO；低温甲醛，材质：100%PP；结构：SMMMS；可追溯性：每张打印生产日期。材料特性，按GB/T 19633中的项目评价如下： 1.【微生物屏障】微生物屏障试验中湿性条件下，干性条件下的微生物屏障实验验证结果合格。根据YY/T 0681.10检测后的LRV值≥1.6，并提供第三方验证报告。 2.【生物相容性和毒理学特性】具备认可实验室根据GB/T 16886出具评价报告，应无皮肤刺激、致敏，应无潜在细胞毒性，并提供第三方验证报告。 3.【物理和化学特性】符合YY/T 0698.2最新要求，其中抗静水压等级达到1级以上。可证实压力蒸汽（121℃，134℃）、过氧化氢灭菌后同样符合YY/T 0698.2要求。并提供第三方验证报告。 4.【与预期灭菌过程相适应】适用于121℃及134℃压力蒸汽、过氧化氢低温等离子体灭菌、环氧乙烷灭菌、低温蒸汽甲醛灭菌、过氧乙酸灭菌，且灭菌因子穿透性合格。按照GB/T 16886.7环氧乙烷灭菌因子残留量平均值应＜0.4ug/g、符合GB/T 32309过氧化氢残留量≤30mg/kg H2O、符合YY/T 0679甲醛残留应≤200ug。并提供第三方验证报告。 5.【灭菌前及灭菌后的贮存寿命】产品有效期≥36个月，无菌有效期180天（加速及自然放置），并提供第三方报告。 6.生产企业通过ISO 9001，ISO13485质量体系认证，认证范围覆盖医用灭菌包装产品的设计、制造和售后服务。 | 否 | / | /
96 | 泡沫型保湿剂 | 型号：Belimed Protect Clean Pre Treat 规格：750mL/瓶 | 瓶 | 280 | 主要用于软式内镜、硬式内镜、外科手术器械、牙科器械等各类医疗器械的预处理。1、泡沫丰富、细腻、持久，含强效保湿因子，有效防止污染物在器械表面干涸；2、专利复合酶配方，有效去除诊疗器械、器具和物品上的明显污物，降低器械清洗时的生物负荷；3、pH呈中性、无腐蚀，适用于各种材质的医疗器械；4、易漂洗、无残留、100%生物降解、安全环保。 | 否 | / | /
97 | 喷雾型医用器械润滑剂 | 400ml/瓶 | 瓶 | 450 | 用于包装区手工注油，具备生物相容性，医用，1、适用于各类手术器械关机、牙科手机轴承、各类推车脚轮的手工润滑。 2、德国食品药品级润滑成分，水溶性配方，安全无毒害。 3、高效润滑，可针对器械关节上油，在器械表面形成保护膜，无斑点残留。 4、配备喷嘴式加注管，可对器械关节进行精准手工润滑。 5、包装规格：400ml/瓶。 6、透明无色，不含水，在包装区使用，不会引起器械生锈，推进剂为丙烷丁烷，不会造成润滑油的二次污染。 | 否 | / | /
98 | 器械润滑剂 | 新华牌新一代医疗器械润滑防锈剂21050 5L/桶 | 瓶 | 1150 | 用于机械上油，具备生物相容性1. 产品应为医用水溶性润滑剂； 2. 产品不分层、无悬浮物、无沉淀、无异味、乳白色； 3. 使用比例：机洗应≥1:300，手洗应≥1:20； 4. 有效期至少为2年； 5.对不锈钢、铜、铝、碳钢等各种器械材质的腐蚀级别均为基本无腐蚀，并提供第三方检测报告。 6. 产品不含荧光增白剂，甲醇含量＜1mg/g，甲醛含量＜0.1mg/g，砷含量（1%溶液中以砷计）＜0.05mg/kg，重金属含量（1%溶液中以铅计）＜1mg/kg，并提供第三方检测报告； 7. 产品低温试验（-10℃）无结晶、无沉淀；高温试验（40℃）不分层、不混浊、且不改变气味，并提供第三方检测报告； 8. 产品表面活性剂降解度应≥90%，并提供第三方检测报告; 9. 产品细菌菌落总数＜100CFU/mL，并提供第三方检测报告; 10. 多次皮肤接触试验属于极轻微型，不会引起迟发型超敏反应，产品对L-929细胞无细胞毒性并出具第三方检测报告。 | 否 | / | /
99 | 清洗润滑剂 | 500ml，1600064 | 瓶 | 280 | 1.牙科手机尾部管路手工注油（牙科种植手机专用）蓝色，LUBRIFLUID,500ml,蓝色,润滑；1600064；2、用于耳蜗手柄润滑 | 否 | / | /
100 | 清洗润滑剂 | 500ml，1600036 | 瓶 | 280 | 牙科手机尾部管路手工清洗（牙科种植手机专用）红色，SPRAYNET,500ml,红色,清洁；1600036；；2、用于耳蜗手柄润滑 | 否 | / | /
101 | 清洗质量指示卡 | CDWA4 200片/包 | 片 | 55 | 清洗机清洗质量测试用，1、用于监测全自动清洗消毒器的清洗效果，医疗器械清洗的效果影响后续消毒和灭菌成功与否，因此对医疗器械进行清洗效果监测非常重要。在全自动清洗消毒器内，虽然过程参数可以得到很好地控制，但最终的清洗效果来源于一些不可控的影响因素。影响清洗效果的因素有清洗剂、水温、清洗时间、水压等高质量的清洗结果来自于这些可变因素的组合影响。 2、尺寸为70 x 30 mm，表面附有安全的特殊有色化合物（蛋白质、碳水化合物、脂肪酸、染料）。由特殊有色化合物组成的模拟污染物不具有生物有害性，在清洗时，其可被大部分清洗介质清洗去除，并随水流带走。 3、可监测清洗过程中影响清洗效果的所有关键参数。可监测超声波清洗器内大于等于35 kHz，温度20°C - 65°C时的清洗效果（需对每台设备进行验证） | 否 | / | /
102 | 锐器保护套 | 1.4*3.2mm*50米/包 2.4*4.6mm*50米/包 4.5*7.2mm*50米/包 （黄色、白色、透明） | 米 | 22.8 | 产品功能：可复用，适用于器械尖端的保护，在保护器械的同时，能有效防止锐利器械刺破包装材料产品特性：1、采用高品质医用硅胶制成，可有效保护器械尖端2、内壁具有凸起纹路，可是灭菌介质有效通过3、多种规格可选，可根据器械选择合适直径的硅胶管4、可根据实际需求自由剪裁，有效降低使用成本产品规格：1.4mm*3.2mm*50m、2.4mm*4.6mm*50m、4.5mm*7.2mm*50m等各规格 | 否 | / | /
103 | 舌钳保护套 | 28*14*4mm 200个/盒 | 个 | 5 | 产品功能：可复用，对开口器器械前端进行保护，缓解盒固定牙齿再开口器上的滑动，避免对患者口腔黏膜、组织损伤产品特点：1、独特设计，完美贴合、使用方便、不易脱落2、内壁具有凸起纹路，可是灭菌介质有效通过3、能够耐受高温高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌方式产品规格：28*14*4mm,200个/盒 | 否 | / | /
104 | 食品级保鲜袋 | 规格30*20cm | 卷 | 11.8 | 用于包装消毒物品湿化瓶 | 否 | / | /
105 | 食品级保鲜袋 | 规格45*35cm | 卷 | 11.8 | 用于包装消毒物品湿化瓶 | 否 | / | /
106 | 嗜热脂肪杆菌芽孢指示菌片 | 50片/包 | 片 | 3.6 | 用于灭菌器灭菌效果监测，50片/包 | 否 | / | /
107 | 手机快接头 | 1个/包 | 个 | 198 | 牙科手机注油用，通用各种品牌牙科手机特别是NSK品牌 | 否 | / | /
108 | 手机清洗润滑油 | 500ml/瓶,6瓶/箱 | 瓶 | 235 | 牙科手机尾部管路注油（进口卡瓦牙科手机注油机用） | 是 | 卡瓦 | B8510E-DTH
109 | 手机润滑油 | 300ml 40瓶/箱 | 瓶 | 55.1 | 用于牙科手机手工注油 | 否 | / | /
110 | 手机润滑脂 | Lubrimed 6支/板;1600037-006 | 板 | 260 | 用于牙科手机手工注油 | 否 | / | /
111 | 戊二醛浓度指示卡 | 30袋/盒 | 片 | 3.27 | 适用于酸度、碱度和中性戊二醛消毒剂是否达到最低有效使用浓度2%的监测 | 否 | / | /
112 | 邻苯二甲醛消毒液 | 规格5L，OPA105 | 瓶 | 260 | 用于内镜消毒，1. 邻苯二甲醛含量应为0.5%-0.6%（w/v）； 2. 对于内镜高水平消毒时间≥5分钟； 3. 一般医疗器械（无需杀灭芽孢）≥5分钟； 4. 一般医疗器械（高水平消毒）≥3小时； 5. 用于软、硬式内镜的和一般医疗器械的消毒； 6. 急性经口为实际无毒级，对皮肤无刺激，不对骨髓嗜多染红细胞无致微核作用，并出具盖有CMA章的第三方毒理性检测报告； 7. 可连续使用14天，最低有效浓度为0.3%（w/v）； 8. 具备消毒产品卫生安全评价报告 9. 手工或全自动内镜洗消机均可使用； 10. 有效期至少为24个月； 11. 配套浓度测试试纸。 | 否 | / | /
113 | 0.1%PVP-I消毒液 | 500ml | 瓶 | 6.1 | 消毒皮肤 | 否 | / | /
114 | 卫生湿巾（Ⅱ型） | 22cm*28cm | 片 | 0.24 | 消毒、环境物表擦使用 | 否 | / | 22cm*28cm
115 | 卫生湿巾（Ⅱ型） | 16cm*20cm | 片 | 0.14 | 消毒、环境物表擦使用 | 否 | / | 16cm*20cm
116 | 四环牌G-1型消毒剂浓度试纸 | G-1型 | 本 | 5 | 测试消毒剂的浓度是否达标 | 否 | / | G-1型
117 | 一次性大便杯 | 30ml(带勺),50只/袋，800只/件 | 只 | 0.25 | 留取大便标本使用，盖子或者盒子是透明的 | 否 | / | 30ml(带勺),50只/袋，800只/件
118 | 一次性耳温套 | YF-001 | 个 | 0.265 | 测温度、与耳温计配套使用 | 是 | / | YF-001
119 | 一次性尿杯 | 1000只/条 10条/箱 | 个 | 0.06 | 留取尿液标本使用 | 否 | / | 1000只/条 10条/箱
120 | 一次性使用尿沉渣管 | 10ml，100支/盒 | 支 | 0.38 | 留取尿液标本 | 否 | / | 10ml，100支/盒
121 | 一次性无菌痰杯(带盖) | 40ml(手掀盖） 40个/包 800个/箱 | 只 | 0.6 | 留取无菌标本使用 | 否 | / | 40ml(手掀盖） 40个/包 800个/箱
122 | CHITUMA牌75%医用酒精消毒液 | 100ml/瓶，乙醇含量为 75%±5% | 瓶 | 1.4355 | 消毒 | 否 | / | /
123 | CHITUMA牌75%医用酒精消毒液 | 500ml/瓶，乙醇含量为 75%±5% | 瓶 | 5.148 | 消毒 | 否 | / | /
124 | CHITUMA牌95%医用酒精消毒液 | 100ml/瓶，乙醇含量为 95%±5% | 瓶 | 2.4355 | 消毒 | 否 | / | /
125 | CHITUMA牌95%医用酒精消毒液 | 500ml/瓶，乙醇含量为 95%±5% | 瓶 | 6.237 | 消毒 | 否 | / | /
126 | 0.5%PVP-I消毒液 | 500ml | 瓶 | 13.1 | 消毒皮肤 | 否 | / | /
127 | 0.5%PVP-I消毒液 | 60ml | 瓶 | 2.49 | 消毒皮肤 | 否 | / | /
128 | 海格速利Ⅱ型含氯消毒片 | 1.6g*100 | 瓶 | 10 | 清洁消毒物体表面 | 否 | / | 1.6g*100
129 | 抗菌洗手液 | 1200ml | 瓶 | 15 | / | 否 | / | 1200ml
130 | 抗菌洗手液 | 500ml | 瓶 | 9 | / | 否 | / | 500ml
131 | 康必利速干手消毒液 | 500ml | 瓶 | 14.5 | 消毒 | 否 | / | 500ml
132 | 消毒湿巾 | 22cm*28cm | 片 | 0.24 | 消毒、环境物表擦使用 | 否 | / | 22cm*28cm
133 | 消毒湿巾 | 16cm*20cm | 片 | 0.14 | 消毒、环境物表擦使用 | 否 | / | 16cm*20cm
134 | 3M™ Attest™ 超快判读式生物指示剂 1492V | 1492V；50支/盒 | 盒 | 3500 | 根据文件《WST442-2024临床实验室生物安全指南》、《WS/T 249-2005临床实验室废物处理原则》指示，院感科应每月对检验科、中心实验室、细胞质量检测中心所用的高压蒸汽灭菌锅灭菌效果进行监测 | 是 | 3M™ Attest™ 490自动读取器 | /
135 | 紫外线灯强度检测卡 | 100片/盒 | 盒 | 150 | 根据《医疗机构消毒技术规范》、《医院感染管理规范》文件要求，医疗机构每半年应对紫外线灯管强度进行监测 第四季统计全院共计502根紫外线灯，故作此申请 | 否 | / | /
136 | 冲洗消毒组合 | 250ml+20ml | 瓶 | 158 | 动物咬伤患者使用 | 是 | / | /
137 | 0.2%葡萄糖酸氯己定抑菌液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 45 | 用于冲洗根管，杀菌消毒； | 否 | / | /
138 | 1%次氯酸钠消毒液 | 1% 250ml/瓶 | 瓶 | 38 | 用于冲洗创伤面或根管，表面杀菌消毒 | 否 | / | /
139 | 3%次氯酸钠消毒液 | 3% 250ml/瓶 | 瓶 | 65 | 用于冲洗创伤面或根管，表面杀菌消毒 | 否 | / | /
140 | 除酚克洗液 | 10ml/瓶 | 瓶 | 185 | 根管治疗失败后，用于根管二次治疗，溶解去除根管内的原塑化充填物。 | 否 | / | /
141 | 丁香油抑菌液 | 20ml | 瓶 | 28 | 主要适用于蛀牙（即龋齿）导致的急性牙髓炎而引起的剧烈疼痛，镇痛。 | 否 | / | /
142 | 复合碘抑菌液(碘甘油) | 20ml | 瓶 | 25 | 用于口腔黏膜溃疡、牙龈炎及冠周炎的抑菌消毒。 | 否 | / | /
143 | 含氯消毒片 | 1.6g*100 | 瓶 | 10 | 适用于物体表面、水质、环境等消毒 | 否 | / | /
144 | 碱性多酶清洗剂 | 5L | 桶 | 700 | 分解医疗器械上的有机污染物 | 否 | / | /
145 | 口腔印模金属网牙托(喷塑牙托盘) | 大号(L) 有孔 | 副 | 15 | 用于制取牙齿模型 | 否 | / | /
146 | 口腔印模金属网牙托(喷塑牙托盘) | 边口(BK) 有孔 | 副 | 15 | 用于口内局部修复印取阴模 | 否 | / | /
147 | 慢失消毒凝胶(慢失活剂) | 慢失 | 支 | 168 | 用于牙髓失活，尤其适宜儿牙、后牙、复杂根管的牙髓失活，以及麻药过敏者牙髓失活。 | 否 | / | /
148 | 免洗泡沫外科手消毒液 | 1L/瓶 | 瓶 | 210 | 适用于外科手术前后的手部消毒 | 否 | / | /
149 | 卫生湿巾（Ⅱ型） | 22cm*28cm | 片 | 0.24 | 物表消毒 | 否 | / | /
150 | 卫生湿巾（Ⅱ型） | 16cm*20cm | 片 | 0.14 | 物表消毒 | 否 | / | /
151 | 消毒湿巾 | 22cm*28cm | 片 | 0.24 | 物表消毒 | 否 | / | /
152 | 消毒湿巾 | 16cm*20cm | 片 | 0.14 | 物表消毒 | 否 | / | /
153 | 消毒液(CP樟脑酚液) | 20ml | 瓶 | 25 | 根管杀菌消炎镇痛。用于窝洞消毒及较轻的根管感染和牙周脓肿;也用于牙髓炎的镇痛。 | 否 | / | /
154 | 消毒液(甲醛甲酚) | 20ml | 瓶 | 35 | 根管杀菌消毒。用于坏疽或有严重感染根管的消毒，又可用于处理干髓治疗时的根髓断面，以及根管内有少量残髓时，封入本品可使残髓失去活力并起杀菌作用。 | 否 | / | /
155 | 消毒液(樟脑苯酚) | 20ml | 瓶 | 25 | 根管杀菌消炎镇痛。用于窝洞消毒及较轻的根管感染和牙周脓肿;也用于牙髓炎的镇痛。 | 否 | / | /
156 | 牙科模型材料 | SP-RB0803 | 瓶 | 1980 | 用于口腔科手术导板加工材料。 | 否 | / | /
157 | 牙线 | Oral-B Essentialfloss | 个 | 26 | 减少菌斑形成，强健牙龈，清新口气，预防蛀牙 | 否 | / | /
158 | 牙周护理膏 | 草莓味 | 瓶 | 45 | 用于牙周护理。 | 否 | / | /
159 | 一次性隔离膜(防污膜-蓝色) | 1200片/卷 | 卷 | 75 | 用于牙科设备表面的保护 | 否 | / | /
160 | 一次性口腔印模托盘(局部) | 边口 | 袋 | 285 | 一次性产品，用于局部牙齿取模 | 否 | / | /
161 | 一次性使用无菌保护罩 | 8*120cm | 个 | 6 | 用于覆盖手术室设备的显示器和手控器等上，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。 | 否 | / | /
162 | 一次性使用医用外科擦手纸 | 100米/卷 | 卷 | 120 | 医务人员干手及物表擦拭 | 否 | / | /
163 | 泡沫型医用保湿剂 | 500mL | 瓶 | 180 | 适用于医疗器械的预处理、保湿及消毒 | 否 | / | /
164 | 泡沫型医用保湿剂 | 5L | 桶 | 780 | 适用于医疗器械的预处理、保湿及消毒 | 否 | / | /
165 | 醇类复合（II型）消毒剂 | 瓶 | 瓶 | 80 | 乙醇含量(78.0+5)%(V/V):异丙醇含量：（15+1）%(V/V)。可杀灭金黄色葡萄菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌等医院感染常见细菌，用于麻醉机呼吸回路消毒 | 是 | / | /
166 | 醇类复合消毒剂 | 300ML | 瓶 | 80 | / | 是 | / | /
167 | 病理标本袋 | 25*33cm | 个 | 1.84 | 用于病理标本组织固定 | 否 | / | /
168 | 病理标本袋 | 23*25cm | 个 | 1.44 | 用于病理标本组织固定 | 否 | / | /
169 | 病理标本袋 | 19*16cm | 个 | 0.98 | 用于病理标本组织固定 | 否 | / | /
170 | 病理标本袋 | 12*10cm | 个 | 0.75 | 用于病理标本组织固定 | 否 | / | /
171 | 聚维酮碘溶液 | 瓶 | 瓶 | 4.5 | 材质：聚维酮碘，各规格，可用于眼科手术结膜囊冲洗及手术皮肤消毒 | 否 | / | /
172 | 葡泰免洗泡沫外科手消液 | 瓶 | 瓶 | 225 | 一、葡萄糖酸氯己定含量10.8g/L-13.2g/L，乙醇含量30%-40%，含护肤成分,可抑菌时间六小时以上。二、无菌真空出液系统。三、泡沫剂型，手感清爽，易于涂布用量省。 | 否 | / | /
173 | 葡泰洗手液 | 瓶 | 瓶 | 45 | 带有负压装置放置空气回流，泡沫出液，用量更省，泡沫细腻，易于冲洗含有护肤作用，抑菌效果好。 | 否 | / | /
174 | 一次性医用外科擦手纸 | 卷 | 卷 | 125 | 一、该产品有CDC的检测报告 二、外科擦手纸要有独立塑料壳包装装置，不能裸露避免与机器接触，易造成二次污染。 三、有双层包装，灭菌标示，有效期三年。 四、双层加厚，吸收性好，无纸屑。 五、需配套智能无菌纸巾分配器 | 是 | 智能无菌纸巾分配器 | /
175 | 精密滤芯（PP熔喷滤芯） | 20英寸，10μm，外径63内径28㎜ | 支 | 50 | 水处理机器专用 | 是 | 劳饵水处理机器 | 水处理机器专用
176 | 离子交换树脂再生剂 | 10KG/袋 | 袋 | 50 | 水处理设备作用 | 是 | 劳饵水处理机器 | 水处理设备用
177 | 柠檬酸透析机消毒液 | 5L/桶，用于透析机管道消毒 | 桶 | 140 | 用于费森透析机管道消毒 | 否 | 费森 | 5L/桶，用于费森透析机管道消毒
178 | 清洗棒 | CleanCart C，用于血液透析金宝机器终末消毒 | 支 | 15 | 用于血液透析金宝机器终末消毒 | 是 | 金宝机器 | CleanCart C，用于血液透析金宝机器终末消毒
179 | 清洗棒 | CleanCart A，用于血液透析金宝机器终末消毒 | 支 | 15 | 用于血液透析金宝机器终末消毒 | 是 | 金宝机器 | CleanCart A，用于血液透析金宝机器终末消毒
180 | 0.2ml单管PCR管 | 500管/袋、2袋/盒,分子室PCR检测常规使用 | 盒 | 160 | 分子室PCR检测常规使用 | 否 | / | /
181 | 1000ul带滤芯吸头 | 分子室加样使用,1000支/包 | 包 | 155 | 分子室加样使用 | 否 | / | /
182 | 1000ul加长带滤芯吸头 | 96支/盒、50盒/箱,分子室加样使用 | 盒 | 22 | 分子室加样使用 | 否 | / | /
183 | 10ul加长带滤芯吸头 | 96支/盒、50盒/箱,分子室加样使用 | 盒 | 19 | 分子室加样使用 | 否 | / | /
184 | 10ul加长滤芯吸头 | 分子室加样使用,1000支/包 | 包 | 132 | 分子室加样使用 | 否 | / | /
185 | 1ul 硬接种环 | 10支/包,500支x4盒/箱 | 箱 | 970 | 标本接种 | 否 | / | /
186 | 200ul加长滤芯吸头 | 微生物室加样使用,1000支/包 | 包 | 142 | 微生物室加样使用 | 否 | / | /
187 | 96孔培养板u型 | 96孔/块 | 块 | 5 | 无 | 否 | / | /
188 | API加样滴管5ml | 400个 | 箱 | 1030 | 5ml | 是 | 法国/梅里埃 | 法国/梅里埃
189 | AU生化分析系统专用试剂-清洗液 | 6x2L 贝克曼Access免疫分析仪使用 | 箱 | 2020 | 贝克曼Access免疫分析仪使用 | 是 | 贝克曼 | Access免疫分析仪
190 | Carbon ribbon BarcodA 90mm | 10卷1盒(7000张/卷) | 盒 | 886 | 全自动微生物样本处理系统，碳膜色带-10卷1盒(7000张/卷) | 是 | BD KiestraTM InoquIA使用 | BD KiestraTM InoquIA使用
191 | CCA-500A(清洗液) | XN-9000使用，4.0mL/瓶×20瓶 | 盒 | 1528 | XN-9000使用 | 是 | 希森美康 | XN-9000
192 | Cella Vision仪器专用浸油 | XN-9000使用，2×150ml | 盒 | 6017 | XN-9000使用 | 是 | 希森美康 | XN-9000
193 | CL-50 CELLCLEAN(清洗液) | XN-9000使用，50mL | 盒 | 852 | XN-9000使用 | 是 | 希森美康 | XN-9000
194 | GENbag厌氧产气袋 | 20个测试 | 盒 | 520 | 厌氧培养 | 否 | / | /
195 | HBcAb血清盘 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR使用，46份/套，0.5mL/支 | 套 | 4430 | 性能验证使用 | 是 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR
196 | HBeAb血清盘 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR使用，46份/套，0.5mL/支 | 套 | 4430 | 性能验证使用 | 是 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR使用 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR使用
197 | HBeAg血清盘 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR使用，46份/套，0.5mL/支 | 套 | 4430 | 性能验证使用 | 是 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR
198 | HBsAb血清盘 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR使用，46份/套，0.5mL/支 | 套 | 4430 | 性能验证使用 | 是 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR使用 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR使用
199 | HBsAg血清盘 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR使用，46支/套，0.5mL/支 | 套 | 4430 | 性能验证使用 | 是 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR
200 | HCV抗体血清盘 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR使用，46份/套，0.5mL/支 | 套 | 4430 | 性能验证使用 | 是 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR使用 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR使用
201 | HIV抗体血清盘 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR使用，46份/套，0.5mL/支 | 套 | 4430 | 性能验证使用 | 是 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR
202 | HIV血清（液体）标准物质 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR使用，1ml/支，50支/盒 | 支 | 80 | 感染质控品 | 是 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR使用 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR使用
203 | InoqulA Magnetic Bead | 磁珠 5000粒/盒,分子室PCR检测常规使用 | 盒 | 3850 | 分子室PCR检测常规使用 | 是 | 美国/BD | 美国/BD
204 | InoqulA Pipet tip 1000 ul | 吸嘴 1000ul 16包/盒,分子室PCR检测常规使用 | 盒 | 4000 | 分子室PCR检测常规使用 | 是 | 美国/BD | 美国/BD
205 | Label BarcodA 40x10mm | 40*10mm条码标签，7000张/卷 10卷/盒,分子室PCR检测常规使用 | 盒 | 8850 | 分子室PCR检测常规使用 | 是 | 美国/BD | 美国/BD
206 | Label InoqulA 22.86x22.86mm | 22.86mm*22.86mm条码标签，1000张/卷,分子室PCR检测常规使用 | 盒 | 850 | 分子室PCR检测常规使用 | 是 | 美国/BD | 美国/BD
207 | Ribbon BarcodA for 40*10mm | 40*10mm碳膜色带，7000张/卷,分子室PCR检测常规使用 | 盒 | 880 | 分子室PCR检测常规使用 | 是 | 美国/BD | 美国/BD
208 | Ribbon InoqulA for 22.86x22.86mm Label | 22.86mm*22.86mm碳膜色带，1000张/卷,分子室PCR检测常规使用 | 盒 | 340 | 分子室PCR检测常规使用 | 是 | 美国/BD | 美国/BD
209 | SAWM-毛细管专用清洗液 | 4L | 盒 | 1280 | 用于赛科希德血流变仪器，4L | 是 | 赛科希德血流变仪器 | 赛科希德血流变仪器
210 | SAWT-血流变清洗液（钛合金机芯专用） | 4L | 盒 | 1280 | 用于赛科希德血流变仪器，4L | 是 | 赛科希德血流变仪器 | 赛科希德血流变仪器
211 | SAWZ-加样针清洗维护液 | 4L | 盒 | 1280 | 用于赛科希德血流变仪器，4L | 是 | 赛科希德血流变仪器 | 赛科希德血流变仪器
212 | SP-10色带 | XN-9000使用，1*1 | 盒 | 700 | XN-9000使用 | 是 | 希森美康 | XN-9000
213 | SQA-V 精子采样管 | 50支/盒 | 盒 | 1800 | 精液分析检测，50支/盒，SQA-V | 是 | 精液分析仪SQA-V | 精液分析仪SQA-V
214 | STA-I型一次性塑料反应杯 | 凝血仪使用，6x1000个 | 箱 | 9200 | 凝血仪使用 | 是 | 法国 | STAGO
215 | TORCH全套非定值质控品 | 索灵发光仪使用， 798-N：6*3ml； 798-A：6*5ml | 盒 | 13930 | 质控品 | 否 | 索灵发光仪 | 索灵发光仪
216 | TP抗体血清盘 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR使用，46份/套，0.5mL/支 | 套 | 4430 | 性能验证使用 | 是 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR
217 | W2碱性清洗液 | 6*60ml | 盒 | ¥124.92/6*60ml; ¥0.347/ml; ¥694/2L | 生化分析仪周保养 | 是 | 贝克曼 | 贝克曼AU5800
218 | W2酸性清洗液 | 6x60ml | 盒 | ¥124.92/6*60ml; ¥0.347/ml; ¥694/2L | 贝克曼仪器使用 | 是 | 贝克曼 | AU5800
219 | 贝索显微镜油 | 20ml/瓶 | 瓶 | 75 | 显微镜阅片 | 否 | / | /
220 | 比色杯排 | 30×10条 | 盒 | 2220 | 标本检测 | 是 | 西门子 | BN ProSpec System
221 | 丙肝血清（液体）标准物质 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR使用，0.5ml/支，50支/盒 | 支 | 22.5 | 感染质控品 | 是 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR
222 | 擦镜纸 | 擦干涂片，10*15cm 100张 | 本 | 5 | 擦干涂片 | 否 | / | /
223 | 采血针 | 200支/盒 | 盒 | 300 | 末梢血采样使用，200支/盒 | 否 | / | /
224 | 电极清洗液 | 贝克曼5800使用，6 x 450mL | 箱 | 4569 | 贝克曼仪器使用 | 是 | 贝克曼 | AU5800
225 | 电解质标准液（低值） | 4*100mL | 盒 | 2770 | 生化仪电解质定标，4*100mL | 是 | 贝克曼AU5800 | 贝克曼AU5800
226 | 电解质标准液（高值） | 4*100mL | 盒 | 2770 | 生化仪电解质定标，4*100mL | 是 | 贝克曼AU5800 | 贝克曼AU5800
227 | 多项目尿液化学分析控制品 | 12瓶/盒 | 盒 | 180 | 质控品 | 否 | / | /
228 | 多项目尿液化学分析控制品（阴性） | 6瓶/盒 | 盒 | 180 | 用于希森美康UC-3500仪器质控品（与多项目尿液化学分析控制品为同一个品牌） | 否 | / | /
229 | 反应杯 | 9盒/200个 | 箱 | 2200 | 索灵Liaison XL | 是 | 索灵Liaison XL | 索灵Liaison XL
230 | 肺支反应板 | 96孔/块 | 块 | 5 | 肺支反应板 | 是 | 全自动加样系统 | Uranus75
231 | 分析吸头/分析杯 AssayTip/AssayCup (Cobass e 601、Cobass e 602) | 8x6x84个/盒 | 箱 | 4216 | 标本加样 | 是 | 罗氏 | Cobass e 602
232 | 粪便专用采集管 1000支/箱 | 1000支/箱 | 箱 | 3900 | 用于XD-F6004B仪器 | 是 | 用于XD-F6004B仪器 | 用于XD-F6004B仪器
233 | 封口膜 | 4*125 | 卷 | 223 | 微生物培养，封口，4*125 | 否 | / | /
234 | 红细胞渗透脆性 | SG:260ML,SG-A液100ML,SG-B液100ML,SG-C液60ML, | 盒 | 324 | 红细胞渗透脆性检测 | 否 | / | /
235 | 化学清洗液3 | 尿液检测，1L/瓶 | 瓶 | 289 | 尿液检测 | 是 | 爱科来 | AX3000
236 | 甲醇 | 4L/瓶 | 瓶 | 245 | 质谱流动象 | 否 | / | / |  |  |  | 危化品
237 | 甲型肝炎IgM抗体血清（液体）标准物质 | 0.5ml/支，50支/盒 | 支 | 22.5 | 质控品 | 否 | / | /
238 | 碱性清洗液 | 贝克曼Access免疫分析仪使用，1L | 瓶 | 654 | 保养使用 | 是 | 贝克曼 | DXI800
239 | 接种棒 | 10根装 | 根 | 12 | 接种细菌使用 | 否 | / | /
240 | 接种丝 | 100支/筒 | 筒 | 12 | 接种细菌使用 | 否 | / | /
241 | 菌种保藏管 | 81T/盒 | 盒 | 1175 | 保存菌种 | 否 | / | /
242 | 抗TP标准物质 | 50支/盒、0.5ml/支，400mIU(TP非2NCU)/ml | 支 | 150 | 感染质控品 | 否 | / | /
243 | 抗凝剂血常规小试管 | 0.5ml | 个 | 1 | 末梢血检测，0.5ml 2000只/包 | 否 | / | /
244 | 可配罗氏自动流水线13*75mm试管 | 5ml,75x13mm,(500支) | 包 | 190 | 分装标本用 | 否 | / | /
245 | 梅毒螺旋体抗体血清（液体）标准物质 | 亚辉龙发光仪使用，0.5ml/支，50支/盒 | 支 | 22.5 | 感染质控品 | 否 | 亚辉龙发光仪 | 亚辉龙发光仪
246 | 尿防腐剂(HarnTab) | 300片 | 瓶 | 724 | 尿液保存 | 否 | / | /
247 | 尿液定量生化液体非定值质控品 | 586-1：6*8ml 586-2：6*8ml | 盒 | 830 | 质控品 | 否 | / | /
248 | 前加样吸头 | 1盒（96支/架*10架），全自动加样仪 | 盒 | 600 | 深圳市三友科技有限公司 | 否 | / | /
249 | 清洗剂 | 1夸脱/瓶 | 瓶 | 550 | 索灵Liaison XL | 是 | 索灵Liaison XL | 索灵Liaison XL
250 | 清洗试剂 | 2瓶/10瓶*3.5ML | 盒 | 1480 | 索灵发光仪使用，10vials+2integrals | 是 | 索灵Liaison XL | 索灵Liaison XL
251 | 清洗液 | 6瓶/1L | 盒 | 1900 | 索灵Liaison XL | 是 | 索灵Liaison XL | 索灵Liaison XL
252 | 清洗液 ProbeWash M | 12×70mL | 盒 | 1055.81 | 罗氏仪器针清洗专用 | 是 | 罗氏 | Cobass e 602
253 | 清洗液[6*2500ml] | 1箱：6*2500ml | 瓶 | 1500 | 适用于Stago血凝仪 | 是 | 适用于Stago血凝仪 | 适用于Stago血凝仪
254 | 全自动血沉仪ROLLER 20（Smart卡） | 血沉检测，10000T/张 | 张 | 27900 | 血沉检测 | 是 | 阿利发 | 血沉检测，10000T/张
255 | 溶血、脂血、黄疸样本检查液 | 贝克曼5800使用，16 x 48mL | 盒 | 1325 | 检查样本状态 | 是 | 贝克曼 | AU5800
256 | 深度清洗液 | 凝血仪使用，24x15ml | 盒 | 1130 | 凝血仪使用 | 是 | 法国 | STAGO
257 | 生化分析仪样品杯 | 用于贝克曼仪器，14*25,1000*10包/件，500支/袋，（700样品杯） | 袋 | 50 | 质控、定标使用/单机上机 | 否 | 贝克曼仪器 | 贝克曼仪器
258 | 生化分析仪样品杯 | 雅培分析仪样品杯，1000只/袋，（配雅培生化杯） | 只 | 0.25 | 质控、定标使用/单机上机 | 是 | 雅培分析仪 | 雅培分析仪
259 | 生化分析仪样品杯 | 用于罗氏602仪器，16*38，500支/袋，（日立样品杯） | 袋 | 50 | 质控、定标使用/单机上机 | 是 | 罗氏 | 602仪器
260 | 塑料离心管 | 1.5ml，500/袋，10000支/箱 | 支 | 0.06 | 标本转移、离心使用 | 否 | / | /
261 | 塑料离心管 | 用于科室分装，1.5ml，500/袋，10000支/箱 | 只 | 0.06 | 用于科室分装 | 否 | / | /
262 | 酸性清洗液 | 贝克曼Access免疫分析仪使用，1加仑 | 瓶 | 1187 | 保养使用 | 是 | 贝克曼 | DXI800
263 | 特定蛋白液体非定值质控品 | 521-1：6*3ml 521-2：6*3ml 521-3：6*3ml 贝克曼5800使用 | 盒 | 3690 | 质控品 | 否 | / | /
264 | 特殊肿瘤标志物液体非定值质控品 | 513-1：6*3ml 513-2：6*3ml | 盒 | 6270 | 质控品 | 否 | / | /
265 | 微生物质谱靶板 | 8x4块靶板/盒，微生物培养使用 | 盒 | 24999 | 微生物培养使用 | 是 | 法国/梅里埃 | 法国/梅里埃
266 | 戊型肝炎IgG抗体血清（液体）标准物质 | teacan仪器使用，0.5ml/支，50支/盒 | 支 | 57 | 质控品 | 否 | teacan | teacan
267 | 戊型肝炎IgM抗体血清（液体）标准物质 | teacan仪器使用，0.5ml/支，50支/盒 | 支 | 57 | 质控品 | 是 | teacan | teacan
268 | 吸头[0.5-200ul] | 血液检测，200ul黄色 500支/包 | 个 | 0.04 | 血液检测 | 否 | / | /
269 | 稀释条 | 4×275条 | 箱 | 1760 | 标本检测 | 是 | 西门子 | BN ProSpec System
270 | 系统检测溶液 | 贝克曼仪器使用，6瓶，4.0mL/瓶 | 瓶 | 274 | 贝克曼仪器使用 | 是 | 贝克曼 | AU5800
271 | 血凝纸卡（ABO血型正定型卡） | 手工检测，20T/张 500张/包 | 张 | 1.4 | 手工检测 | 否 | / | /
272 | 亚辉龙化学发光反应杯 | 1000个/包 10000个/箱 | 袋 | 350 | 亚辉龙发光仪使用 | 是 | 亚辉龙发光仪iflash 3000-C | 亚辉龙发光仪iflash 3000-C
273 | 厌氧指示条 | 50条/盒 | 盒 | 323 | 厌氧培养 | 否 | / | /
274 | 一次性接种环 | 1UL 20支/包，1000支/袋 | 袋 | 280 | 接种细菌、涂靶板使用 | 否 | / | /
275 | 一次性接种环 | 1UL 1支/包，200支/袋 | 袋 | 56 | 接种细菌使用 | 否 | / | /
276 | 一次性灭菌竹签 | 12cm 500克/包 | 千克 | 34.5 | 转移标本 | 否 | / | /
277 | 一次性使用病变细胞采集器 | JA-110X 60份/盒 6盒/箱 | 只 | 20 | 手工检测，呼吸道细胞学分类 | 否 | / | /
278 | 一次性使用微量采血吸管 | 手工检测,80ul | 筒 | 24 | 末梢血采集使用 | 否 | / | /
279 | 一次性使用无菌标本杯 | 40ml（螺旋盖） | 个 | 5 | 规格：尿杯40ml（螺旋盖） 适用范围：用于微生物尿培养，可用于BD全自动微生物流水线 | 是 | BD全自动微生物流水线 | BD全自动微生物流水线
280 | 一次性使用无菌痰杯 | 40ml（螺旋盖） | 个 | 5 | 细菌标本留样使用，40ml（螺旋盖） | 否 | / | /
281 | 一次性使用样品杯（贝克曼杯） | 13*24mm 1000只/袋 | 只 | 0.1 | 质控、定标使用 | 是 | 贝克曼 | UniCel DxI 800 Access Immunoassay System
282 | 一次性使用真空采血管 | 5ml，13×100mm（无添加剂，干燥管） | 支 | 1 | 流水线自动质控使用 | 否 | / | /
283 | 一次性试管置换盖 | 1000个/包 | 包 | 360 | 标本封盖保存 | 是 | 贝克曼库尔特DxA 5000全自动样品处理系统 | DxA 5000
284 | 一次性塑料滴管 | 手工检测，3ml，500支/盒， 5000支/箱 | 盒 | 50 | 手工检测，3ml，500支/盒， 5000支/箱 | 否 | / | /
285 | 一次性塑料滴管 | 手工检测，1ml，500支/盒， 5000支/箱 | 盒 | 50 | 手工检测 | 否 | / | /
286 | 一次性塑料试管 | 塑料软管，15*100 300支/袋 5400/箱 | 盒 | 24 | 塑料软管 | 否 | / | /
287 | 一次性吸头 | 12盒/576个 | 箱 | 4600 | 索灵Liaison XL | 是 | 索灵Liaison XL | 索灵Liaison XL
288 | 一次性悬浮液管 | 2000支/箱 | 箱 | 790 | 手工 | 是 | 法国/梅里埃 | 法国/梅里埃
289 | 乙肝表面抗原（液体）标准物质 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR使用，0.5ml/支，50支/盒 | 支 | 22.5 | 感染质控品 | 否 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR
290 | 乙腈 | 4L/瓶 | 瓶 | 530 | 质谱流动象 | 否 | / | / |  |  |  | 危化品
291 | 乙型肝炎e抗体血清（液体）标准物质 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR使用，0.5ml/支，50支/盒 | 支 | 22.5 | 感染质控品 | 否 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR
292 | 乙型肝炎e抗原血清（液体）标准物质 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR使用，0.5ml/支，50支/盒 | 支 | 22.5 | 感染质控品 | 否 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR
293 | 乙型肝炎表面抗体血清（液体）标准物质 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR使用，0.5ml/支，50支/盒 | 支 | 22.5 | 感染质控品 | 否 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR
294 | 乙型肝炎核心IgM抗体血清（液体）标准物质 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR使用，0.5ml/支，50支/盒 | 支 | 22.5 | 感染质控品 | 否 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR
295 | 乙型肝炎核心抗体血清（液体）标准物质 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR使用，0.5ml/支，50支/盒 | 支 | 22.5 | 感染质控品 | 否 | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR | 亚辉龙发光仪、雅培i2000SR
296 | 异丙醇 | 4L/瓶 | 瓶 | 520 | 质谱流动象 | 否 | / | / |  |  |  | 危化品
297 | 阴性（液体）非定值质控品 | 0.5ML/支 | 支 | 22.5 | 阴性质控 | 否 | / | /
298 | 阴性血清（HBV阴性、抗HCV阴性、抗HIV阴性、抗TP阴性） | 50支/盒 | 支 | 22.5 | 乙肝项目质控品 | 否 | / | /
299 | 营养肉汤9ml | 9ml | 支 | 5 | 增菌用 | 否 | / | /
300 | 原装玻片MS-101W | XN-9000使用，100片/盒 76×26mm | 盒 | 52 | XN-9000使用 | 是 | 希森美康 | XN-9000
301 | 运送培养基 | 50支/盒 | 支 | 5 | 特殊标本运送 | 否 | / | /
302 | 载玻片[1.2mm] | 涂片，1-1.2*50P 7105 | 盒 | 9.2 | 涂片 | 否 | / | /
303 | 真空采血管丁基橡胶塞 | 无 | 个 | 0.5 | 用于标本加盖 | 否 | / | /
304 | 质控血清HN1530 | 20*5ml | 盒 | 1300 | 生化质控品，20*5ml | 是 | 贝克曼AU5800 | 贝克曼AU5800
305 | 质控血清HN1532 | 20*5ml | 盒 | 1300 | 生化质控品，20*5ml | 是 | 贝克曼AU5800 | 贝克曼AU5800
306 | 一次性塑料试管 | 12*75 12000/箱 | 支 | 0.08 | 手工检测 | 否 | / | /
307 | 0.25%胰酶 | / | 瓶 | 300 | 细胞培养常规使用 | 否 | / | /
308 | 0.2ml离心管 | / | 包 | 60 | 常规 | 否 | / | /
309 | 0.5ml离心管 | / | 包 | 60 | 常规 | 否 | / | /
310 | 1.5ml离心管 | / | 包 | 60 | 常规 | 否 | / | /
311 | 1000ul AutoDA枪头（带滤芯） | / | 箱 | 1658.88 | 达安全自动核酸提取仪配套使用 | 是 | 广州达安 | stream sp96全自动核酸提取仪
312 | 1000ul滤芯吸头 | / | 包 | 330 | 常规 | 否 | / | /
313 | 100ul滤芯吸头 | / | 包 | 300 | 常规 | 否 | / | /
314 | 10ul滤芯吸头 | / | 包 | 300 | 常规 | 否 | / | /
315 | 15ml离心管 | / | 支 | 0.903 | 常规 | 否 | / | /
316 | 200ul AutoDA枪头（带滤芯） | / | 箱 | 1658.88 | 达安全自动核酸提取仪配套使用 | 是 | 广州达安 | stream sp96全自动核酸提取仪
317 | 200ul滤芯吸头 | / | 包 | 300 | 常规 | 否 | / | /
318 | 20ul滤芯吸头 | / | 包 | 300 | 常规 | 否 | / | /
319 | 30片方形玻璃染色缸 | 50ml/个 | 个 | 50 | 细胞培养常规使用 | 否 | / | /
320 | 50ml离心管 | / | 支 | 1.14 | 常规 | 否 | / | /
321 | 50ml细胞培养瓶 | 20个/包，10包/箱 | 包 | 240 | 细胞培养常规使用-螺口，透气盖 | 否 | / | /
322 | 5ml灭菌运输管(带盖) | / | 包 | 55 | 达安全自动核酸提取仪配套使用 | 是 | 广州达安 | stream sp96全自动核酸提取仪
323 | 5ml无菌移液管 | 每个独立包装，50个/包，4包/箱 | 包 | 150 | 细胞培养常规使用 | 否 | / | /
324 | 病理级显微镜载玻片 | 50片/盒，50盒/箱 | 盒 | 18 | 细胞培养常规使用 | 否 | / | /
325 | 不锈钢染色架 | 26片/个 | 个 | 25 | 细胞培养常规使用 | 否 | / | /
326 | 鲎试剂 | 0.015EU/mL，10支/盒 | 盒 | 4300 | 细胞质检常规使用 | 否 | / | /
327 | 鲎试剂 | 0.125EU/mL，10支/盒 | 盒 | 1100 | 细胞质检常规使用 | 否 | / | /
328 | 吉姆萨染色液组合装 | 500ml*2/盒 | 盒 | 600 | 细胞培养常规使用 | 否 | / | /
329 | 磷酸二氢钾 | 粉末，500g/瓶 | 瓶 | 70 | 细胞培养常规使用 | 否 | / | /
330 | 磷酸二氢钠 | 粉末，500g/瓶 | 瓶 | 70 | 细胞培养常规使用 | 否 | / | /
331 | 流式细胞仪精密度质控微球（流式） | / | 盒 | 5115 | 贝克曼流式细胞仪配套使用 | 是 | 贝克曼 | Navios 10 COLORS/3 LASER流式细胞仪
332 | 氯化钾 | 粉末，500g/瓶 | 瓶 | 80 | 细胞培养常规使用 | 否 | / | /
333 | 内毒素工作标准品 | 10EU/支，10支/盒 | 盒 | 300 | 细胞质检常规使用 | 否 | / | /
334 | 秋水仙素溶液 | 20ug/ml,20ml/瓶 | 瓶 | 100 | 细胞培养常规使用 | 否 | / | /
335 | 上样管（流式） | / | 包 | 308 | 贝克曼流式细胞仪配套使用 | 是 | 贝克曼 | Navios 10 COLORS/3 LASER流式细胞仪
336 | 无热源安瓿 | 2mL/支，10支/盒 | 盒 | 50 | 细胞质检常规使用 | 否 | / | /
337 | 无热源安瓿 | 5mL/支，10支/盒 | 盒 | 50 | 细胞质检常规使用 | 否 | / | /
338 | 无热源试管 | 8mm*50mm，64支/盒 | 盒 | 50 | 细胞质检常规使用 | 否 | / | /
339 | 无热源吸头 | 250uL，1000支/包 | 包 | 840 | 细胞质检常规使用 | 否 | / | /
340 | 无热源吸头 | 1000uL，480支/包 | 包 | 650 | 细胞质检常规使用 | 否 | / | /
341 | 细胞培养基 | 5ml/管，25管/盒 | 管 | 25 | 细胞培养常规使用 | 否 | / | /
342 | 细菌内毒素检查用水 | 2mL/支，10支/盒 | 盒 | 13 | 细胞质检常规使用 | 否 | / | /
343 | 细菌内毒素检查用水 | 5mL/支，10支/盒 | 盒 | 50 | 细胞质检常规使用 | 否 | / | /
344 | 胰酶（1:250） | 粉末，10g/瓶 | 瓶 | 680 | 细胞培养常规使用 | 否 | / | /
345 | 胰酶消化溶液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 300 | 细胞培养常规使用 | 否 | / | /
346 | 载玻片盒 | 100片/盒 | 个 | 10.5 | 细胞培养常规使用 | 否 | / | /