## 采购需求
分包类别 | 设备名称 | 预计数量（个） | 预计单价 （元） | 预计总价（万元） | 基本需求 | 备注
基础护理设备（病床、体位垫等） | 病床 | 800 | 5000 | 400 | 普通病床：数量：726，具体要求：满足住院患者卧床休息、治疗及护理需求：需支持床头 / 床尾升降、整体升降（方便调整半卧位、平卧位，辅助呼吸、进食等操作）；护栏安全稳固（防坠床）；床体材质 耐用、易清洁消毒（适配高频率使用及感染防控）。 骨科牵引床：数量：18张，具体要求：骨折复位及持续牵引，需支持颈椎、腰椎、下肢等多部位牵引，牵引力与角度 精准可调（适配不同骨折分型）；床体分节灵活，方便翻身、伤口观察及护理操作；牵引带 亲肤透气（预防压疮），床架稳固防移位；表面 易清洁消毒（符合感控），操作界面简洁（医护快速设置参数），保障牵引治疗安全、高效 。 儿科病床：数量：16张，具体要求：床栏需可升，边缘圆润无棱角；床体最低高度≤40cm（防坠床摔伤），配备可拆卸床档缓冲垫，适配婴幼儿至青少年不同体型。支持电动 / 手动床头、床尾升降（满足喂奶、雾化、体位引流需求），床面可微调倾斜角度；预留输液架、监护仪接口，方便床旁治疗。床面采用亲肤透气抗菌材质（防过敏、易清洁），可适配一次性儿科专用床罩；床体底部带静音万向轮（方便移动且锁止稳固），减少诊疗时对患儿的惊扰。 血透病床：数量：16+24张，具体要求：双摇手动病床能支持背部、脚部 调节，满足血透体位需求；整床可 升降，适配医护操作与患者上下床。床体 ABS 床头尾板防磕碰、易消毒，床面板冷轧钢多孔透气防压疮；护栏承重≥20kg，带防夹手设计，脚轮中控锁定防滑动，承重≥200kg。设6个点滴架插孔、4个引流挂钩，床尾配可拆卸储物柜；床体涂料抗菌率≥95%，床垫防水透气可拆洗，满足血透室感控与治疗需求。 以上每床至少包含：1、床头柜1个、床垫2张、餐板1张、患者椅1张。2、其中预计100张病床预留助力棒孔和配备助力棒的病床。 | 核心产品
| 防褥疮气垫床 | 82 | 5000 | 41 | 预防长期卧床患者压疮：需充气均匀、压力可调（适配不同体重，支持交替减压模式）；运行 静音（避免影响休息）；床面材质 透气、亲肤、易清洁（配合床单更换）。
| 体位垫 | 184 | 1000 | 18.4 | 手术体位和预防压力性损伤的常规必备设备，是体位固定与术野暴露的必备，体位垫为了方便临床摆放合适的体位，更好的暴露术野，同时提高患者手术中的舒适性，降低手术褥疮的发生率；产品易消毒，兼具柔软性与支撑性的平衡，抗压减震，组织相容性好，形状贴合人体曲线，可透过X线，不导电。需满足X线透过性（如凝胶垫），避免干扰术中影像学检查；同时绝缘不导电，不影响电刀使用，防止电击风险。易清洁消毒，表面需耐酒精、碘伏等消毒剂擦拭，支持快速消毒，且不吸水、不滋生细菌，符合感染控制要求。尺寸多样（适配不同体型、病床）。
| 体位垫凹形体位垫 | 18 | 2000 | 3.6 | 体位垫凹形体位垫手术体位和预防压力性损伤的常规必备设备；为了方便临床摆放合适的体位，更好的暴露术野，同时提高患者手术中的舒适性，降低手术褥疮的发生率；产品易消毒，兼具柔软性与支撑性的平衡，抗压减震，组织相容性好，形状贴合人体曲线，可透过X线，不导电。需满足X线透过性（如凝胶垫），避免干扰术中影像学检查；同时绝缘不导电，不影响电刀使用，防止电击风险。易清洁消毒，表面需耐酒精、碘伏等消毒剂擦拭，支持快速消毒，且不吸水、不滋生细菌，符合感染控制要求。尺寸多样（适配不同体型、病床）。需半圆形弧度贴合身体（支撑肩 / 髋部，防侧翻）；材质轻便、易摆放（可配合绷带固定）； 耐消毒、易清洁。
| 体位垫半圆形体位垫 | 20 | 1200 | 2.4 | 手术体位和预防压力性损伤的常规必备设备；为了方便临床摆放合适的体位，更好的暴露术野，同时提高患者手术中的舒适性，降低手术褥疮的发生率；产品易消毒，兼具柔软性与支撑性的平衡，抗压减震，组织相容性好，形状贴合人体曲线，可透过X线，不导电。需满足X线透过性（如凝胶垫），避免干扰术中影像学检查；同时绝缘不导电，不影响电刀使用，防止电击风险。易清洁消毒，表面需耐酒精、碘伏等消毒剂擦拭，支持快速消毒，且不吸水、不滋生细菌，符合感染控制要求。尺寸多样（适配不同体型、病床）。辅助侧卧患者（骨科、神经科等）：需半圆形弧度贴合身体（支撑肩 / 髋部，防侧翻）；材质轻便、易摆放（可配合绷带固定）； 耐消毒、易清洁。
| 体位垫甲状腺垫 | 2 | 5000 | 1 | 手术体位和预防压力性损伤的常规必备设备；为了方便临床摆放合适的体位，更好的暴露术野，同时提高患者手术中的舒适性，降低手术褥疮的发生率；产品易消毒，兼具柔软性与支撑性的平衡，抗压减震，组织相容性好，形状贴合人体曲线，可透过X线，不导电。需满足X线透过性（如凝胶垫），避免干扰术中影像学检查；同时绝缘不导电，不影响电刀使用，防止电击风险。易清洁消毒，表面需耐酒精、碘伏等消毒剂擦拭，支持快速消毒，且不吸水、不滋生细菌，符合感染控制要求。尺寸多样（适配不同体型、病床）。垫高颈部（甲状腺手术 / 检查）：需形状贴合颈部曲线、高度适中（避免过度拉伸）；材质 柔软（减少颈部压迫）；表面 光滑、易清洁（适配术中消毒）。
| 体位垫上肢垫 | 33 | 1500 | 4.95 | 手术体位和预防压力性损伤的常规必备设备；为了方便临床摆放合适的体位，更好的暴露术野，同时提高患者手术中的舒适性，降低手术褥疮的发生率；产品易消毒，兼具柔软性与支撑性的平衡，抗压减震，组织相容性好，形状贴合人体曲线，可透过X线，不导电。需满足X线透过性（如凝胶垫），避免干扰术中影像学检查；同时绝缘不导电，不影响电刀使用，防止电击风险。易清洁消毒，表面需耐酒精、碘伏等消毒剂擦拭，支持快速消毒，且不吸水、不滋生细菌，符合感染控制要求。尺寸多样（适配不同体型、病床）。抬高上肢（术后、水肿患者）：需 角度可调（适应不同抬升需求），材质 透气、有弹性；带 固定带（防上肢滑落）； 易清洁（适配感染防控）。
| 体位垫上肢垫、翻身枕 | 28 | 1500 | 4.2 | 手术体位和预防压力性损伤的常规必备设备；为了方便临床摆放合适的体位，更好的暴露术野，同时提高患者手术中的舒适性，降低手术褥疮的发生率；产品易消毒，兼具柔软性与支撑性的平衡，抗压减震，组织相容性好，形状贴合人体曲线，可透过X线，不导电。需满足X线透过性（如凝胶垫），避免干扰术中影像学检查；同时绝缘不导电，不影响电刀使用，防止电击风险。易清洁消毒，表面需耐酒精、碘伏等消毒剂擦拭，支持快速消毒，且不吸水、不滋生细菌，符合感染控制要求。尺寸多样（适配不同体型、病床）。上肢垫：辅助抬高手臂（如术后、水肿患者），需 角度适配静脉回流 ，材质 透气防滑（防上肢滑落） ； 翻身枕：辅助侧卧翻身（减轻护理人力），需 贴合身体曲线（支撑躯干，防翻身后滑） ，表面 亲肤易清洁（预防压疮）。
| 体位垫隧道垫 | 2 | 5000 | 1 | 手术体位和预防压力性损伤的常规必备设备；为了方便临床摆放合适的体位，更好的暴露术野，同时提高患者手术中的舒适性，降低手术褥疮的发生率；产品易消毒，兼具柔软性与支撑性的平衡，抗压减震，组织相容性好，形状贴合人体曲线，可透过X线，不导电。需满足X线透过性（如凝胶垫），避免干扰术中影像学检查；同时绝缘不导电，不影响电刀使用，防止电击风险。易清洁消毒，表面需耐酒精、碘伏等消毒剂擦拭，支持快速消毒，且不吸水、不滋生细菌，符合感染控制要求。尺寸多样（适配不同体型、病床）。用于规避伤口 / 引流管压迫（如腹部术后）：需 中间凹槽设计（空出创面区域） ，材质 柔硬兼顾（支撑躯体 + 保护伤口） ，边缘 光滑无棱角（避免剐蹭皮肤） ，支持 高频消毒（适配感染防控）。
| 体位垫通用型头枕 | 193 | 1000 | 19.3 | 手术体位和预防压力性损伤的常规必备设备；为了方便临床摆放合适的体位，更好的暴露术野，同时提高患者手术中的舒适性，降低手术褥疮的发生率；产品易消毒，兼具柔软性与支撑性的平衡，抗压减震，组织相容性好，形状贴合人体曲线，可透过X线，不导电。需满足X线透过性（如凝胶垫），避免干扰术中影像学检查；同时绝缘不导电，不影响电刀使用，防止电击风险。易清洁消毒，表面需耐酒精、碘伏等消毒剂擦拭，支持快速消毒，且不吸水、不滋生细菌，符合感染控制要求。尺寸多样（适配不同体型、病床）。满足卧床患者头部支撑：需 贴合颈肩曲线（缓解颈部疲劳，预防畸形） ， 高度可调（适配不同体型、卧床姿势） ；材质 透气耐用（长期使用，如昏迷患者） ， 易拆卸清洁（配合病房感控） 。
| 体位垫臀垫 | 60 | 2500 | 15 | 手术体位和预防压力性损伤的常规必备设备；为了方便临床摆放合适的体位，更好的暴露术野，同时提高患者手术中的舒适性，降低手术褥疮的发生率；产品易消毒，兼具柔软性与支撑性的平衡，抗压减震，组织相容性好，形状贴合人体曲线，可透过X线，不导电。需满足X线透过性（如凝胶垫），避免干扰术中影像学检查；同时绝缘不导电，不影响电刀使用，防止电击风险。易清洁消毒，表面需耐酒精、碘伏等消毒剂擦拭，支持快速消毒，且不吸水、不滋生细菌，符合感染控制要求。尺寸多样（适配不同体型、病床）。通过分散骨隆突处压力（如骶尾部、肩胛骨）降低压疮风险抬高臀部（如水肿、术后患者）：需 弧形贴合臀部（分散压力，预防压疮） ， 支撑力稳定（防止移位） ；表面 透气亲肤（减少闷热潮湿） ，配备 固定绑带（适配翻身时体位维持） 。
| 体位垫下肢垫 | 36 | 1500 | 5.4 | 手术体位和预防压力性损伤的常规必备设备；为了方便临床摆放合适的体位，更好的暴露术野，同时提高患者手术中的舒适性，降低手术褥疮的发生率；产品易消毒，兼具柔软性与支撑性的平衡，抗压减震，组织相容性好，形状贴合人体曲线，可透过X线，不导电。需满足X线透过性（如凝胶垫），避免干扰术中影像学检查；同时绝缘不导电，不影响电刀使用，防止电击风险。易清洁消毒，表面需耐酒精、碘伏等消毒剂擦拭，支持快速消毒，且不吸水、不滋生细菌，符合感染控制要求。尺寸多样（适配不同体型、病床）。辅助抬高下肢（促进血液循环，如术后、水肿）：需 贴合腿部曲线（避免滑落） ，材质 弹性适中（适配不同腿型） ； 透气易清洁（应对皮肤分泌物） ， 长度适配病床（防止移位） 。
| 体位垫胸髋垫 | 20 | 3000 | 6 | 手术体位和预防压力性损伤的常规必备设备；为了方便临床摆放合适的体位，更好的暴露术野，同时提高患者手术中的舒适性，降低手术褥疮的发生率；产品易消毒，兼具柔软性与支撑性的平衡，抗压减震，组织相容性好，形状贴合人体曲线，可透过X线，不导电。需满足X线透过性（如凝胶垫），避免干扰术中影像学检查；同时绝缘不导电，不影响电刀使用，防止电击风险。易清洁消毒，表面需耐酒精、碘伏等消毒剂擦拭，支持快速消毒，且不吸水、不滋生细菌，符合感染控制要求。尺寸多样（适配不同体型、病床）。支撑胸部 / 髋部（如俯卧位、骨科术后）：需 贴合胸髋轮廓（分散特殊体位压力） ，材质 柔硬兼顾（支撑躯体 + 防止压迫损伤） ；边缘 圆润（避免硌伤） ，支持 快速摆位（适配急诊 / 术后护理效率） 。
| 体位垫圆形头圈 | 37 | 1000 | 3.7 | 手术体位和预防压力性损伤的常规必备设备；为了方便临床摆放合适的体位，更好的暴露术野，同时提高患者手术中的舒适性，降低手术褥疮的发生率；产品易消毒，兼具柔软性与支撑性的平衡，抗压减震，组织相容性好，形状贴合人体曲线，可透过X线，不导电。需满足X线透过性（如凝胶垫），避免干扰术中影像学检查；同时绝缘不导电，不影响电刀使用，防止电击风险。易清洁消毒，表面需耐酒精、碘伏等消毒剂擦拭，支持快速消毒，且不吸水、不滋生细菌，符合感染控制要求。尺寸多样（适配不同体型、病床）。固定头部（如颅脑术后、昏迷患者）：需 环形包裹设计（防头部移位） ，中间 镂空（避免压迫头顶） ；材质 柔软亲肤（减少头部摩擦） ， 易清洁消毒（配合头部护理） 。
| 体位垫柱形体位垫 | 10 | 2500 | 2.5 | 手术体位和预防压力性损伤的常规必备设备；为了方便临床摆放合适的体位，更好的暴露术野，同时提高患者手术中的舒适性，降低手术褥疮的发生率；产品易消毒，兼具柔软性与支撑性的平衡，抗压减震，组织相容性好，形状贴合人体曲线，可透过X线，不导电。需满足X线透过性（如凝胶垫），避免干扰术中影像学检查；同时绝缘不导电，不影响电刀使用，防止电击风险。易清洁消毒，表面需耐酒精、碘伏等消毒剂擦拭，支持快速消毒，且不吸水、不滋生细菌，符合感染控制要求。尺寸多样（适配不同体型、病床）。支撑背部 / 腿部（维持侧卧体位）：需 圆柱尺寸适配（稳定支撑，防滚落） ，材质 防滑有弹性（适配不同体重） ；表面 透气（减少局部闷热） ， 易收纳摆放（适配病房空间） 。
| 医用过床器 | 56 | 1850 | 10.36 | 辅助患者床间平移，需操作省力（降低医护劳损）、表面顺滑防剐蹭（保护皮肤 / 管路）、适配多床型（病床 / 转运车）、易清洁消毒 ，保障转运高效安全。
| 医用轮椅 | 13 | 2500 | 3.25 | 患者转运及活动，需折叠便捷（节省空间）、扶手可掀（方便上下）、刹车稳固（防滑动）、防护安全（防坠）、坐垫透气（预防压疮）、材质易清洁消毒（符合医用感控）、适配病房通道（推行顺畅） ，兼顾安全与舒适。
| 医用凝胶头枕 | 20 | 1500 | 3 | 卧床患者头部支撑，需凝胶亲肤透气（缓解闷热）、贴合颈肩曲线（预防颈部畸形）、高度可调（适配体位）、易清洁防滑（配合护理操作）。
| 转运平车 | 34 | 9500 | 32.3 | 重症 / 术后等转运，需运行平稳（防颠簸）、护栏安全（防坠床）、床面可调节（升降 / 倾斜，适配检查 / 急救）、集成拓展接口（输液架、氧路）、易消毒（感控需求） ，适配急救场景。
| 妇科检查床 | 2 | 7800 | 1.56 | 支持电动多体位调节（背板倾斜、臀板收纳、床高升降，覆盖截石位、半卧位等）；配备可拆卸腿托、隐藏式防溅污物盆 ，方便操作与污物处理；床面采用 防水、无缝易消毒材质 ，适配一次性垫单快速更换；设脚踏 + 手持双控 ，支持一键复位至低高度（方便患者上下）；运行静音、护栏防滑，兼顾诊疗效率与患者舒适，满足感控及隐私保护需求 。
生命支持设备（输注泵、监护仪等） | 电子血压计 | 71 | 2500 | 17.75 | 快速、准确测量血压：需适配不同人群（老年、肥胖、儿童），操作简便（一键测量）、显示清晰；支持数据存储 / 传输（便于护理记录及病情追踪）；设备 耐用（适应病房高频使用）。
| 红外体温计 | 126 | 400 | 5.04 | 快速筛查发热及日常监测：需 测温精准（覆盖低热、高热区间）， 非接触式设计（卫生便捷）；操作简单（一键测量）、显示清晰； 续航能力强（满足批量检测）
| 简易血氧监护仪 | 16 | 2000 | 3.2 | 监测血氧饱和度及心率（普通病房基础监护）：需便携轻巧、操作简便（一键启动，数据直观）；具备低电量提示（保障持续监测）。
| 胎心多普勒仪 | 1 | 3000 | 0.3 | 探头灵敏、胎心音清晰（快速定位胎心，适配孕中晚期不同体位）；设备轻便（便于护士操作）； 续航久（满足多患者连续检测）
| 胎心监测仪 | 2 | 1200 | 0.24 | 需数据准确、传输稳定；绑带适配不同腹型、固定牢固（防移位）；支持数据存储 / 回顾（方便分析胎儿宫内情况）；操作界面简洁（便于护理记录）。
| 血氧仪 | 15 | 3500 | 5.25 | 床旁快速筛查低氧血症：需一键操作（高效适配巡视场景） ， 数据精准直观（初筛可靠性） ； 便携轻巧（方便携带至床边） ， 续航持久（满足多患者连续监测） 。
| 医用加压袋 | 22 | 3000 | 6.6 | 容量规格：1000ml，材质：多采用医用聚氨酯，具有透明、耐磨、易清洁、可重复使用等特点，采用TPU材质，透明度高，便于观察液面。压力控制：配备精密或简易压力表，压力范围一般为0-700mmHg，需根据患者情况精准调节压力，确保输液安全。
| 肠内营养泵 | 48 | 9900 | 47.52 | 持续输注营养液，需精准控速（避免腹胀 / 堵管）、智能报警（堵管 / 空袋提醒）、操作简洁（护士快速设置）、易清洁（残留液清洗） ，保障肠内营养安全。
| 除颤仪 | 2 | 6000 | 1.2 | 心搏骤停急救，需快速开机（秒级响应）、操作极简（一键除颤）、电极片通用（成人 / 儿童）、续航稳定（支持多次抢救）、数据可追溯（复盘急救） 。
| 生命体征监测仪（带台车） | 20 | 9600 | 19.2 | 重症床旁多参数监护，需多参数集成（心率、血压、氧饱和度等同步监测）、显示清晰 + 报警灵敏（异常数据秒级提醒，抢占急救时间）、台车移动顺畅 + 线缆收纳有序（避免缠绕干扰操作）、数据存储 / 导出（辅助护理记录与病情分析） ，构建实时生命支持预警体系。
| 输液输血加温器 | 52 | 5000 | 26 | 预防大量输液 / 输血导致低体温，需控温精准（稳定 37℃±1℃，避免烫伤风险）、升温快速（满足休克等紧急补液场景）、适配多管路（输液器、输血器通用）、防干烧保护（安全冗余设计） ，维持患者体温稳态。
| 输液输血加压器 | 32 | 5000 | 16 | 休克等快速补液场景，需压力可调（适配不同流速需求，从常规补液到快速复苏）、操作省力（手动 / 电动模式高效加压，降低医护劳损）、耐用防漏（高频挤压下的可靠性）、压力可视化（实时观察加压状态，避免过度加压） ，支撑液体复苏效率。
| 输注泵 | 140 | 9900 | 138.6 | 血管活性药、化疗、胰岛素等高危药物输注，需流速精度高、多模式可选（持续、间歇、推注模式覆盖复杂需求）、报警全面（堵管、空袋、超时全场景预警）、操作防误触（界面简洁 + 参数锁定，规避人为差错）、数据可追溯（历史记录查询，辅助不良事件分析） ，筑牢高危用药安全防线。 | 核心产品
| 心电图机 | 18 | 9800 | 17.64 | 床旁心电图采集，需操作极简（一键启动，快速完成12 、18导联采集）、导联线收纳便捷（防缠绕，提升操作效率）、自动分析诊断（辅助护士快速判读，适配急诊 / 查房场景）、报告打印即时（满足临床文书需求）、便携适配（成人 / 儿童电极通用，覆盖全人群） ，提升心电诊断效率。
| 注射泵 | 248 | 3700 | 91.76 | 微量药物精准输注（如胰岛素、化疗药、镇静剂等），需流速微调精准、多通道扩展（同步输注多种药物，减少设备占用）、报警灵敏（阻塞、完成、低电量全预警，保障持续输注）、界面直观（参数快速设置，降低操作门槛）、续航稳定（突发断电时应急，避免用药中断） ，支撑重症患者微量用药的安全与精准。
消毒供应设备（灭菌器、清洗篮等） | 光源放大镜 | 20 | 1000 | 2 | 检查精密手术器械清洗质量，能清楚放大，带LED光源，色温在4500-6000K接近自然光，可360度随意旋转，带支架
| 内镜检测系统 | 1 | 9000 | 0.9 | 能够检查管腔器械清洗质量，适用于不同的管腔内径
| 内镜转运车 | 10 | 2000 | 2 | 转运软镜类器械，洁污分层
| 不锈钢器械柜 | 20 | 3500 | 7 | 储存手术器械，适合各类手术规格器械，内设不同层架，带轮，可移动
| 传递窗地柜 | 3 | 4000 | 1.2 | 储存不锈钢手术器械，不锈钢材质，定制，带轮，可移动
| 国际标准打包篮、清洗篮、清洗盒套件 | 250 | 3300 | 82.5 | 适用于各类器械在清洗、消毒、包装、灭菌过程中的放置，适用于蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢灭菌和低温甲醛灭菌方式。材质316不锈钢，内配硅胶保护垫，清洗架，
| 过氧化氢灭菌器报警器 | 1 | 8000 | 0.8 | 过氧化氢灭菌器发生气体泄漏，敏感感应并发出报警声，报警器显示屏
| 环氧乙烷灭菌器报警器 | 1 | 8000 | 0.8 | 环氧乙烷气体灭菌器发生气体泄漏，敏感感应并发出报警声
| 甲醛灭菌器报警器 | 1 | 8000 | 0.8 | 甲醛气体灭菌器发生气体泄漏，敏感感应并发出报警声
| 静音无油压缩机 | 2 | 8000 | 1.6 | 用于手术器械干燥用，提供适用于医用的洁净压缩空气
| 密封转运架 | 6 | 8000 | 4.8 | 储存转运手术器械，带轮，定制层架，316不锈钢材质
| 灭菌篮筐推车 | 10 | 1800 | 1.8 | 储存转运手术器械，带轮，定制层架，316不锈钢材质
| 双列、三列无菌物品下送车 | 10 | 9120 | 9.12 | 储存及转运手术器械
| 小型超声波清洗机（口腔专用） | 2 | 9800 | 1.96 | 可以超声清洗口腔小型器械
| 硬质容器盒 | 250 | 9000 | 225 | 保证器械物品的灭菌安全，盒体和盒盖采用高性能特种材料一次成型，结构稳定；盒体和盒盖耐磨、耐刮、耐腐蚀、抗强力冲击特性，使用寿命长；盒盖透明，内部可视，可肉眼观察监测卡和湿包情况。滤芯不锈钢材质，耐高温，耐高压，耐化学品腐蚀，使用寿命长，无需更换滤芯，降低运行成本；盒体和盒盖不会变形，有效避免因碰撞导致盒体、盒盖变形使盒体盒盖密封失效，不影响灭菌物品的安全。材料兼容性强，灭菌和使用过程中包装材料不释放任何有害物质，对人体无毒无害，不脱屑和纤维，无远期不良影响；  | 核心产品
| 生物柜 | 2 | 3000 | 0.6 | 生物安全柜必须符合国家和国际的生物安全相关标准和法规要求，防止在处理感染性标本时接触到可能产生的气溶胶和溅出物。确保生物安全性和有效性，保护人员、环境和材料，确保设备的性能和可靠性，保障标本室工作的安全和高效进行。通过过滤排出的气流，防止污染扩散到环境中。
监测设备（穿戴式心电设备等） | 多功能脉搏血氧仪 | 250 | 8800 | 220 | 建设院内智慧病房+院外智慧家庭病床（院内院外一张床）的关键基础设施：需要在患者在病房自由活动并且无束缚的情况下采集记录和实时监测血氧饱和度等关键生命体征；需要在患者居家接受我院远程医疗服务时，在患者可以自由活动并且无束缚的情况下采集记录和实时监测血氧饱和度等关键生命体征。 | 核心产品
| 穿戴式心电血压设备 | 250 | 9800 | 245 | 建设院内智慧病房+院外智慧家庭病床（院内院外一张床）的关键基础设施：需要患者在病房内自由活动并且无束缚的情况下采集记录和实时监测心电图、心率、逐搏连续无创血压、袖带血压等关键生命体征；需要在患者居家接受我院远程医疗服务时，在患者可以自由活动并且无束缚的情况下采集记录和实时监测心电图、心率、逐搏连续无创血压、袖带血压等关键生命体征。 | 核心产品